| PREGÃO PRESENCIAL: 49/2014 |  |  |  |  | GABEX – GCLC GABEX – PROCON |  |  |  |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 20/10/2014 Entrega dos envelopes até ás 14:00hs Abertura ás 14:00hs |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO DE PROPOSTA ANEXO I |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | Descrição |  |  |  |  | Marca |  | Unitário |  |  | Total |
| 01 | Unid | 03 | AR CONDICIONADO 9.000 Btus Split, branco, quente/frio, timer, filtro de proteção, direcionador de ar, painel eletrônico, voltagem 220V, controle remoto, eficiência energética classe A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Unid | 02 | AR CONDICIONADO 12.000 Btus Split, branco, quente/frio, timer, filtro de proteção, direcionador de ar, painel eletrônico, voltagem 220V, controle remoto, eficiência energética classe A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Unid | 02 | AR CONDICIONADO 18.000 Btus Split, branco, quente/frio, timer, filtro de proteção, direcionador de ar, painel eletrônico, voltagem 220V, controle remoto, eficiência energética classe A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Unid | 03 | AR CONDICIONADO 24.000 Btus split, branco, quente/frio, timer, filtro de proteção, direcionador de ar, painel eletrônico, voltagem 220V, controle remoto, eficiência energética classe A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Unid | 02 | AR CONDICIONADO 30.000 Btus Split, branco, quente/frio, timer, filtro de proteção, direcionador de ar, painel eletrônico, voltagem 220V, controle remoto, eficiência energética classe A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  | # Do Fornecedor Prazo de entrega: _________ dias. Data da Proposta: _______/______/______. Validade da proposta 60 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIOGRANDE |  |  |  |  |  |  | # X |  | Pregão presencial |  |  | Nº 49/2014 |  |
| Razão social: CNPJ: Fone: E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |