| Convite 024 /13 |  |  |  |  | Órgão: SMS |  |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia 27/05/2013 Entrega até ás 14:30 horas Abertura ás 15:00 hs horas |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | Cód | D e s c r i ç ã o |  |  |  |  |  | Unitário |  | Total |  |
| 01 | Rolo | 02 | 266084 | cabo flexivel 750v 2,5mm preto rolo 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Rolo | 03 | 264496 | cabo flexível 750 v 2,5mm (branco) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Rolo | 25 | 92874 | fita isolante pvc 19mmx20m rolo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Un | 50 | 10642 | kit eletronico 45w (lâmpada econômica), unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Peça | 20 | 127448 | pino macho 2p padrão 10 a 250 v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Peça | 20 | 123937 | pino femea 2p + t padrão 20 a 250 v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Un | 200 | 256708 | reator eletronico 2 x 40w bivolt alto fator de potência. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Un | 200 | 264111 | soquete com rabicho para lâmpada fluorescente. pç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Un | 200 | 92981 | soquete p/lampada fluorescente anti-vibratório com parafuso e porca. pç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Un | 20 | 261446 | tomada de louça 30a - fêmea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Un | 02 | 266085 | tomada de louça 30a - macho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Un | 20 | 93735 | tomada embutir dupla 10 a 250v com espelho branco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rolo | 02 | 266092 | cabo paralelo 2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Un | 25 | 266093 | planfon duplo pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Peça | 20 | 264556 | plugue t 3 saídas frontais 10 a 250 v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Un | 15 | 94725 | boia para cx d`agua, 1/2" x 3/4". unidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pacote | 01 | 256560 | prego 12 x 12 com cabeça, pct com 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pacote | 01 | 266090 | rebite de repuxo em aluminio 4x19mm pcte c/ 100 un. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Unidade | 20 | 266087 | torneira de parede bica fixa reta, material de metal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Un | 50 | 266088 | torneira metal cozinha bica móvel 1/2\" - 3/4\" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Un | 30 | 266089 | torneira metal para lavatório 1/2\" -3/4\" . vertical simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Un | 05 | 266086 | adesivo para tubo pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Peça | 20 | 264529 | fecho para portão 3\" zincado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Peça | 20 | 264530 | fecho para portão 5\" zincado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Peça | 50 | 264545 | maçaneta tipo alavanca interna cromada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Caixa | 05 | 264549 | parafusa ponta agulha 3,5 x 3,5 (caixa com 100 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Caixa | 02 | 264547 | parafuso chipboard 3,5 x 16 mm (caixa com 500 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Caixa | 01 | 264548 | parafuso flangeado ponta broca 8x1\" (caixa com 1000 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pacote | 01 | 264564 | prego com cabeça 16x21 , pacote de 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pacote | 01 | 264566 | prego com cabeça 18x24, pacote de 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pacote | 01 | 266091 | rebite de repuxo em aluminio 3x12mm pcte c/ 100 un. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Un | 01 | 264572 | rebite de repuxo em aluminio de 3x19mm (pacote com 100 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Peça | 50 | 125610 | regulador gás ref. 506/01 2kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Do Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  |  |  |  | Validade da proposta______ dias Data da Proposta: _______/______/______. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # X | Convite |  |  | Nº 024/ 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tomada de Preço |  |  | Nº |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Concorrência |  |  | Nº |  |  |
| Nome da Empresa: Fone: e-mail: Recebemos em ___/____/2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |