| Convite 029/2012 |  |  |  | Órgão: SMEC |  |  |  |  | Fone: (53) 3233-8417 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 29/03/2012 Entrega dos envelopes até 15:00 hs Abertura às 15:30 hs |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Marechal Floriano, 458 CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - VALOR |  |  |
| Item | Unid | Quant | D e s c r i ç ã o |  |  |  |  |  |  | - Unitário |  | - Total |
| 01 | Un | 06 | AR CONDICIONADO PORTATIL Quente e frio condicionado portatil 10.000 btus quente e frio tec 10,caracteristicas: capacidade 10.000 btus, ciclos quente e frio, compressor rotativo, controle remoto sim, dimensões (AxLxP) (cm) 84cm x 45cm x 37cm, direcionadores de ar: horizontal, nivel de ruido (db) 55 db(a) peso unitario (kg) 32 kg, tipo de função função ventilação, timer e sleep tipo de painel digital, tipos de filtro removivel e lavavel, tipo de saida de ar frontal, vazao de ar (m3/h): 400 m3/h, velocidades: 3 velocidades, voltagem: 110 v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados Bancários Banco Agência Conta |  |  |  |  |  |  |  | # Do Fornecedor Validade da Proposta: __________ dias. Data da Proposta: ______/_____/_____. |  |  |  |  |
| ## PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # X | Convite |  |  |  | Nº 029/2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tomada de Preço |  |  |  | Nº |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Concorrência |  |  |  | Nº |  |
| Nome da Firma: Fone: E-Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |