| PLANILHA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OBRA : Avenida Buarque de Macedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | CUSTO TOTAL R$ | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) |
|  |  |  |  | Unitário | Sub-Total | Unitário | Sub-Total |  | BDI = |
| 1. | Instalações Provisórias |  | a | b | c= (a x b) | d | e = (a x d) | f = c + e | g=f x BDI |
| 1.1 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA | m² | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ligação Provisória água | PT | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Entrada Provisória de Energia | PT | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | MS | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Locação de Container | MS | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Sinalização de Segurança | m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Parcial (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Execução da Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | m³ | 676,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | m | 664,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Reaterro compactado com material local | m³ | 517,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Aterro Mecânico com material de emprestimo | m³ | 101,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | m³ | 159,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | m | 664,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos | m³ | 27,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo | m³ | 58,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | * Tubo f 40 PA-2 | m | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | * Tubo f 60 PA-2 | m | 484,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | * Tubo f 100 PA-2 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | UN | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | UN | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | UN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo (4,30 x 3,00) - B.12 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.13 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Caixa Tipo Boca de Lobo (4,50 x 2,00) - B.15 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Caixa Tipo Boca de Lobo (0,50 x 0,50) | UN | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Pavimentação Asfaltica | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Pavimentação asfaltica sobre Pedra | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Meio Fio de Concreto | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Pavimentação Bloco de Concreto | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Remoção de Paralelepípedo | m² | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Recolocação de Paralelepípedo | m² | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Parcial (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Limpeza da obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Parcial (R$) |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ** Dados com unitario zerado não deverã ser cotados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Os tubos serão entregues pela prefeitura no Prédio da Smov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |