|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Convite: 112/ 12** | | | | | Órgão: **SMOV** | | | | | **Fone: (53) 3233-8417** | | |
| **Dia: 01/10/2012**  **Entrega até ás 13:30 hs**  **Abertura ás 14:00 hs** | | | | | | **Local de entrega dos envelopes** Marechal Floriano, 458 CEP: 96.200-380 **Rio Grande / RS** | | | | | | |
| **Execução de galerias, colocação de tubos para escoamento pluvial Rua Gonçalves Dias entre Avenida Buarque de Macedo e Henrique Pancada** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | VALOR | |
| Item | Unid | **Quant** | | **D e s c r i ç ã o** | | | | | | | Unitário | Total |
| **COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | M | 750 | Colocação de tubos de concreto Ø40cm – PBJE (PA 2) ponta e bolsa | | | | | | | |  |  |
| **EXECUÇÃO DE CAIXAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Unid. | 33 | Execução de caixas B 1 | | | | | | | |  |  |
| 1.3 | Unid | 19 | Execução de caixas B 2 | | | | | | | |  |  |
| **SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | M | 750 | Sinalização | | | | | | | |  |  |
| **REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | M | 750 | Colocação de tubos de concreto Ø40cm | | | | | | | |  |  |
| 1.6 | Unid. | 52 | Caixas tipo B1 e B2 | | | | | | | |  |  |
| **1.7** | --- | --- | Benefícios e despesas indiretas (BDI) – 20% | | | | | | | |  |  |
| **VALOR TOTAL GLOBAL** | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Dados** **Bancários**  Banco  Conta  Agência | | | | | | | | | Do Fornecedor **Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias.**  **Data da Proposta: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE | | | | | | |  |  | | |  | |
| x | **Convite** | | | **Nº 112/12** | |
|  | | | | | |
|  | **T P** | | | **Nº** | |
|  | | | | | |
|  | **Conc.** | | | **Nº** | |
|  | | | | | |
| **Nome da Firma:**  **Fone: E-Mail:** | | | | | | | | | | | | |
| **Recebemos em \_\_\_/\_\_\_\_/2012.** | | | | | | | | | | | | |