| Convite 151 /12 |  |  |  | Órgão: SMSTT |  |  |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia 04/11/2012 Entrega até ás 15:00 horas Abertura ás 15:30 horas |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | D e s c r i ç ã o |  |  |  |  |  |  | Unitário |  |  | Total |  |
| 01 | Un | 02 | Aparelho etilômetro Princípio de medição - Sensor eletroquímico. Unidade de medição - mg/L, %, ? Faixa de medição 0,00 a 3,00 mg/L, Condições ambientais Operação: 0 a + 40°CArmazenamento: -25°C a +70°C, Alimentação Recarregável NiCd Alcalina (3x 1,5V tipo LR 14), Acendedor de cigarros (12V VCC), Impressora Transmissão ótica, tipo matricial com fita, Dimensões (largura x altura x comprimento) Aproximadamente 70 mm x 203 mm x 28 mm, Peso Aproximadamente 500 g. Marcação CE Compatibilidade eletromagnética (diretriz 89/336/EEC), Diretriz de baixa tensão (diretriz 72/23/EEC), Com maleta para transporte, impressora compatível e 25 unidades de bucais descartáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Do Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  |  | Validade da proposta______ dias Data da Proposta: _______/______/______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # X | Convite |  |  |  | Nº 151/ 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tomada de Preço |  |  |  | Nº |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Concorrência |  |  |  | Nº |  |  |
| Nome da Firma: Fone: e-mail: Recebemos em ___/____/2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |