| Convite: 014/2014 |  |  |  |  | SMCSU |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 19/03/2014 Entrega dos envelopes até ás 13h30min Abertura ás 14:00hs |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | Descrição |  |  |  |  |  |  | Unitário |  |  | Total |  |
| 01 | unid. | 40 | Caixa para um disjuntor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | unid. | 40 | Disjuntor monofásico 30AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | mts | 400 | Fio rígido 4.00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | unid. | 50 | Fita isolante 20mts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | unid | 80 | Lâmpada vapor metálico 400w tubular E40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | mts | 200 | Mangueira lisa ½” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | unid. | 140 | Parafuso 30x8mm sextavado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | unid. | 80 | Refletor de 400w retangular bocal E40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | unid. | 100 | Reator para lâmpa a vapor de sódio 150W, Kit removível, uso interno, composto de reator, alto fator de potência, com selo Procel/Inmetro, perda máxima de 18W, capacitor e ignitor 220V, montado em chassis tipo VS1, com conector de engate rápido fêmea, conforme as especificações técnicas para luminária CEIP3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | unid. | 80 | Reator para lâmpada 400w, 220v de vapor metálico externo pintado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Unid. | 120 | Abraçadeira ½“ tipo U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  | # Do Fornecedor Prazo de entrega: _________ dias. Data da Proposta: _______/______/______. Validade da proposta 60 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIOGRANDE |  |  |  |  |  |  | # X |  | CONVITE: |  |  | 014/2014 |  |  |
| Da Firma: Fone: e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |