| Convite 155 /12 |  |  |  | Órgão: SEC |  |  |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 27/11/2012 Entrega até ás 15:00 horas Abertura ás 15:30 horas |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | cod. |  | Descrição |  |  |  |  | marca | Unitário |  | Total |
| 01 | unid. | 500 | 261576 |  | Base para fixação e instalação de relé fotoeletrico em redes áreas ao tempo, potencial 1000w, tensão de operação 220v, dispositivo de fixação em aço que permita o uso de parafuso até 16mm de diâmetro, com corpo fechado e fixado a haste através de uma porca de pvc com regulagem rápida em 36º da posição do relé. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | unid. | 100 | 92991 |  | Braço para iluminação publica braço curvo galvanizado a fogo comprimento 2m tubo 1"x2mm com sapata u p/fixação. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | rolo | 10 | 248453 |  | fio elétrico, tipo rígido, bitola 1,50 mm2, cor verde, material condutor cobre, material isolamento pvc . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | rolo | 20 | 261573 |  | fio rigido 2,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | unid. | 500 | 261567 |  | lâmpada tubular 150wx220v vapor de sódio p/ bocal e40. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | unid. | 200 | 261565 |  | lâmpada tubular 70w x 220 vapor de sódio p/ bocal e27. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | unid. | 100 | 261570 |  | Luminária com alumínio fundido com grade bocal e40 para lâmpada 250/400. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | unid. | 300 | 209454 |  | lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal 400 watt, tipo base edson- 40 mm, tipo bulbo tubular, diâmetro máximo 57 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | unid. | 50 | 261569 |  | reator de 400wx220v externo vapor de mercúrio afp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | unid. | 300 | 94067 |  | reator vapor de sódio 400wx220v s/ignitor afp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | unid. | 600 | 263151 |  | rele fotoeletrico magnético corrente alternada sem base, com plug p/comando automático de iluminação, tensão de operação 220v, frequencia 60hertz, potencoa 1000w, tensão de acionamento da bobina de tensão 220v, acionamento sem retardo, sistema construtivo, eletromagnético de corrente alternada corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries na cor cinza, pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites ou encaixe por pressão, contatos de carga tipo cds de resposta instantânea, ponto de carga 10lux (faixa de 3x20 lux), desligamento relação 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temperatura entre 5ºc e 50º. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  |  |  |  | # Do Fornecedor Prazo de entrega: _________ dias. Data da Proposta: ___/___/______. Validade da proposta 60 dias |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  | # Convite |  |  |  | Nº 155/ 12 |  |
| Nome da Firma: Fone: e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |