| Convite 160 /12 |  |  |  | Órgão: SMS |  |  |  |  |  | Fone: (53) 3233.8417 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 07/12/2012 Entrega até ás 15:00 horas Abertura ás 15:30 horas |  |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Mal. Floriano Peixoto 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor |  |  |  |
| Nº | unid | quant | cód. |  | descrição |  |  |  |  |  | marca |  | unitário |  | Total |
| 01 | und | 500 | 263093 |  | abraçadeira aço para lâmpada fluorescente 20/40w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | unid | 50 | 264484 |  | arandela de sobrepor tartaruga em metal e vidro prismático com proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | unid | 10 | 257246 |  | bateria 9v alcalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | rolo | 02 | 93729 |  | cabo telefonico 2 par cci (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | unid | 400 | 93683 |  | caixa sobrepor sx 75x65x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | unid | 20 | 92784 |  | calha p/lampada fluorescente 2x20 w, comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | unid | 200 | 92785 |  | calha p/lampada fluorescente 2x40 w, comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | cx | 15 | 93643 |  | canaleta sistema x 20x10x2000 sem divisor central cx 25 unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | unid | 40 | 261687 |  | centro de distribuição qdssll 2 disjuntores com tomada 20a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | unid | 25 | 261447 |  | conector porcelana 10mm 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | unid | 100 | 94063 |  | conector rj 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | rolo | 10 | 264489 |  | cabo flexível 750 v 1,5mm (branco) (rolo 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | rolo | 10 | 264490 |  | cabo flexível 750 v 1,5mm (preto) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | rolo | 10 | 264497 |  | cabo flexível 750 v 1,5mm (preto) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | rolo | 04 | 264491 |  | cabo flexível 750 v 10,00mm (azul) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | rolo | 04 | 264492 |  | cabo flexível 750 v 10,00mm (preto) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | unid | 02 | 264493 |  | cabo flexível 750 v 16,00mm (azul) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | rolo | 02 | 264494 |  | cabo flexível 750 v 16,00mm (preto) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | rolo | 10 | 264500 |  | cabo flexível 750 v 2,5 mm (vermelho) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | rolo | 10 | 264495 |  | cabo flexível 750 v 2,5mm (azul) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | rolo | 10 | 264496 |  | cabo flexível 750 v 2,5mm (branco) (rolo de 100mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | rolo | 05 | 264501 |  | cabo flexível 750 v 4,0 mm (azul) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | rolo | 05 | 264502 |  | cabo flexível 750 v 4,0 mm (preto) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | rolo | 05 | 264503 |  | cabo flexível 750 v 4,0 mm (verde) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | rolo | 05 | 264504 |  | cabo flexível 750 v 6,0 mm (azul) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | rolo | 05 | 264506 |  | cabo flexível 750 v 6,0 mm (preto) (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | unid | 24 | 93062 |  | disjuntor bipolar 25a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | unid | 08 | 92841 |  | disjuntor tripolar 50a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | unid | 12 | 92834 |  | disjuntor unipolar 40a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | unid | 12 | 93236 |  | disjuntor unipolar 50a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | unid | 36 | 258781 |  | disjuntor unipolar 25a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | unid | 05 | 93311 |  | fita isolante auto-fusao 19x10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | unid | 50 | 92874 |  | fita isolante pvc 19mmx20m comum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | unid | 100 | 112722 |  | fusivel 10a vidro pequeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | unid | 20 | 93453 |  | interruptor embutir 1 tecla 4x2 + tomada 2p + t 10a 250v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | unid | 20 | 93454 |  | interruptor embutir 2 teclas 4x2 + tomada 2p + t 10a 250v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | unid | 20 | 93452 |  | interruptor embutir 3 teclas 4x2 250v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | unid | 20 | 264536 |  | interruptor embutir 4x2 1 tecla pararelo 250 v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | unid | 40 | 264537 |  | interruptor embutir 4x2 2 teclas 250 v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | unid | 20 | 264539 |  | interruptor embutir 4x2 2 teclas pararelo 250 v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | unid | 1.000 | 93507 |  | lampada fluorescente 40w t10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | unid | 500 | 93386 |  | lampada incandescente 100w 127v e-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | unid | 200 | 93450 |  | lampada incandescente 60w 127v e-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | unid | 100 | 93502 |  | lampada mista 250w de mercúrio alta pressão e-27 220v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | unid | 100 | 256714 |  | lâmpada fluorescente 20w t10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | unid | 100 | 127448 |  | pino adaptador padrão saída 2p+t10a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | unid | 200 | 93657 |  | pino femea 2p + t padrão 20a 250v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | unid | 200 | 93656 |  | pino macho 2p padrão 10a 250v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | unid | 50 | 258769 |  | plugue 2p+t (padrão novo) saída lateral 20a branco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | unid | 50 | 93553 |  | reator eletronico 2x20 w bivolt alto fator de potência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | unid | 30 | 263151 |  | rele fotoeletrico 1200w bivolt c/base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | unid | 50 | 256709 |  | reator eletronico 1 x 40w bivolt alto fator de potência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | unid | 500 | 256708 |  | reator eletronico 2 x 40w bivolt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | unid | 100 | 93473 |  | sistema x interruptor 1 tecla 250v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | unid | 600 | 264111 |  | soquete com rabicho p/ lâmpada fluorescente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | unid | 1.000 | 92981 |  | soquete p/ lâmpada fluorescente , anti-vibratório, com parafuso e porca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | unid | 50 | 263138 |  | suporte plástico p/disjuntor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | unid | 100 | 258688 |  | tomada 2p+t 20a , 4x2, 250v c/ espelho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | unid | 240 | 93779 |  | tomada dupla 2p+t , 4x2, 20a 250v c/ espelho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | unid | 40 | 93150 |  | tomada p/ telefone telebras /americana sistema x completa (embutir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | rolo | 03 | 264512 |  | cabo pp 2x 2,50 mm 750 v (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | rolo | 02 | 264511 |  | cabo pp 2x1,50 mm 750 v (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | rolo | 03 | 264508 |  | cabo plastichumbo 2x1,0 mm 750 v (rolo 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | rolo | 03 | 264515 |  | cabo telefone cci 40/01 para (rolo de 100 mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | unid | 50 | 264517 |  | calha comercial para lâmpada fluorescente 4x40 w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | unid | 100 | 264518 |  | conector rj 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | unid | 50 | 264519 |  | conector split bolt 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | unid | 50 | 264520 |  | conector split bolt 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | unid | 12 | 264524 |  | disjuntor bipolar 35a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | unid | 24 | 264525 |  | disjuntor unipolar 32a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | unid | 100 | 264532 |  | fusível vidro pequeno 3a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | unid | 100 | 264533 |  | fusível vidro pequeno 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | unid | 100 | 264534 |  | fusível vidro pequeno 8a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | unid | 100 | 264535 |  | interruptor embutir 4x2 1 tecla 250 v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | unid | 100 | 264541 |  | lâmpada florescente t8 15w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | unid | 150 | 264543 |  | lâmpada kit eletrônico 30w 127 v e-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | unid | 50 | 264553 |  | plafoiner e-27 máxima de 100w 2 lâmpadas branco plástico com bocal de porcelana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | unid | 100 | 264554 |  | plafoiner e-27 máximo de 200 w branco plástico com bocal de porcelana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | unid | 100 | 264556 |  | plugue t 3 saídas frontais 10 a 250 v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | conj | 10 | 264560 |  | ponta de prova para multímetros (preta/vermelha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | unid | 50 | 264568 |  | prolongador 2p+t 20 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | unid | 50 | 264570 |  | reator eletrônico 2x20/18w bivolt baixo fator de potência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | unid | 80 | 264588 |  | sistem x tomada 2p+t 10a 250 v dupla padrão novo (com espelho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | unid | 240 | 264589 |  | sistem x tomada 2p+t 10a 250 v padrão novo (com espelho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | unid | 60 | 264580 |  | sistema x interruptor 2 teclas 250 v completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | unid | 20 | 264591 |  | sistema x tomada para telefone (telebrás + rj11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | unid | 10 | 88884 |  | adesivo para tubo pvc 17gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | rolo | 05 | 100989 |  | arame galvanizado n 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | unid | 200 | 94949 |  | assento para vaso sanitario cor branco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | pct | 02 | 258628 |  | abraçadeira de nylon 200x4,6mm (pacote 200 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | unid | 30 | 94725 |  | bóia para cx d`agua, 1/2"x3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | unid | 50 | 100761 |  | bolsa de ligação em pvc flexível p/vaso sanitário 1.1/2" (40mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | unid | 100 | 264485 |  | bucha com aba para parafuso 10,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | unid | 500 | 264486 |  | bucha com aba para parafuso 5,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | unid | 1.000 | 264487 |  | bucha com aba para parafuso 6,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | unid | 50 | 94654 |  | caixa de descarga plástica, externa, com bóia e suporte para fixação 9lts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | unid | 30 | 98122 |  | elástico extensor com gancho metal 2,00mt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | unid | 200 | 264112 |  | engate plástico c/ anel 1/2" 40cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | unid | 60 | 99077 |  | espude p/vaso sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | rolo | 20 | 99776 |  | fita dupla face vhb 4910 12mm rolo c/20 metros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | rolo | 30 | 94637 |  | fita veda rosca 18x25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | unid | 20 | 258678 |  | limpa contato elétrico (spray) 200g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | unid | 05 | 96724 |  | pincel 1 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | pct | 02 | 98391 |  | prego 22x45 pct com 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | pct | 05 | 256560 |  | prego 12 x 12 com cabeça, pct com 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | pct | 05 | 100374 |  | rebite 3x12 mm, de repuxo, em alumínio. (pacote com 100 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | pct | 05 | 99017 |  | rebite 4x19 mm, de repuxo, em alumínio. (pacote com 100 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | pct | 02 | 106874 |  | refil para cola quente grosso (pacote de 1kg) (36 varetas por quilo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | unid | 20 | 258680 |  | silicone construção transp. 280g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | unid | 300 | 93756 |  | suporte para calha comercial, pé de galinha, com parafuso e porcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | unid | 50 | 94726 |  | torneira bica móvel 1/2" - 3/4", de metal, para cozinha, horizontal simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | unid | 50 | 264113 |  | tubo de descida externo com curva para caixa de descarga 40mm longo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | unid | 100 | 264488 |  | bucha com aba para parafuso 8,00 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | unid | 02 | 264526 |  | escova de aço com raspador e cabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | unid | 40 | 264529 |  | fecho para portão 3\" zincado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | unid | 20 | 264530 |  | fecho para portão 5\" zincado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | rolo | 10 | 264531 |  | fita silver tape 45mmx5mt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | rolo | 05 | 264546 |  | manta asfáltica multiuso auto-adesiva (rolo de 20cm x 10mt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | unid | 100 | 264545 |  | maçaneta tipo alavanca interna cromada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | cx | 05 | 264549 |  | parafuso ponta agulha 3,5 x 3,5 (caixa com 100 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | cx | 02 | 264547 |  | parafuso chipboard 3,5 x 16 mm (caixa com 500 unidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | cx | 01 | 264548 |  | parafuso flangeado ponta broca 8x1\" cx 1.000 unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | unid | 05 | 264550 |  | pincel 1.1/2\" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | unid | 05 | 264552 |  | pincel 2.1/2\" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | unid | 25 | 264562 |  | porta cadeado 114mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | pct | 05 | 264564 |  | prego com cabeça 16x21 , pacote de 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | pct | 03 | 264566 |  | prego com cabeça 18x24, pacote de 01 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | pct | 05 | 264572 |  | rebite de repuxo em alumínio de 3x19mm pact 100 unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | unid | 100 | 264573 |  | sifão sanfonado 1x40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | unid | 200 | 264575 |  | sistema x cotovelo 90 graus (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | unid | 50 | 264576 |  | sistema x cotovelo externo (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | unid | 50 | 264578 |  | sistema x cotovelo interno (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | unid | 200 | 264582 |  | sistema x luva (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | unid | 50 | 264583 |  | sistema x luva de ponta (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | unid | 200 | 264585 |  | sistema x parafuso niquelado 3,5x14,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | unid | 50 | 264586 |  | sistema x tê (20x10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | rolo | 01 | 264593 |  | solda 60x40x0,1mm 500g carretel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | unid | 100 | 264595 |  | torneira metal para lavatório 1/2\" - 3/4\" vertical simples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | unid | 50 | 97958 |  | cadeado 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | unid | 20 | 98513 |  | cadeado 35mm haste longa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | unid | 50 | 97961 |  | cadeado 40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | unid | 20 | 103271 |  | desingripante – spray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | unid | 20 | 96394 |  | lamina de serra de ferro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | unid | 02 | 71558 |  | serra circular para máquina portátil 4.3/8" 110mm 30 dentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | unid | 02 | 96327 |  | talhadeira para martelete sds plus (250mm de comprimento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | unid | 10 | 264521 |  | disco de corte para aço 4.1/2\" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | unid | 05 | 264522 |  | disco de corte refratário 4.1/2\" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | unid | 05 | 264523 |  | disco de desbaste para aço 4.1/2\" 115x6,4x22,2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | unid | 100 | 98273 |  | mangueira para gas 1,25m c/ inmetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | unid | 50 | 125610 |  | regulador gás 2kg/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 O pagamento só será efetuado mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários Banco Conta Agência |  |  |  |  |  | # Do Fornecedor Prazo de entrega: _________ dias. Data da Proposta: _______/______/______. Validade da proposta e 60 dias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  | # X | Convite |  |  |  |  | Nº 160/2012 |  |
| Nome da Firma: Fone: e-mail: Recebemos em ___/____/2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |