| Convite: 006/2012 |  |  |  |  | Órgão: SEC |  |  | Fone: (53) 3233-8417 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 30/01/2012 Entrega dos envelopes: até as 9:30hs Abertura dos envelopes: 10:00hs |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Marechal Floriano, 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |
| - VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Cód | Quant | Unid. | Descrição |  |  |  |  | marca | Unitário | Total |  |
| 01 | 261565 | 200 | PÇ | Lâmpadas tubulares 70wx220 vapor de sódio p/bocal E27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 261566 | 300 | PÇ | Lâmpadas de 350w vapor de sódio p/boca; E40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 261567 | 500 | PÇ | Lâmpadas tubulares 150wx220v vapor de sódio p/bocal E40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 261568 | 500 | PÇ | Reatores 150wx220v externo vapor de sódio AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 261569 | 100 | PÇ | Reatores de 400wx220v externo vapor de mercúrio AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 261570 | 100 | PÇ | Luminária c/alumínio fundido c/grade bocal E-40 p/lamp.250/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 248453 | 06 | Rolo | Fio Rigído 1,5mm, cor verde, material condutor cobre, isolamento pvc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 261571 | 100 | PÇ | Reatores de 70wx220v externo AFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 261572 | 05 | Rolo | Fio rígido 4,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 261573 | 20 | Rolo | Fio rígido 2,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 261574 | 06 | Rolo | Fio rígido 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 261575 | 500 | UN | Relé eletromecânico de 1000Wx220V s/componentes eletrônicos .c/bobina de cobre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 261576 | 500 | UN | - Base p/relés fotoelétricos, uso externo provida de suporte metálico galvanizado c/furo p/fixação em poste, a base deve poder girar 360º em relação suporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: - Os pagamentos só serão efetuados mediante Nota Fiscal Eletrônica; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados Bancários Banco Conta Agência |  |  |  |  |  |  | # o Fornecedor Validade da Proposta: __________ dias. Data da Proposta: ______/_____/_____. |  |  |  |  |  |
| Nome da Firma: Fone: E-Mail: Recebemos em ___/____/2011. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |