| Convite: 046 / 2012 |  |  |  |  | Órgão: SMS |  |  |  |  |  |  |  | Fone: (53) 3233.84.17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 18/05/2012 Entrega dos envelopes: Até as 13:30hs Abertura dos envelopes: Ás 14:00 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Marechal Floriano, 458 ##### CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR |  |  |  |  |
| Item | Unid | Quant | Cod. | Descrição |  |  |  |  | - Marca |  |  |  |  | - Unitário | - Total |  |
| 01 | Unid. | 09 | 71739 | Ar condicionado split 9000 btus, ar quente e frio, 220volts, cor branca, com controle remoto, assistência técnica a menos de 70 km de distância. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Unid. | 01 | 262442 | Bomba à vácuo, potência de 1/2 HP, permitindo operar até 2 consultórios. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados de fácil limpeza. Possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida útil do equipamento. Sistema de descarga direta no esgoto.Suctor com acionamento automático e regulagem de sucção de fácil manuseio. Assitência técnica a menos de 70km de distância. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Unid. | 10 | 258493 | Afastador minessota, em inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Unid. | 20 | 258455 | Alavanca apical adulto direita, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Unid. | 20 | 258456 | Alavanca apical adulto esquerda, em inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Unid. | 20 | 258457 | Alavanca apical adulto reta, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Unid. | 20 | 258458 | Alavanca seldin adulto direita, inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Unid. | 20 | 258459 | Alavanca seldin adulto esquerda, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Unid. | 10 | 258460 | Alveolotomo luer curvo, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Unid. | 20 | 258454 | Aplicador de hidróxido de cálcio duplo em inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Unid. | 04 | 258480 | Brunidor simples, nº 33, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Unid. | 50 | 258479 | Cabo de espelho., em inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Unid. | 10 | 258604 | Cabo de lamina bisturi nº 3 inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Unid. | 10 | 258461 | Cinzel bi-biselado, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Unid. | 04 | 258462 | Cinzel goivo, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Unid. | 10 | 258474 | Curetas alveolares nº 85. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Unid. | 10 | 258470 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.11/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Unid. | 10 | 258465 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Unid. | 10 | 258471 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.13/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Unid. | 10 | 258472 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.15/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Unid. | 10 | 258473 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.17/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Unid. | 10 | 258466 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Unid. | 10 | 258467 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.5/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Unid. | 10 | 258468 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.7/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Unid. | 10 | 258469 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº.9/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Unid. | 40 | 258475 | Escavadores de dentina, nº 13/14, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Unid. | 40 | 258476 | Escavadores de dentina, nº 15/16, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Unid. | 20 | 258477 | Esculpidor de resina nº 1, inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Unid. | 10 | 258481 | Espatula de cimento dupla, em inox, nº60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Unid. | 30 | 74888 | Espatula p/dentista nº 7, inox, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Unid. | 10 | 258482 | Forceps adulto, nº 01, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Unid. | 10 | 258483 | Forceps adulto, nº150, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Unid. | 10 | 258484 | Forceps adulto, nº151, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Unid. | 10 | 258486 | Forceps adulto, nº16, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Unid. | 10 | 258485 | Forceps adulto, nº17, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Unid. | 10 | 258488 | Forceps adulto, nº18l, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Unid. | 10 | 258487 | Forceps adulto, nº18r, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Unid. | 10 | 258489 | Forceps adulto, nº65, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Unid. | 10 | 258490 | Forceps adulto, nº69, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Unid. | 10 | 258491 | Forceps infantil, nº 101, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Unid. | 30 | 258492 | Frasco dappen de vidro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Unid. | 10 | 258495 | Gengivotomo de orban nº 1/2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Unid. | 10 | 258494 | Gengivotomo kirkland nº 15/16, em inox.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Unid. | 10 | 258496 | Lima ossea , em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Unid. | 10 | 258499 | Pinça clinica infantil, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Unid. | 20 | 258498 | Pinça clínica, adulto, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Unid. | 10 | 258500 | Porta agulhas tipo mayo hegar, em inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Unid. | 10 | 262441 | Sugador cirurgico em inox para sangue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Unid. | 50 | 258501 | Tesoura cirúrgica reta, inox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | cx | 100 | 258705 | Envelope auto-selante papel/plástico,90x260mm, com 200 unid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Unid. | 80 | 258716 | Lamina de bisturi nº15 estéril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | cx | 150 | 74957 | Mascara descartavel triplas camadas protetoras com elástico, cx com 50 unidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Frasco | 30 | 262449 | Adesivo Odontológico multiuso com fluor para dentina e esmalte, fotopolimerizavel. frasco com 4ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cx | 30 | 262451 | Agulha gengival 30G curta. caixa com 100 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cx | 150 | 262452 | Anestésico tópico gel. Vários sabores. Caixa com 12 unidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Unid. | 20 | 258706 | Cariostático frasco com 10ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CX | 50 | 262448 | Espelho Odontológico nº05, sem aumento. cx 12 unid. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Conj. | 20 | 262450 | Ionomero de vidro restaurador. Kit com pó e líquido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Bl | 50 | 262513 | Papel para articulação em blocos com 12 tiras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cx | 20 | 262456 | Resina composta direta micro - híbrida fotopolimarizável, radiopaca, seringa 4g. Cor EA2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Unid. | 20 | 262454 | Resina composta direta micro - híbrida fotopolimerizável, radiopaca, seringa 4g. Cor EA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Unid. | 20 | 262455 | Resina composta direta micro - híbrida fotopolimerizável, radiopaca, seringa 4g. Cor EA3,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Frasco | 12 | 262446 | Revelador radiográfico. Frasco com 475ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Frasco | 20 | 258718 | Solucao de clorexidina 2% frasco de 200ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Cx | 80 | 262447 | Solução anestésica injetável, composição: cloridratos de lidocaína e fenilefrina. caixa com 50 tubetes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Lt | 20 | 262453 | Detergente enzimático para cuba ultrassônica, garrafa com 01 lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os pagamentos só serão efetuados mediante nota fiscal eletrônica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados bancários banco conta agência |  |  |  |  |  |  | # do fornecedor validade da proposta: __________ dias. data da proposta: ______/_____/_____. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # x |  | Convite |  | Nº 046 / 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP |  | Nº |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Concorrência |  | Nº |  |  |  |  |  |  |
| Nome da Firma: Fone: E-Mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebemos em ___/____/2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |