- ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal do Rio Grande.

Prezados Senhores,

# Apresentamos a V.Sª, nossa proposta financeira para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – APARELHOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, BEM COMO MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL HOSPITALAR – SRP - SMS pelos preços orçados conforme segue abaixo, nos termos do Edital e seus Anexos, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2022.

    - O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

    - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

    - Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

    - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

- Razão Social: _____________________________________

- CNPJ/MF: _______________

- Endereço: __________________________________________

- CEP: ____________________    Bairro: ___________________

- Telefone: _______________

- Cidade: __________________________ UF: __________

- Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ______________

- E-mail para Contato: ________________________________________

- Dados do Representante Legal da Empresa:

- Nome:____________________________________________________

- Endereço:_________________________________________________

- CEP:_________________ Bairro: ______________________

- Cidade:________________________UF:___

- Telefone: _____________________

- CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________

- RG nº:___________________________Expedido por: ______________

- Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________

- E-mail para contato: _________________________________

- Dados do Responsável  pela assinatura do Contrato:

- Nome:____________________________________________________

- Endereço:_________________________________________________

- CEP:_________________ Bairro: ______________________

- Cidade:________________________UF:___

- Telefone: _____________________

- CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________

- RG nº:___________________________Expedido por: ______________

- Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________

- E-mail para envio do contrato: _________________________________

| - ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | APRESENTAÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 433107 | Adesivo fotopolimerizável universal com nanotecnologia, com cargas que proporcionam ótima adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas.Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações das classes I,II,III,IV e V, reparos em porcelanas e resinas dessensibilização de raízes expostas; cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas , pinos intraradiculares, inlays e onlay. Características : Primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcoolnão evaporar como a acetona, ter alto rendimento, frasco com 6g que renda até 280 gotas, causar menor sensibilidade técnica, causra menor sensibilidade pós- operatória. Frasco com 6g, com tampa “flip top”, que evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão,com validade superior a 18 meses da entrega.R$ XX | 60 |  | Frascos | R$ XX | R$ XX |
| 02 | 258493 | Afastador minessota, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 03 | 70021 | Água oxigenada 10 volumes, 1000ml | 80 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 04 | 75131 | Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades, | 300 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 05 | 290329 | Agulha gengival esterilizada, longa, calibre 27 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de marca,tamanho, lote validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 18 meses da entrega. Apresentação: caixa com 100 unidades. | 100 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 06 | 290420 | Alavanca 301 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 07 | 258455 | Alavanca apical adulto direita, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 08 | 258456 | Alavanca apical adulto esquerda, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 09 | 258457 | Alavanca apical adulto reta, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 10 | 290396 | Alavanca goiva | 30 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 11 | 258458 | Alavanca seldin adulto direita, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 12 | 258459 | Alavanca seldin adulto esquerda, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 13 | 290397 | Alavanca seldin reta | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 14 | 285068 | Álcool 70%, embalagem de 1l | 150 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 15 | 108887 | Algodão roletes pacote com 100 unidades, uso odontológico | 1000 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 16 | 258460 | Alveolótomo luer curvo, em inox | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 17 | 290509 | Amálgama 1 dose, pote com 50 de Cápsulas. | 60 |  | Potes | R$ XX | R$ XX |
| 18 | 291341 | Anel elastico separador, para abertura de espaço inter-proximal nos tamanhos 4,8mm e 4,0 mm | 30 |  | Pacotes | R$ XX | R$ XX |
| 19 | 276407 | Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaina, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes, com validade superior a 24 meses da entrega. | 1000 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 20 | 291342 | Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.com validade superior a 18 meses da entrega. | 150 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 21 | 279324 | Anestésico tópico com 20% de Benzocaína sabores pina-colada menta ou tutti-frutti; Pote com 12 gramas. Com validade superior a 18 meses da entrega. | 300 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 22 | 291373 | Aplicador de adesivo descartáveis, com haste flexíveis , composição: polipropileno e fibras de poliamida. Apresentação: embalagem com 100 unidades,com validade indeterminada. | 100 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 23 | 258454 | Aplicador de hidróxido de cálcio duplo em inox | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 24 | 74755 | Autoclave de Mesa 21 litros para esterilização horizontal, bivolt (127-220v) com chave reversora; controle de temperatura e pressão por manômetro analógico instalado na parte frontal do equipamento; com três bandejas internas removíveis; desaeração automática; mangueira para drenagem do vapor na parte posterior do equipamento. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
|  |  |  |  |  |  | R$ XX | R$ XX |
| 25 | 74809 | Broca carbide cirúrgica cônica cruzado FG N° 703 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 26 | 71203 | Broca carbide cirúrgica corte cruzado FG N° 702 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 27 | 433118 | Broca cirúrgica Zekrya FG Extra longa 28mm | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 28 | 433117 | Broca cirúrgica Zekrya FG longa 21mm | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 29 | 257882 | Broca diamantada 1190 | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 30 | 290255 | Broca Diamantada 1016 HL, estéril | 150 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 31 | 265709 | Broca diamantada de acabamento 3168, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 32 | 290335 | Broca diamantanda de acabamento 3118, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 33 | 291401 | Broca diamantada de acabamento 3118ff, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 34 | 290430 | Broca diamantada de acabamento 3168ff, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 35 | 290333 | Broca diamantada de acabamento 3195, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 36 | 290431 | Broca diamantada de acabamento 3195ff, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 37 | 290334 | Broca diamantada de acabamento 4138ff, estéril. | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 38 | 259036 | Broca diamantada, nº 1012, estéril | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 39 | 259049 | Broca diamantada, nº 1013, estéril | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 40 | 260187 | Broca diamantada, nº 1014, estéril | 150 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 41 | 258726 | Broca diamantada, nº 1015, estéril | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 42 | 260188 | Broca diamantada, nº 1032, estéril | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 43 | 260189 | Broca diamantada, nº 1034, estéril | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 44 | 258727 | Broca diamantada, nº 3070, estéril | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 45 | 259037 | Broca diamantada nº 4138, estéril de acabamento | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 46 | 291349 | Broca diamantada número 16 | 250 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 47 | 290336 | Broca Endo Z para alta rotação | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 48 | 258480 | Brunidor simples, n° 33, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 49 | 258479 | Cabo de espelho, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 50 | 258604 | Cabo de lâmina de bisturi n° 3, em aço inox | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 51 | 91340 | Camera escura revelação RAIO X para revelação odontológica, utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusais. Com ângulo para entrada das mãos. Fácil remoção das luvas para assepsia. Visor acrílico destacável. 4 reservatórios para líquidos. Sem bordas retentivas, facilitando assepsia. Material resistente a produtos químicos, ácidos, substancias alcalinas e detergentes. Dimensões 340mm de comprimento,230mm de largura e 230mm de altura. | 4 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 52 | 264387 | Caneta de alta rotação: encaixe tipo borden; spray triplo; cabeça de aço inoxidável e rolamento de esferas cerâmica; velocidade: 380.000 rpm; sistema troca-broca Press-Button; balanceamento do rotor; autoclavável a 135ºC; ruído inferior a 65 decibéis. | 30 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 53 | 71213 | Cariostático, frasco com 10ml. com registro, validade superior a 18 meses | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 54 | 103071 | Carpule em inox | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 55 | 70088 | Cimento a base de óxido de Zinco / sulfato de zinco , material de preenchimento temporário de cavidade dentárias , de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, sem eugenol. Embalagem com 20g. | 80 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 56 | 291351 | Cimento ionômero de vidro fotoativado, com cura tripla,com liberação de íons fluoretos, na cor A3 com mistura condensável, não pegajosa para fácil manipulação, tendo biocompatibilidade com o dente e boas propriedades mecânicas. Com validade superior a 18 meses apartir da data da entrega | 50 |  | Kits | R$ XX | R$ XX |
| 57 | 290347 | Cimento ionômero de vidro para uso na técnica ART. O produto específico para restaurações em dentes posteriores, deverá ter fluidez adequada para ser aplicado através de condensador. Deverá promover alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza de superfície e baixa abrasão. Produto quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo Ácido Poliacrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poliacrílico e Ácido Tartárico; que promova liberação contínua de flúor; Apresentações: (1)-kit com 10g de pó de cor Universal A3 + 8mL de líquido, colher medidora e bloco para espatulação ou (2)- Caixa com 12,5g de pó de cor Universal A3 + 8,5mL de líquido, colher medidora e Bloco de Espatulação. com validade superior a 18 meses a partir da data da entrega. | 60 |  | Kits | R$ XX | R$ XX |
| 58 | 291352 | Cimento ionômero de vidro para restaurações, quimicamente ativado, ácido/base,radiopaco pela ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poliacrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poliacrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor; Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8mL de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 Bloco de Espatulação. Com validade superior a 18 meses a partir da entrega. | 60 |  | Kits | R$ XX | R$ XX |
| 59 | 250326 | Cimento odontológico composição hidróxido de Cálcio, apresentação pá, uso forramento cavidades, tipo forrador, radiopaco, sisteme pasta-pasta indicada para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais restauradores, etc. Apresentação em 2 tubos/bisnagas, uma pasta base com 13g e uma pasta catalisadora com 13g. Não inibi a polimerização de resinas compostas usadas. | 60 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 60 | 291353 | Cimento provisorio a base de oxido de zinco e eugenol com pasta base e pasta aceleradora., validade superior a 18 meses a partir da data da entrega. | 50 |  | Unidades | R$ XX | R$ XX |
| 61 | 290350 | Cimento restaurador provisório com carga de ionômero de vidro, monocomponente,q uimicamente ativado, sem Eugenol, Libera íons de Flúor, também indicado para uso de adequação de meio; Apresentação: Pote com 20g. Com validade superior a 18 meses a partir da data da entrega. | 150 |  | Potes | R$ XX | R$ XX |
| 62 | 258461 | Cinzel bi-biselado, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 63 | 258462 | Cinzel goivo, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 64 | 85731 | Colgaduras odontológicas simples de aço inox para prender películas radiográficas | 12 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 65 | 264336 | Compressa de gaze hidrófila não estéril 7,5x7,5 11 fios. Peso mínimo de 390g a 400g. Pacote com 500 unidades, com validade superior a 18 meses a partir da data da entrega. | 200 |  | Pacotes | R$ XX | R$ XX |
| 66 | 290398 | Compressor de ar odontológico: dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, isento de óleo; motor de 2 pistões com 1,12 hp/830w (127v) ou 1,14 hp/1100w (220v); capacidade do tanque de 38 litros. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 67 | 290421 | Condensador Amalgama | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 68 | 290432 | Condicionador dental a base de ácido fosfórico 37% em Gel tixotrópico; Apresentação: envelope com 3 seringas com 2,5mL, com validade superior a 18 meses a partir da data da entrega. | 150 |  | Envelopes | R$ XX | R$ XX |
| 69 | 71295 | Contra Angulo para Micromotor: autoclavável a até 135ºC, por mais de 1.000 ciclos; acoplamento por meio de sistema intra giratório; travamento com anel em aço inox; rotação máxima de 20.000 rpm transmissão 1:1. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 70 | 256677 | Copo plástico descartável 50ml pacote com 100 unidades | 50 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 71 | 290354 | Creme dental fluoretado, contendo micro-partículas de cálcio auxiliando na prevenção e formação da cárie nos dentes e em raízes expostas, potencializando a eficácia da remoção mêcanica realizada pela escova dental. Embalado individualmente e com prazo de validade superior a 12 meses a contar da data de entrega. | 300 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 72 | 290399 | Cureta periodonal 1/10 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 73 | 253771 | Curetas periodontais, material aço inoxidável, tipo gracey, modelo 11/12 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 74 | 253768 | Curetas periodontais, material aço inoxidável, tipo gracey, modelo 13/14 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 75 | 253769 | Curetas periodontais, material aço inoxidável, tipo gracey, modelo 5/6 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 76 | 253770 | Curetas periodontais, material aço inoxidável, tipo gracey, modelo 7/8 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 77 | 258474 | Curetas alveolares nº 85 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 78 | 258465 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº 1/2 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 79 | 258472 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº 15/16 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 80 | 258473 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº 17/18 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 81 | 258466 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº 3/4 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 82 | 258469 | Curetas periodontais tipo gracey, em inox, nº 9/10 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 83 | 291355 | Discos de lixa para polimento, caixa sortidas nas granulações fina, média e grossa com mandril autoclavavel | 10 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 84 | 291356 | Envelope auto-selante papel/plástico, tamanho 150x 260mm,caixa com 200 unidades, com validade superior a 18 meses da entrega | 300 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 85 | 291357 | Envelope auto-selante papel/plástico, tamanho 90x 260mm,caixa com 200 unidades. com validade superior a 18 meses da entrega | 500 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 86 | 433119 | Enxaguante antisséptico bucal, sem álcool, com microcristais de refrescância, sem dar a sensação de queimação na boca.Presença de flúor para proteção anticárie. Reduzir 99% dos germes, agir por até 12 horas sobre as bactérias causadoras da placa, cáries, tártaro e mau hálito. Frascos de 500 ml. Validade de 18 meses. | 70 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 87 | 290401 | Escavadores de dentina nº 14, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 88 | 291358 | Escova dental, com cabeça tamanho pequena e cerdas de nylon retas com acabamento arredondado nas pontas. com validade superior a 18 meses da entrega | 50000 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 89 | 74880 | Escova dental (Robson) odontológica, para baixa rotação. | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 90 | 258477 | Esculpidor de resina nº 1, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 91 | 258478 | Esculpidor rollemback 3S, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 92 | 258481 | Espatula de cimento dupla, em inox, nº 60 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 93 | 71299 | Espatula para resina nº 1 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 94 | 264388 | Espelho odontológico, nº 5, sem aumento | 300 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 95 | 71312 | Esponja para hemostasia caixa com 10 unidades, com registro, validade superior a 18 meses da entrega | 80 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 96 | 290402 | Estojo para broca | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 97 | 70171 | Extirpa nervos azul odontológico envelopes com 10 unidades estereis. com validade superior a 18 meses da entrega | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 98 | 291376 | Fichas para Raio X Periapicais adulto, com 2 furos em embalagens com 100 unidades | 100 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 99 | 291363 | Filme de pvc, rolo de 28 cm de largura, com 30 metros de comprimento. | 400 |  | Rolo | R$ XX | R$ XX |
| 100 | 276414 | Filme radiográfico de poliéster com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado em invólucro de vinil, com dimensões de 22X35mm. Apresentação: caixas com 100 películas. Com validade superior a 18 meses da entrega. | 10 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 101 | 291364 | Filme radiográfico de poliester com emulsão fotossensível, de velocidade E, embalado em invólucro de vinil, com dimensões de 31X41mm, também conhecido como tamanho 2; Apresentação: caixas com 150 películas. Com validade superior a 18 meses da entrega. | 50 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 102 | 262633 | Fio de Sutura 3.0 Agulhado nylon, caixa com 24 unidades, preto, embalados individualmente e esterilizados com validade superior a 18 meses da entrega | 200 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 103 | 287826 | Fita adesiva autoclave, 19mm x 30 m. | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 104 | 259035 | Fixador radiográfico, frasco com 475ml. Com validade superior a 18 meses da entrega. Com amostra para teste. | 100 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 105 | 291367 | Flúor gel acidulado, contendo 1,23% de ions de F em gel de acido fosforico 0,1 molar em pH baixo, apresentação frascos de 200 ml, com validade superior a 18 meses da entrega | 90 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 106 | 258482 | Fórceps adulto, n° 01, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 107 | 258483 | Fórceps adulto, n° 150, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 108 | 258484 | Fórceps adulto, n° 151, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 109 | 258486 | Fórceps adulto, n° 16, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 110 | 258485 | Fórceps adulto, n° 17, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 111 | 258488 | Fórceps adulto, n° 18 L, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 112 | 258487 | Fórceps adulto, n° 18 R, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 113 | 258489 | Fórceps adulto, nº 65, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 114 | 258490 | Fórceps adulto, n° 69, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 115 | 258491 | Fórceps infantil, n° 101, em inox | 35 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 116 | 115681 | Formocresol, frasco com 10 ml, validade superior a 18 meses da data entrega | 60 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 117 | 74910 | Fotopolimerizador: aparelho sem fio; controle de operação com botões na própria caneta; acionamento do aparelho (tipo gatilho); ajuste do tempo de ativação; seleção do modo de aplicação; led de alta potência; eficiente acoplamento e distribuição óptica condutor de luz fibra óptica 100% coerente autoclavável a 134ºC; base de descanso com carregador de bateria. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 118 | 258492 | Frasco dappen de vidro | 70 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 119 | 258494 | Gengivótomo kirkland n° 15/16, em inox | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 120 | 108884 | Glutaraldeído com ativador superior 28 dias, garrafa 1000ml. com validade superior a 18 meses da entrega | 20 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 121 | 290361 | kit pontas abrasivas brancas para acabamento de resina, tamanhos sortidos, para ser utilizado em contra-angulo, com validade superior a 18 meses a data da entrega. | 10 |  | Kit | R$ XX | R$ XX |
| 122 | 74928 | Lâmina de bisturi 15 caixa c/ 100 unid. estéril com validade superior a 18 meses da entrega | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 123 | 290362 | Lâmina de bisturi, número 12, estéril com validade superior a 18 meses da entrega | 100 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 124 | 290364 | lima endodontica manual de alta flexibilidade em aço inoxidável com secção triangular com ponta guia, com comprimento de 21 mm, caixa da 1° serie. | 10 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 125 | 258496 | Lima ossea, em inox | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 126 | 75508 | Lixeira aço inox 20 litros com pedal e tampa | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 127 | 291368 | Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, sendo atóxico não contendo cloro, flúor e carbono prevenindo a deterioração dos instrumentos, deve possuir ponteira para fácil aplicação, com pressão alta para garantir lubrificação de toda caneta de alta rotação, contra ângulo e micromotor. Deve possuir ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQN) conforme normas técnicas da ABNT - NBR 14725, com validade superior a 18 meses a contar do prazo de entrega. | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 128 | 102150 | Luvas de látex descartável caixa com 100 unidades, tamanho M para procedimento, hipoalergênica, com validade superior a 18 meses da entrega | 400 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 129 | 287681 | Luvas de procedimento tamanho P, caixa com 100 unidades, látex, hipoalergenica com validade superior a 18 meses da entrega | 400 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 130 | 262636 | Luvas de procedimento tamanho G, caixa com 50 pares, hipoalergênica, com validade superior a 18 meses da entrega | 300 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 131 | 262635 | Luvas de procedimento tamanho PP, caixa com 50 pares, látex, hipoalergenica, com validade superior a 18 meses da entrega | 400 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 132 | 292392 | Máscaras PFF2 descartáveis sem válvula, modelo dobrável, de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente, com clipe nasal em metal revestido de plástico que facilita a vedação. Elásticos que proporcionam melhor ajuste. Composição : Feltro de poliéstre, microfibras sinteticas eletroest´ticas,, clipe nasal de metal, elástico de látex de borracha naturalrevestida com poliéstre.Testada de acordo com a norma ABNT/NBR136982011 e aprovada pelo Ministério do Trabalho como peça semifacial filtrante classe PFF-2. | 5000 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 133 | 260179 | Mascaras descartáveis com elástico três camadas protetoras, caixa com 50 unidades, com C.A., validade superior a 18 meses da entrega. | 500 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 134 | 74586 | Micro motor odontológico autoclavável a até 135°C; ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação; pressão de trabalho: máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar; consumo de ar: 54 l/min; rotação de 5.000 à 20.000 rpm; terminal de encaixe: tipo borden (02 furos); acoplamento: através de sistema intra para peça reta ou contra-ângulo. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 135 | 290374 | Opacificador, indicado para mascaremento de dentes escurecidos, superfícies metálicas e pinos metálicos fundidos, possui fácil adaptaçã, permite o uso com pincéis, adptando-se a todos os casos clínicos; Possuir Validade superior a 18 meses a contar da data de entrega do produto; Apresentação em seringas de no mínimo 1,5 gramas. | 25 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 136 | 291375 | Papel carbono para articulação, apresentação bloco com 12 tiras de uso odontológicos. Composição:papéis especiais , ceras vegetais ,pigmentos, oléos vegetais, parafina e vaselina. | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 137 | 71235 | Pasta profilática 90g com registro, validade superior a 18 meses da data da entrega, com fluor | 200 |  | Tubos | R$ XX | R$ XX |
| 138 | 92699 | Pedra para afiar instrumentos odontológicos | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 139 | 290426 | Pinça Adson | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 140 | 265295 | Pinça Adson com dentes | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 141 | 258498 | Pinça clínica adulto, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 142 | 258499 | Pinça clínica infantil, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 143 | 290377 | Ponta em taça de silicone para profilaxia cor branca, para usar em contra-angulo. | 200 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 144 | 258500 | Porta agulhas tipo mayo hegar, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 145 | 258502 | Porta amalgama, adulto, em plástico | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 146 | 433115 | Posicionador Cone adulto autoclavável, utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raio X odontológico, resultando em imagens padronizadas. Kit com 1 posicionador para dentes anteriores 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo , 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posionador para radiografia interproximal , 3 dispositivos de mordida ( 3 unidades) | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 147 | 433116 | Posicionador Cone infantil, autoclavável utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raio X odontológico, resultando em imagens padronizadas. Kit com 1 posicionador para dentes anteriores 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posionador para radiografia interproximal, 3 dispositivos de mordida (3 unidades) | 20 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 148 | 291371 | Removedor de manchas de esmalte e dentina, frasco com 10 ml.com validade superior a 18 meses da entrega | 20 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 149 | 258704 | Removedor de manchas e renovador de instrumentais odontológicos, garrafas com 500ml. com validade superior a 18 meses da entrega | 200 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 150 | 290378 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor DA2 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 151 | 290365 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor EA1 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 152 | 290366 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor EA2 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 153 | 290390 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor EA3 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 154 | 290381 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor EA3,5 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 155 | 290367 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor EB2 | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 156 | 290368 | Resina restauradora nanohíbrida; fabricada com nanotecnologia, deve possuir elevadas propriedades mecânicas, opalescência e fluorescência similar com os tecidos duros dos dentes e excelente radiopacidade, com baixa aderência ao instrumental de aplicação, validade superior a 18 meses a partir da data da entrega; Apresentação: seringas com 4 gramas, cor TRANSLÚCIDA | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 157 | 291372 | Resina tipo flow, com alta fluidez, baixa tensão de stress e contração de polimerização. Validade superior a 18 meses a partir da data de entrega; Apresentação seringas com 2 gramas com pontas aplicadoras; Cor A3, | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 158 | 260182 | Revelador radiográfico, frasco com 475 ml .com validade superior a 18 meses da entrega | 50 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 159 | 86223 | Saca brocas – uso odontológico | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 160 | 290370 | Selante resinoso fotpolimerizável de fóssulas e fissuras, disposto em seringas indivuais pronto para o uso sem necessidade de manipulação, com tempo baixo de fotopolimerização (entre 20 e 30 segundos) agilizando o processo. Necessita de de flúor incorporado a sua composição química, para liberação e proteção as estruturas dentárias, deve possuir alta molhabilidade para maior vedação dos sulcos e fissuras. Embalados indivudualmente com validade superior a 18 meses a partir da data de entrega. | 40 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 161 | 258718 | Solução de clorexidina a 2%, frasco de 100 ml | 100 |  | Frasco | R$ XX | R$ XX |
| 162 | 290427 | Sonda exploradora dupla, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 163 | 75484 | Sonda periodontal milimetrica | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 164 | 290371 | Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de butanona; tamanho mínimo de 13 cm; fabricado com fio galvanizado para evitar oxidação; Apresentação: Pacote com 40 unidades azul ou coloridas. com validade superior a 18 meses da entrega | 1000 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 165 | 258501 | Tesoura cirurgica reta, em inox | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 166 | 265297 | Tesoura reta iris pequena | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 167 | 290511 | Tiras de lixa de acabamento de resina, caixa com 150 tiras. | 60 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 168 | 291374 | Tiras de poliéster transparente, tamanho 10mmx120mmx0,05mm. Validade indeterminada, embalagem com 50 unidades | 80 |  | Pacote | R$ XX | R$ XX |
| 169 | 291379 | Toucas descartáveis, elástica, caixas com 50 unidades. | 500 |  | Caixa | R$ XX | R$ XX |
| 170 | 289740 | Ultrassom Odontológico: transdutor piezoelétrico ativado atrvés de pastilhas de cerâmica, em frequência de 30.000hz; peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável, ajuste fino de ar, água e potência em botões individuais, aparelho bivolt; entradas de ar e água individuais. | 10 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 171 | 96882 | Verniz copal odontológico, forrador de cavidades com validade superior a 18 meses da entrega | 50 |  | Unidade | R$ XX | R$ XX |
| 172 | 290373 | Verniz fluoretado, a 5% de fluoreto de sódio, frasco com 10ml. e solvente(kit`s). com validade superior a 18 meses da entrega | 50 |  | Kit | R$ XX | R$ XX |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DATA DA PROPOSTA:

(Município), (Estado), ___ de ______ de 2021.

______.______________________________

Representante Legal