- ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal do Rio Grande

Prezados Senhores,

# Apresentamos a V.Sª, nossa proposta financeira para aquisição de material médico odontológico e eletroeletrônicos, pelos preços orçados conforme segue abaixo, nos termos do Edital e seus Anexos, referente ao Pregão Eletrônico nº 162/2022.

    - O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

    - Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

    - Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

    - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

- Razão Social: _____________________________________

- CNPJ/MF: _______________

- Endereço: __________________________________________

- CEP: ____________________    Bairro: ___________________

- Telefone: _______________

- Cidade: __________________________ UF: __________

- Banco: ____________ Agência: _____________  c/c: ______________

- E-mail para Contato: ________________________________________

- Dados do Representante Legal da Empresa:

- Nome:____________________________________________________

- Endereço:_________________________________________________

- CEP:_________________ Bairro: ______________________

- Cidade:________________________UF:___

- Telefone: _____________________

- CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________

- RG nº:___________________________Expedido por: ______________

- Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________

- E-mail para contato: _________________________________

- Dados do Responsável  pela assinatura da Ata de Compromisso:

- Nome:____________________________________________________

- Endereço:_________________________________________________

- CEP:_________________ Bairro: ______________________

- Cidade:________________________UF:___

- Telefone: _____________________

- CPF/MF:________________________Cargo/Função:_______________

- RG nº:___________________________Expedido por: ______________

- Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________

- E-mail para envio do contrato: _________________________________

| Item | Código | Quant | Unid. | Descrição | Marca | Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 261458 | 13 | Un | Ar Condicionado do tipo “Hi Wall”. Capacidade mínima de refrigeração 9.000 BTU/h. 200V. Selo Procel. Ciclo frio e quente, compressor rotativo. Controle remoto sem fio. Mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing). Acionamento de emergência da unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento. Certificado de Conformidade do INMETRO. Assistência técnica preferencialmente há 60km de distância da cidade do Rio Grande. |  |  |  |
| 02 | 264303 | 2 | Un | Bisturi Elétrico - CARACTERÍSTICAS GERAIS: Circuitos Monopolar e Bipolar; oferecer até 8 tipos de corrente para uso em eletrocirurgias; Controle Linear suave e independente para potências monopolares e bipolares; saída totalmente isolada; Equipamento microprocessado com controle interno Digital; sinalização audiovisual; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída; saída totalmente isoladas; Regulação da rede -20% ou 10W (qual for o maior); Pedal contra penetração nociva de água: IPX08. ACESSÓRIOS: 1 Pedal simples; 1 caneta padrão de baixa; 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm); 1 Cabo de placa Neutra; 1 Cabo de força (3m-3x0,75mm); 1Kit de Eletrodos de baixa; 1 Eletrodo Tipo Agulha (85 mm); 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66 mm); 1 Eletrodo tipo alça pequena (=4,5mm); 1Eletrodo tipo bola(=2,1mm); 1 Eletrodo tipo Bola (=4,2 mm); 1 Eletrodo tipo faca reta (67mm); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de Garantia |  |  |  |
| 03 | 72405 | 1 | Un | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO PARA O DENTISTA: Deve possuir acionamentos pelo pedal. Programação de trabalho. Refletor com lâmpada de LED. Acionamento do refletor de LED, no pedal, com ajuste da intensidade. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados. Subida e descida do assento. Subida e descida do encosto. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Os comandos do pedal podem ser invertidos. Base: Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento. Não precisa ser fixada ao pisp. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 450 mm, Máxima de 900 mm. Estofamento amplo: Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto- redutor de baixa tensão com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços. Sistema eletrônico: Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação: 127/220V~ 50/60Hz(bivolt). Encosto cabeça: Bi Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Equipo tipo kart com três pontas (Alta rotação , baixa rotação e seringa tríplice) e reservatório de água acoplado. Unidade auxiliar com cuspideira em cerâmica ou vidro, e sugador de saliva. Assistência técnica autorizada com treinamento na fabrica, certificado pelo fabricante, preferencialmente a 70 Km de distancia de Rio Grande. Deve ser incluído junto com a cadeira mocho a gás com encosto, possuir assento com regulagem de altura e rodas. Estofamento do mocho na mesma cor da cadeira. |  |  |  |
| 04 | 91340 | 6 | Un | Câmara escura para relevação de radiografia periapical odontológica: câmara escura, com iluminação de filmes odontológicos periapicais, com quatro recepientes para líquidos reveladores/fixadores/água, com tampa removível, base fixa, amplo visor de acrílico vermelho translucido com proteção ultravioleta. |  |  |  |
| 05 | 291982 | 3 | Un | Compressor Odontológico dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, isento de óleo; motor de 2 pistões com 1,12 hp / 830w (127v) ou 1,14 hp / 1100w (220v); capacidade do tanque de 38 litros; Assistência técnica autorizada com treinamento na fabrica, certificado pelo fabricante, preferencialmente a 70 Km de distancia de Rio Grande. |  |  |  |
| 06 | 74391 | 1 | Un | ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE: Armação em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de PVC. Capacidade mínima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: comp. 38 cm x larg. 37 cm x alt. 41 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20#. Piso é de chapa de aço carbono SAE 1020. |  |  |  |
| 07 | 74734 | 1 | Un | Esfigmomanômetro Infantil Braçadeira com manguito de duas vias, com circunferência de até 10 a 18 cm, confeccionado em nylon e fecho de velcro. Contento 01 manômetro de 0 a 300 mmHg (aferido), 01 pêra, 01 válvula para deflação. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. |  |  |  |
| 08 | 260484 | 1 | Un | Impressora Laser - Especificação mínima: que esteja em linha de produção de 1200X 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e oficio, capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e Wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; produto deverá ser novo, sem uso, reforma, ou recondicionamento. |  |  |  |
| 09 | 291830 | 2 | Un | Mesa Ginecológica - Material Aço / Ferro Pintado, Posição do Leito Móvel Estofada em espuma D28, revestida em courvin. Cabeceira e peseira reguláveis por cremalheira. Pés com ponteiras de borracha. Capacidade mínima de 150 KG. |  |  |  |
| 10 | 261063 | 1 | Un | Notebook - COMPUTADOR PORTÁTIL: Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo Fabricante: Computador Portátil (Notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 Thereads e frequência de 2.4 GHZ; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCI e NVMeM.2, memória RAM de 8GB, em 02 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Antireflexo, suportar resolução FULL HD (1920x 1080 pixels) retroiluminada por LED, o teclado deverá conter todos caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com dois botões integrados, mouse ópitico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema Operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1VGA, leitor de cartão, Webcam FULL HD (1080 p). deverá vir acompanhado de maleta do tipo alcochoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento. |  |  |  |
| 11 | 276259 | 2 | Un | Tablet 10 polegadas - Especificação mínima: Sisitema operacional Android ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; processador no, mínimo octa core 2.0 GHZ ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; deve possuir slot para cartão de memória microsd; câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; conexão USB; WIFI, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema GPS integrado com sensores Osciloscópio, acelerômetro. Produto deverá ser novo, sem uso, reforma, ou recondicionamento. |  |  |  |
| 12 | 258213 | 1 | Un | Tela de Projeção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela de projeção com tripé retratil manual. Área visual de no mínimo 1,78x1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de produção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita o enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DATA DA PROPOSTA:

(Município), (Estado), ___ de ______ de 2022.

___________________________________

Representante Legal

* Deverão acompanhar esta proposta de preço o Certificado de garantia dos produtos, bem como, folder ou prospecto dos materiais ofertados.