Anexo II – Modelo de Proposta

| Pregão Presencial: 040 / 2015 |  |  |  |  | Órgão: GABEX |  | Fone: (53) 3233-8417 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega dos envelopes dia 20/07/2015 até as 14:00 hs |  |  |  | Local de entrega dos envelopes Rua General Bacelar, 264, 2º Andar. ##### CEP: 96.200-370 - Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Unid | Quant | Descrição |  |  |  |  | Unitário | Total |  |
| 01 |  |  | Divisória dimensão total de aproximadamente 115m², incluindo 07 portas cegas nas medidas de 090 x 210. |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | Divisória dimensão total de aproximadamente 10,24m², incluindo 01 porta na medida de 080 x 150. |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | Esquadrias de fechamento de vidro temperado incolor 100 mm, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contra marcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes. Inclui-se, conforme indicado no projeto, uma porta medindo 090 x 210, incluindo-se todos os acessórios necessários. |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | Esquadrias de fechamento de vidro temperado incolor 100 mm, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contra marcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes. Inclui-se, conforme indicado no projeto, uma porta medindo 060 x 210, incluindo-se todos os acessórios necessários. |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Esquadrias de fechamento de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contra marcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 395 x 035. |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  | Esquadrias de fechamento de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contra marcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 107 x 210. |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | Esquadrias de fechamento de vidro temperado incolor, encaixilhados com mínima moldura aparente em alumínio natural, linha Gold, do tipo conforme o quadro de esquadrias, os fechos serão na cor alumínio natural. Os contra marcos, também de alumínio, serão chumbados nas paredes, nas medidas de 030 x 210. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados Bancários Banco: Conta: Agência |  |  |  |  |  | Validade da Proposta: __________ dias. Data da Proposta: ______/_____/_____. |  |  |  |  |
| Empresa: Fone: e-mail: carimbo assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |