| Tomada de Preço 052/2012 |  | Órgão: SMSTT |  |  |  |  |  |  | Fone: (53) 3233-8417 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dia: 19 /12/2012 Entrega dos envelopes até às 14:30 hs Abertura às 15:00 hs |  |  |  |  |  | Local de entrega dos envelopes ##### Marechal Floriano, 458 CEP: 96.200-380 Rio Grande / RS |  |  |  |  |  |  |
| Item 01 - Avenida Atlântica entre a Rua Dom Pedrito e Jorge Carvalho de Campos Moraes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  | Unid. |  |  |  | Quantid |  | Custo Unitário |  | Custo Total |
| PAVIMENTAÇÃO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Assentamento de meios-fios |  |  | ml |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
| 02 | Calçamento com blocos de unistein |  |  | M² |  |  |  | 2.885 |  |  |  |  |
| 03 | Sinalização |  |  | ml |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | BDI – 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Assentamento de tubos de 40 cm |  |  | ml |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 06 | Assentamento de tubos de 60 cm distribuídos em 02 linhas |  |  | ml |  |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 07 | Execução de caixas com boca de lobo tipo B-1 (1,30 x 1,30) |  |  | Unid |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 08 | Execução de caixas com boca de lobo tipo B-4 (2,00 x 1,50) |  |  | Unid |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 09 | Sinalização de Segurança |  |  | m |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Rebaixamento do lençol freático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tubos de 40 cm e 60 cm |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |
| 11 | Caixas tipo B1 e B4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | BDI 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Item 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item 02 - Avenida Atlântica entre a Rua “F” e Jorge Carvalho de Campos Moraes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Assentamento de meios-fios |  |  | ml |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 02 | Calçamento com blocos de unistein |  |  | M² |  |  |  | 3.550 |  |  |  |  |
| 03 | Sinalização |  |  | ml |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  | BDI – 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Assentamento de tubos de 40 cm |  |  |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  |
| 07 | Execução de caixas com boca de lobo tipo B-1 (1,30 x 1,30) |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |
| 08 | Execução de caixas com boca de lobo tipo B-4 (2,00 x 1,50) |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 09 | Sinalização de Segurança |  |  | m |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  | Rebaixamento do lençol freático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tubos de 40 cm e 60 cm |  |  | M |  |  |  |  |  | 490 |  |  |
| 11 | Caixas tipo B1 e B4 |  |  | unid |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | BDI 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Item 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados Bancários Banco: Conta: Agência |  |  |  |  |  |  | # Do Fornecedor Validade da Proposta: __________ dias. Data da Proposta: ______/_____/_____. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Convite |  |  |  |  |  | Nº |  |
|  |  |  | x |  | Tomada de Preço |  |  |  |  |  | Nº 052/2012 |  |
|  |  |  |  |  | Concorrência |  |  |  |  |  | Nº |  |
| Nome da Firma: Fone: E-Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebemos em ___/____/2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |