## PLANILHA GERAL
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF NILO DA FONSECA | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7 | 88285 | Motorista de Veiculo pesado com encargos complementares | 19.4
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03 | 88256 | Azulejista ou ladrilhista com enc.complementares | 14.58
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Corredor Dr. Nilo C. Fonseca, S/nº, Senandes, Zona Rural | [5 empty] | Área: 144,54m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande | [6 empty] | Cidade: Rio Grande - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Set/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 18.78
[15 empty] | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | 12.58
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 3956.236
Composição 01 | .1 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI) | 3 | UN | 66.67 | 200.01 | 0 | 0 | 66.67 | 200.01 | 49.7489 | 24.87% | 249.7589
Composição 02 | .2 | PLOTAGEM | 0.8 | M2 | 0 | 0 | 13.8 | 11.04 | 13.8 | 11.04 | 2.746 | 24.87% | 13.786
CREA/RS | .3 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 03 | .4 | ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | MÊS | 2778.813 | 2778.813 | 0 | 0 | 2778.813 | 2778.813 | 691.1793 | 24.87% | 3469.9923
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 559.4568
Sinapi - C 74209/1 | .1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2 | M2 | 42.36 | 84.72 | 181.65 | 363.3 | 224.01 | 448.02 | 111.4368 | 24.87% | 559.4568
| 3 | MOVIMENTOS DE TERRA | [11 empty] | 2132.8861
Sinapi C - 73481 | .1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 18.48 | M3 | 33.9915 | 628.1629 | 0 | 0 | 33.9915 | 628.1629 | 156.2441 | 24.87% | 784.407
Sinapi C - 73904/1 | .2 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | 9.24 | M3 | 39.99 | 369.5076 | 36.89 | 340.8636 | 76.88 | 710.3712 | 176.6919 | 24.87% | 887.0631
Sinapi C - 73964/6 | .3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (com aproveitamento) | 9.24 | M3 | 39.99 | 369.5076 | 0 | 0 | 39.99 | 369.5076 | 91.9083 | 24.87% | 461.4159
| 4 | INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 870.4298
Composição 04 | .1 | RECORTE EM PAINÉIS DE MADEIRA E ADEQUAÇÃO COM MADEIRA DE LEI (SINAPI C 85378) | 2.31 | M2 | 47.0293 | 108.6376 | 26.9304 | 62.2092 | 73.9597 | 170.8468 | 42.4951 | 24.87% | 213.3419
Pleo C - 31403 | .2 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM | 12.243 | M3 | 16.58 | 202.9889 | 26.4 | 323.2152 | 42.98 | 526.2041 | 130.8837 | 24.87% | 657.0879
| 5 | ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | [11 empty] | 3027.1981
| 5.1 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 1610.5394
Composição 05 | .1 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 110X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | 1 | UN | 107.0749 | 107.0749 | 804.2951 | 804.2951 | 911.37 | 911.37 | 226.6867 | 24.87% | 1138.0567
Cpos C - 280103 | .2 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS | 1 | UN | 56.32 | 56.32 | 322.05 | 322.05 | 378.37 | 378.37 | 94.1127 | 24.87% | 472.4827
| 5.2 | ESCADAS | [11 empty] | 547.7226
Sinapi C - 85233 | .1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | 0.27 | M3 | 191.9122 | 51.8163 | 1432.6178 | 386.8068 | 1624.53 | 438.6231 | 109.0995 | 24.87% | 547.7226
| 5.3 | CORRIMÃOS | [11 empty] | 868.936
Orse C - 8779 | .1 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2") | 4.86 | M | 65.38 | 317.7468 | 77.8 | 378.108 | 143.18 | 695.8548 | 173.0812 | 24.87% | 868.936
| 6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | 685.6911
| 6.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [11 empty] | 264.2192
Composição 06 | .1 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CÓDIGO 14) | 3 | UN | 8.709 | 26.127 | 13.25 | 39.75 | 21.959 | 65.877 | 16.3857 | 24.87% | 82.2627
Composição 06 | .2 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17) | 1 | UN | 8.709 | 8.709 | 13.25 | 13.25 | 21.959 | 21.959 | 5.4619 | 24.87% | 27.4209
Composição 07 | .3 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) | 4 | UN | 8.709 | 34.836 | 11.25 | 45 | 19.959 | 79.836 | 19.8578 | 24.87% | 99.6938
Composição 08 | .4 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) | 2 | UN | 8.709 | 17.418 | 13.25 | 26.5 | 21.959 | 43.918 | 10.9238 | 24.87% | 54.8418
| 6.2 | EXTINTORES | [11 empty] | 421.472
Sinapi C - 72553 | .1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 8.682 | 8.682 | 154.638 | 154.638 | 163.32 | 163.32 | 40.6229 | 24.87% | 203.9429
Sinapi C - 73775/2 | .2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | UN | 14.515 | 14.515 | 159.685 | 159.685 | 174.2 | 174.2 | 43.3291 | 24.87% | 217.5291
| 7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [11 empty] | 1177.5213
Sinapi C - 73976/2 | .1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1.7 | M | 3.3281 | 5.6578 | 10.3519 | 17.5982 | 13.68 | 23.256 | 5.7845 | 24.87% | 29.0405
Composição 09 | .2 | ABRIGO DE GÁS P13 1,15X0,95M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA (INCL CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMÍNIO COM FECHADURA 0,60X0,60M, GRADE METÁLICA GALVANIZADA 0,70X0,60M COM CADEADO, INCLUINDO VÁLVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA | 1 | UN | 342.9103 | 342.9103 | 576.8074 | 576.8074 | 919.7177 | 919.7177 | 228.7631 | 24.87% | 1148.4808
0 | 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [11 empty] | 11442.0802
Sinapi C - 72253 | .1 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 71 | M | 6.1446 | 436.2666 | 14.5554 | 1033.4334 | 20.7 | 1469.7 | 365.5612 | 24.87% | 1835.2612
Sinapi C- 72254 | .2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 128.68 | M | 9.0706 | 1167.2048 | 20.2794 | 2609.5532 | 29.35 | 3776.758 | 939.4 | 24.87% | 4716.158
Sinapi C - 72315 | .3 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | 21 | UN | 14.63 | 307.23 | 9.85 | 206.85 | 24.48 | 514.08 | 127.8681 | 24.87% | 641.9481
Orse C - 10090 | .4 | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) | 71 | UN | 0.157 | 11.147 | 0.72 | 51.12 | 0.877 | 62.267 | 15.4878 | 24.87% | 77.7548
Cpos C - 420551 | .5 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´ E/OU CABO DE COBRE NÚ, COM BASE ONDULADA | 24 | UN | 7.315 | 175.56 | 2.98 | 71.52 | 10.295 | 247.08 | 61.4567 | 24.87% | 308.5367
Sinapi C - 72272 | .6 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 21 | UN | 5.852 | 122.892 | 3.928 | 82.488 | 9.78 | 205.38 | 51.0845 | 24.87% | 256.4645
Iopes C - 160327 | .7 | BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8" (70mm²),COM FUROS DIÂM. 7MM REF. TEL-761, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | 13.5 | M | 17.556 | 237.006 | 7.72 | 104.22 | 25.276 | 341.226 | 84.8738 | 24.87% | 426.0998
Sinapi C - 72262 | .8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UN | 8.778 | 52.668 | 4.512 | 27.072 | 13.29 | 79.74 | 19.8339 | 24.87% | 99.5739
Sinapi C - 72263 | .9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UN | 11.704 | 70.224 | 5.866 | 35.196 | 17.57 | 105.42 | 26.2213 | 24.87% | 131.6413
Plao C - 170432 | .10 | CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2 | 19 | UN | 9.94 | 188.86 | 5.7 | 108.3 | 15.64 | 297.16 | 73.9132 | 24.87% | 371.0732
Sinapi C - 74252/1 | .11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 19.6 | M | 8.778 | 172.0488 | 3.662 | 71.7752 | 12.44 | 243.824 | 60.6468 | 24.87% | 304.4708
Pleo C - 172096 | .12 | CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA | 6 | UN | 9.94 | 59.64 | 9.16 | 54.96 | 19.1 | 114.6 | 28.5047 | 24.87% | 143.1047
Seinfra C - 0466 | .13 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | 20 | UN | 4.095 | 81.9 | 0.92 | 18.4 | 5.015 | 100.3 | 24.9478 | 24.87% | 125.2478
Composição 10 | .14 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 28.3612 | 170.1672 | 10 | 60 | 38.3612 | 230.1672 | 57.2499 | 24.87% | 287.4171
Orse C - 3766 | .15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | 18 | UN | 28.94 | 520.92 | 31.29 | 563.22 | 60.23 | 1084.14 | 269.6601 | 24.87% | 1353.8001
Composição 11 | .16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN | 1 | UN | 17.556 | 17.556 | 82.71 | 82.71 | 100.266 | 100.266 | 24.9393 | 24.87% | 125.2053
Orse C - 9051 | .17 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | 1 | UN | 8.682 | 8.682 | 182.17 | 182.17 | 190.852 | 190.852 | 47.471 | 24.87% | 238.323
| 9 | PINTURAS | [11 empty] | 1049.7289
Sinapi C - 88489 | .1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 5.73 | M2 | 3.8669 | 22.1573 | 4.7631 | 27.2926 | 8.63 | 49.4499 | 12.2998 | 24.87% | 61.7497
Sinapi C - 88412 | .2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 5.73 | M2 | 0.47398 | 2.7159 | 0.74602 | 4.2747 | 1.22 | 6.9906 | 1.7388 | 24.87% | 8.7294
Sinapi C - 73924/2 | .3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 21.6621 | M2 | 14.545 | 315.0758 | 5.175 | 112.1016 | 19.72 | 427.1774 | 106.2526 | 24.87% | 533.43
Sinapi C - 73739/1 | .4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 6.93 | M2 | 8.97 | 62.1621 | 3.53 | 24.4629 | 12.5 | 86.625 | 21.5464 | 24.87% | 108.1714
Orse C - 2337 | .5 | APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AÇO GALVANIZADO) - 1 DEMÃO | 21.6621 | M2 | 4.485 | 97.1547 | 3.05 | 66.0695 | 7.535 | 163.2242 | 40.5991 | 24.87% | 203.8233
Orse C - 4936 | .6 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR | 6.93 | M2 | 4.485 | 31.0811 | 1.66 | 11.5038 | 6.145 | 42.5849 | 10.5922 | 24.87% | 53.1771
Composição 12 | .7 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO | 17.94 | KG | 3.6 | 64.584 | 0 | 0 | 3.6 | 64.584 | 16.0641 | 24.87% | 80.6481
| 10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 370.008
Sinapi-C / 9537 | .1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 144.54 | M2 | 1.8662 | 269.7405 | 0.1838 | 26.5665 | 2.05 | 296.307 | 73.701 | 24.87% | 370.008
[11 empty] | TOTAL |  |  | 25271.2363
[6 empty] | 10377.1345 |  | 9660.376 |  | 20037.5105 | 4983.967 | 24.87% | 25021.4774
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA da escola NILO DA FONSECA
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015
SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará, Data Base: JUNHO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015
CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 8131804, 8118112.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## Mão de Obra (hidden)
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rodovia BR - 153, km 603, s/nº, Vila Industrial | [5 empty] | Área Total: 9709,10m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Embrapa Pecuária Sul - CPPSUL | [6 empty] | Cidade: Bagé - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Maio/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 20.5
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 21042.6527
CREA/RS | .1 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 02 | .2 | ENCARREGADO DE OBRA OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MÊS | 2778.813 | 16672.8781 | 0 | 0 | 2778.813 | 16672.8781 | 4147.0757 | 24.87% | 20819.9539
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 15146.3543
Sinapi - C 73805/1 | .1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 30 | M2 | 0.8456 | 25.368 | 283.1644 | 8494.932 | 284.01 | 8520.3 | 2119.2699 | 24.87% | 10639.5699
Sinapi - C 74220/1 | .2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 80.3 | M2 | 29.9515 | 2405.1055 | 8.9385 | 717.7616 | 38.89 | 3122.867 | 776.7565 | 24.87% | 3899.6235
Sinapi - C 74209/1 | .3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.2 | M2 | 42.36 | 93.192 | 178.65 | 393.03 | 221.01 | 486.222 | 120.9389 | 24.87% | 607.1609
| 3 | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | #REF!
| 3.1 | PRÉDIO CENTRAL - (PRÉDIO 01) | [11 empty] | 25021.4774
P.O. Prédio 01 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | 10377.1345 | 10377.1345 | 9660.376 | 9660.376 | 20037.5105 | 20037.5105 | 4983.967 | 24.87% | 25021.4774
| 3.2 | NECROPSIA - (PRÉDIO 02) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 02 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.3 | NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - (PRÉDIO 03) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 03 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.4 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO - (PRÉDIO 04) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 04 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.5 | OFICINA MECÂNICA - (PRÉDIO 05) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 05 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.6 | SETOR DE PATRIMÔNIO E SUPRIMETOS (SPM/SPS) - (PRÉDIO 06) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 06 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.7 | CAVALARIÇA - (PRÉDIO 07) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 07 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.8 | CARPINTARIA - (PRÉDIO 08) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 08 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.9 | LABECO (LABORATÓRIO DE CARNES) - (PRÉDIO 09) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 09 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.10 | PRÉDIO DOS PESQUISADORES E TÉCNICOS - (PRÉDIO 10) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 10 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.11 | BIBLIOTECA - (PRÉDIO 11) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 11 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.12 | SGP/SOF (SRH) - (PRÉDIO 12) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 12 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.13 | NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (PRÉDIO 13) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 13 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.14 | LABORATÓRIO DE FORRAGEIRAS E NUTRIÇÃO - (PRÉDIO 14) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 14 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.15 | ESCRITÓRIO GADO DE LEITE (TÉCNICOS LEITARIA) - (PRÉDIO 15) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 15 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.16 | GALPÃO DE MÁQUINAS -(PRÉDIO 16) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 16 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.17 | LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL (PARASITOLOGIA)- (PRÉDIO 17) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 17 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.18 | CABANHA DOS OVINOS - (PRÉDIO 18) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 18 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.19 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO ANIMAL (LEITARIA) - (PRÉDIO 19) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 19 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.20 | ORDENHA - (PRÉDIO 20) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 20 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.21 | GARAGEM DE VEÍCULOS - (PRÉDIO 21) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 21 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.22 | RESTAURANTE - (PRÉDIO 22) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 22 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.23 | ABATEDOURO - (PRÉDIO 23) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 23 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
[11 empty] | TOTAL |  |  | #REF!
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL.
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: ABRIL/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: FEVEREIRO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: MARÇO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: MAIO 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 7858832, 7843184.
Rio Grande, 18 de Maio de 2015.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## ORÇAMENTO PPCI GERAL (hidden)
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rodovia BR - 153, km 603, s/nº, Vila Industrial | [5 empty] | Área Total: 9709,10m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Embrapa Pecuária Sul - CPPSUL | [6 empty] | Cidade: Bagé - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Maio/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 20.5
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 21042.6527
CREA/RS | .1 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 02 | .2 | ENCARREGADO DE OBRA OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MÊS | 2778.813 | 16672.8781 | 0 | 0 | 2778.813 | 16672.8781 | 4147.0757 | 24.87% | 20819.9539
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 15146.3543
Sinapi - C 73805/1 | .1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 30 | M2 | 0.8456 | 25.368 | 283.1644 | 8494.932 | 284.01 | 8520.3 | 2119.2699 | 24.87% | 10639.5699
Sinapi - C 74220/1 | .2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 80.3 | M2 | 29.9515 | 2405.1055 | 8.9385 | 717.7616 | 38.89 | 3122.867 | 776.7565 | 24.87% | 3899.6235
Sinapi - C 74209/1 | .3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.2 | M2 | 42.36 | 93.192 | 178.65 | 393.03 | 221.01 | 486.222 | 120.9389 | 24.87% | 607.1609
| 3 | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | #REF!
| 3.1 | PRÉDIO CENTRAL - (PRÉDIO 01) | [11 empty] | 25021.4774
P.O. Prédio 01 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | 10377.1345 | 10377.1345 | 9660.376 | 9660.376 | 20037.5105 | 20037.5105 | 4983.967 | 24.87% | 25021.4774
| 3.2 | NECROPSIA - (PRÉDIO 02) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 02 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.3 | NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - (PRÉDIO 03) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 03 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.4 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO - (PRÉDIO 04) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 04 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.5 | OFICINA MECÂNICA - (PRÉDIO 05) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 05 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.6 | SETOR DE PATRIMÔNIO E SUPRIMETOS (SPM/SPS) - (PRÉDIO 06) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 06 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.7 | CAVALARIÇA - (PRÉDIO 07) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 07 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.8 | CARPINTARIA - (PRÉDIO 08) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 08 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.9 | LABECO (LABORATÓRIO DE CARNES) - (PRÉDIO 09) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 09 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.10 | PRÉDIO DOS PESQUISADORES E TÉCNICOS - (PRÉDIO 10) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 10 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.11 | BIBLIOTECA - (PRÉDIO 11) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 11 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.12 | SGP/SOF (SRH) - (PRÉDIO 12) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 12 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.13 | NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (PRÉDIO 13) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 13 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.14 | LABORATÓRIO DE FORRAGEIRAS E NUTRIÇÃO - (PRÉDIO 14) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 14 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.15 | ESCRITÓRIO GADO DE LEITE (TÉCNICOS LEITARIA) - (PRÉDIO 15) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 15 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.16 | GALPÃO DE MÁQUINAS -(PRÉDIO 16) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 16 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.17 | LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL (PARASITOLOGIA)- (PRÉDIO 17) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 17 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.18 | CABANHA DOS OVINOS - (PRÉDIO 18) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 18 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.19 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO ANIMAL (LEITARIA) - (PRÉDIO 19) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 19 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.20 | ORDENHA - (PRÉDIO 20) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 20 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.21 | GARAGEM DE VEÍCULOS - (PRÉDIO 21) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 21 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.22 | RESTAURANTE - (PRÉDIO 22) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 22 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.23 | ABATEDOURO - (PRÉDIO 23) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 23 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
[11 empty] | TOTAL |  |  | #REF!
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL.
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: ABRIL/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: FEVEREIRO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: MARÇO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: MAIO 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 7858832, 7843184.
Rio Grande, 18 de Maio de 2015.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES
PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA
01 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI)- UN (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 66.67
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 66.67 | 66.67
02 | PLOTAGEM - M2 (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | PLOTAGEM | M2 | 1 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.8 | 0 | 13.8
03 | ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MÊS
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINDUSCON RG | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 120 | 0 | 6.4227 | 0 | 770.7273
PLEO | ENCARGOS COMPLEMENTARES | % | 176.82 | 0 | 11.3567 | 0 | 2008.0857
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 2778.813 | 2778.813
04 | RECORTE EM PAINÉIS DE MADEIRA E ADEQUAÇÃO COM MADEIRA DE LEI (SINAPI C 85378 / ORSE C 207) - M2
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88261 | CARPINTEIRO DE ESQADRIA COM ECNARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 0 | 15.52 | 0 | 13.3472
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.28 | 0 | 13.33 | 0 | 17.0624
ORSE C - 00207 | FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE | M | 2.29 | 11.76 | 7.2575 | 26.9304 | 16.6197
TOTAIS | [5 empty] | 26.9304 | 47.0293 | 73.9597
05 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 110X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS (base sinapi C 84868)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 84868 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS | UN | 1 | 804.2951 | 107.0749 | 804.2951 | 107.0749
TOTAIS | [5 empty] | 804.2951 | 107.0749 | 911.37
A | FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAÇANETA (Central de Gás) - UN (Sinapi C: 91304)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI I 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO | UN | 1 | 38.45 | 0 | 38.45 | 0
SINAPI C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 0 | 14.94 | 0 | 14.9699
SINAPI C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 0 | 12.08 | 0 | 6.0521
TOTAIS | [5 empty] | 38.45 | 21.022 | 59.472
06 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM SETAS DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CÓDIGO 14) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA EM ESCADAS (CÓDIGO 16) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13, 14, 16, 17) | UN | 1 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.25 | 8.709 | 21.959
07 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) | UN | 1 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 11.25 | 8.709 | 19.959
08 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) | UN | 1 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.25 | 8.709 | 21.959
09 | ABRIGO DE GÁS P13 1,15X0,95M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA (INCL CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMÍNIO COM FECHADURA 0,60X0,60M, GRADE METÁLICA GALVANIZADA 0,70X0,60M COM CADEADO, INCLUINDO VÁLVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA- UN
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
PLEO C 591008 | LASTRO MANUAL COM BRITA | M3 | 0.054625 | 73.6 | 23.97 | 4.0204 | 1.3094
SINAPI C 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 0.054625 | 252.28 | 182.77 | 13.7808 | 9.9838
SINAPI C 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1.98 | 57.819 | 47.781 | 114.4816 | 94.6064
PLEO C 51731 | LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM, LANC,CURA, DES | M3 | 0.0625 | 796.42 | 666.22 | 49.7762 | 41.6388
SINAPI C 73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 4.155 | 7.3156 | 16.6844 | 30.3961 | 69.3239
SINAPI C 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 4.155 | 2.4845 | 11.9255 | 10.3231 | 49.5505
SINAPI C 74071/2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | 0.36 | 383.992 | 56.598 | 138.2371 | 20.3753
ORSE C 10525 | GRADE DE FERRO COM BARRA REDONDA DE 5/8" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1" E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", AMBAS NA HORIZONTAL | M2 | 0.42 | 215.1 | 43.545 | 90.342 | 18.2889
COMPOS. A | FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAÇANETA | UN | 1 | 38.45 | 21.022 | 38.45 | 21.022
SINAPI I 5085 | CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM | UN | 1 | 19.78 | 0 | 19.78 | 0
ORSE C 10882 | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 1 | 21 | 14.47 | 21 | 14.47
ORSE 10883 | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM | UN | 1 | 32.06 | 1.8732 | 32.06 | 1.8732
ORSE C 10339 | REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT | UN | 1 | 14.16 | 0.4683 | 14.16 | 0.4683
TOTAIS | [5 empty] | 576.8074 | 342.9103 | 919.7177
10 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO - UN (Orse C: 4718)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88267 | BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 0 | 15.61 | 0 | 15.2978
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 0 | 13.33 | 0 | 13.0634
SINAPI I 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UNID | 1 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 10 | 28.3612 | 38.3612
11 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN (Base Composisção 07992 ORSE )
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
c-88264, Sinapi | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0 | 15.61 | 0 | 9.366
C-88316, Sinapi | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0 | 13.65 | 0 | 8.19
ORSE I - 09162 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175v (para-raio) | UN | 1 | 82.71 | 0 | 82.71 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 82.71 | 17.556 | 100.266
12 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO - KG (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO | KG | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 3.6 | 3.6
Note on F21: SINDUSCON RG Dissídio Coletivo 2015
Note on D30: para 2,31m² (1,10x2,10) vou usar 5,30m. Para 1m² vou usar 2,29m.

## BDI
DETALHAMENTO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - EXECUÇÃO DA OBRA
GRUPO | AC | Adm Central | 4%
| S | Taxa representativa de seguros | 0.5%
| R | Taxa representativa de riscos | 1.27%
| G | Taxa Representativa de Garantias | 0.3%
| DF | Taxa representativa das despesas financeiras | 1.23%
| L | Taxa representativa do lucro/remuneração | 7.4%
| I | Taxa representativa da incidência de tributos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS * | 4%
|  | IRPJ | 0%
|  | CSLL | 0%
|  | Tributos | 7.65%
|  | BDI PROPOSTO | 24.87%
FÓRMULA BDI
(1 +AC+S+R+G) x (1+ DF) x (1 + L)
(1 -T)
Composição utilizando com referenciais o Acórdão Nº 2622/2013
ISS *: Adotou-se o percentual de ISS, compatível com a lesgilação tributária do município de implantação da obra em questão. Entretanto podendo ser alterado obedecendo limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
{
-1


BDI =
{
x 100

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF NILO DA FONSECA
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio |  |  |  | Endereço: Corredor Dr. Nilo C. Fonseca, S/nº, Senandes, Zona Rural |  |  |  | Área: 144,54m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande |  |  |  | Cidade: Rio Grande - RS |  |  |  | Set/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | 15 dias |  | 30 dias
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 15.66% | 1978.118 | 50% | 1978.118 | 50% | 3956.236 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.214% | 559.4568 | 100% |  |  | 559.4568 | 100%
3 | MOVIMENTOS DE TERRA | 8.44% | 2132.8861 | 100% |  |  | 2132.8861 | 100%
4 | INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES | 3.444% | 870.4298 | 100% |  |  | 870.4298 | 100%
5 | ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 11.98% | 1816.3189 | 60% | 1210.8792 | 40% | 3027.1981 | 100%
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 2.713% | 685.6911 | 100% |  |  | 685.6911 | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 4.66% |  |  | 1177.5213 | 100% | 1177.5213 | 100%
8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 45.28% | 4576.8321 | 40% | 6865.2481 | 60% | 11442.0802 | 100%
9 | PINTURAS | 4.154% |  |  | 1049.7289 | 100% | 1049.7289 | 100%
10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 1.464% |  |  | 370.008 | 100% | 370.008 | 100%
TOTAL |  | 25271.2363
Total da Etapa |  |  | 12619.7328 | 49.94% | 12651.5035 | 50.06% | 25271.2363 | 100%
Total Acumulado |  |  | 12619.7328 | 49.94% | 25271.2363 | 100% | 25271.2363
Prazo de execução: 30 dias.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335