## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | MERCADO MUNICIPAL DO RIO GRANDE - L. Eng. João F. Moreira, Centro - Rio Grande do Sul |  |  | SINAPI - 02/2017 - Rio Grande do Sul | 27% |  |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Analítica
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Etapa | 1 |  |  | MOBILIZAÇÃO OBRA |  |  |  |  | 573.2272
Composição | 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2,0 | 225.68 | 451.36
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 16,19 | 32.38
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 13.33 | 53.32
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,02 | 253.45 | 5.069
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 2,0 | 3,09 | 6.18
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 8,0 | 2,81 | 22.48
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 2,0 | 165,00 | 330
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,22 | 8,88 | 1.9536
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 121.8672
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 573.2272
Etapa | 2 |  |  | INFRAESTRUTURA INTERNA |  |  |  |  | 430389.2078
Composição | 2.2 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 720,0 | 9,38 | 6.753,60
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 139,68 | 13,45 | 1878.696
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 139,68 | 16,67 | 2328.4656
Insumo da Composição |  | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 732,24 | 3,50 | 2562.84
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1823.472
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 8577.072
Composição | 2.2 | 763 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 120,0 | 32.22 | 3866.4
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 48,0 | 3,52 | 168.96
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 48,0 | 3,42 | 164.16
Insumo da Composição |  | 861 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 120,0 | 21,30 | 2556
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 48,0 | 12,52 | 600.96
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 48,0 | 9.31 | 446.88
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1043.928
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4910.328
Composição | 2.3 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5562,0 | 7,38 | 41.047,56
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 945,54 | 13,45 | 12717.513
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 945,54 | 16,67 | 15762.1518
Insumo da Composição |  | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 5656,554 | 2,24 | 12670.681
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 11082.8412
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 52130.4012
Composição | 2.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20900,0 | 7,38 | 154.242,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1609,3 | 13,45 | 21645.085
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1609,3 | 16,67 | 26827.031
Insumo da Composição |  | 00000985 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 24871,0 | 4,26 | 105950.46
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 188,1 | 1,78 | 334.818
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 41645.34
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 195887.34
Composição | 2.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28300,0 | 2,65 | 74.995,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 849,0 | 13,45 | 11419.05
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 849,0 | 16,67 | 14152.83
Insumo da Composição |  | 00000984 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 33677,0 | 1,47 | 49505.19
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 254,7 | 1,78 | 453.366
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 20248.65
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 95243.65
Composição | 2.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500,0 | 3,75 | 1.875,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,0 | 13,45 | 269
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,0 | 16,67 | 333.4
Insumo da Composição |  | 00001003 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 595,0 | 2,15 | 1279.25
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 4,5 | 1,78 | 8.01
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 506.25
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2381.25
Composição | 2.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500,0 | 4,47 | 2.235,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,0 | 13,45 | 349.7
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 26,0 | 16,67 | 433.42
Insumo da Composição |  | 00001008 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 595,0 | 2,45 | 1457.75
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 4,5 | 1,78 | 8.01
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 603.45
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2838.45
Composição | 2.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 863,0 | 9.07 | 7827.41
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 213,161 | 13.45 | 2867.0154
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 213,161 | 16,67 | 3553.3939
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,7767 | 432.14 | 335.6431
Insumo da Composição |  | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 863,0 | 1,26 | 1087.38
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2113.4007
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 9940.8107
Composição | 2.9 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 712,0 | 6,55 | 4.663,60
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 101,816 | 13,45 | 1369.4252
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 101,816 | 16,67 | 1697.2727
Insumo da Composição |  | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 712,0 | 2,25 | 1602
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1259.172
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5922.772
Composição | 2.10 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 43,0 | 5,93 | 254,99
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,224 | 13,45 | 97.1628
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,224 | 16,67 | 120.4241
Insumo da Composição |  | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 43,0 | 0,88 | 37.84
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 68.8473
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 323.8373
Composição | 2.11 | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 250,0 | 7,53 | 1882.5
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 50,5 | 13,45 | 679.225
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 50,5 | 16,67 | 841.835
Insumo da Composição |  | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 250,0 | 1,46 | 365
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 508.275
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2390.775
Composição | 2.12 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 8,62 | 34,48
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,896 | 13,45 | 12.0512
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,896 | 16,67 | 14.9363
Insumo da Composição |  | 00001893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0 | 1,88 | 7.52
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 9.3096
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 43.7896
Composição | 2.13 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 750,0 | 4,69 | 3517.5
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 101,25 | 13,45 | 1361.8125
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 101,25 | 16,67 | 1687.8375
Insumo da Composição |  | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 750,0 | 0,63 | 472.5
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 949.725
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4467.225
Composição | 2.14 | 11039 | ORSE | Parafuso fenda auto-atarraxante em aço inox - fornecimento e colocação | Diversos | un | 3550,0 | 0,48 | 1.704,00
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 35,5 | 3,42 | 121.41
Insumo da Composição |  | 11901 | ORSE | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm | Material | un | 3550,0 | 0,33 | 1171.5
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 35,5 | 12,52 | 444.46
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 460.08
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2164.08
Composição | 2.15 | 9831 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | Diversos | un | 1086,0 | 0,29 | 314,94
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 10,86 | 3,42 | 37.1412
Insumo da Composição |  | 10259 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" | Material | un | 1086,0 | 0,14 | 152.04
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 10,86 | 12,52 | 135.9672
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 85.0338
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 399.9738
Composição | 2.16 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 13,45 | 2.017,50
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 0,50 | 75
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 1,12 | 168
Composição Auxiliar |  | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 0,28 | 42
Insumo da Composição |  | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 150,0 | 9,39 | 1408.5
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 150,0 | 0,93 | 139.5
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 150,0 | 0,82 | 123
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 150,0 | 0,34 | 51
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 150,0 | 0,07 | 10.5
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 544.725
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2562.225
Composição | 2.17 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 16,67 | 2.500,50
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 0,50 | 75
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 1,12 | 168
Composição Auxiliar |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 150,0 | 0,37 | 55.5
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 150,0 | 12,52 | 1878
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 150,0 | 0,93 | 139.5
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 150,0 | 0,82 | 123
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 150,0 | 0,34 | 51
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 150,0 | 0,07 | 10.5
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 675.135
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3175.635 |  | BDI
Insumo | 2.18 | 11348 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos | Material | un | 637 | 0.25 | 0.3175 | 202.2475 | 42.9975
Insumo | 2.21 | 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 6509 | 0.15 | 0.1905 | 1239.9645 | 263.6145
Insumo | 2.25 | 6905 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | Material | un | 1800 | 0.33 | 0.4191 | 754.38 | 160.38
Insumo | 2.26 | 11051 | ORSE | Porca em aço inox sextavada 1/4" | Material | un | 2682 | 0.25 | 0.3175 | 851.535 | 181.035
Insumo | 2.27 | 12430 | ORSE | Arruela de pressão em aço inox 1/4" | Material | un | 264 | 0.22 | 0.2794 | 73.7616 | 15.6816
Insumo | 2.28 | 5005 | ORSE | Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | Material | un | 3602 | 0.03 | 0.0381 | 137.2362 | 29.1762
Insumo | 2.29 | 4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | Material | un | 543 | 0.04 | 0.0508 | 27.5844 | 5.8644
Insumo | 2.30 | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material | UN | 543 | 0.48 | 0.6096 | 331.0128 | 70.3728
Insumo | 2.31 | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 6509 | 0.07 | 0.0889 | 578.6501 | 123.0201
Insumo | 2.32 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material | UN | 901 | 0.13 | 0.1651 | 148.7551 | 31.6251
Insumo | 2.34 | I7391 | SEINFRA | FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 | Material | UN | 4 | 12.4 | 15.748 | 62.992 | 13.392
Composição | 2.36 | 9989 | ORSE | Terminal 200 x 70 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 6,0 | 17,86 | 107.16 |  | 937.1592
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,4 | 3,52 | 8.448
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 2,4 | 3,42 | 8.208
Insumo da Composição |  | 10404 | ORSE | Terminal 200 x 70 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 6,0 | 6,95 | 41.7
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2,4 | 12,52 | 30.048
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 2,4 | 9.39 | 22.536
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 28.9332
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 136.0932
Composição | 2.37 | 8354 | ORSE | Suporte horizontal 200 x 70 mm para fixação de eletrocalha metálica | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 275,0 | 10.88 | 2992
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 55,0 | 3,52 | 193.6
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 55,0 | 3,42 | 188.1
Insumo da Composição |  | 8617 | ORSE | Suporte horizontal 200 x 70 mm para fixação de eletrocalha metálica | Material | un | 275,0 | 5,11 | 1405.25
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 55,0 | 12,52 | 688.6
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 55,0 | 9.39 | 516.45
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 807.84
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3799.84
Composição | 2.37 | 7384 | ORSE | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 350,0 | 17,38 | 6.083,00
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 105,0 | 3,52 | 369.6
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 105,0 | 3,42 | 359.1
Insumo da Composição |  | 2234 | ORSE | Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Material | un | 350,0 | 9,20 | 3220
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 105,0 | 12,52 | 1314.6
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 105,0 | 7,89 | 828.45
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1642.41
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7725.41
Composição | 2.39 | 11292 | ORSE | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 8,0 | 50.88 | 407.04
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,6 | 3,52 | 5.632
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 1,6 | 3,42 | 5.472
Insumo da Composição |  | 12158 | ORSE | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 8,0 | 45,11 | 360.88
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,6 | 12,52 | 20.032
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,6 | 9.39 | 15.024
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 109.9008
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 516.9408
Composição | 2.40 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 200mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 350,0 | 7.85 | 2747.5
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 70,0 | 3,52 | 246.4
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 70,0 | 3,42 | 239.4
Insumo da Composição |  | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | Material | un | 350,0 | 2,08 | 728
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 70,0 | 12,52 | 876.4
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 70,0 | 9.39 | 657.3
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 741.825
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3489.325
Composição | 2.43 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 350,0 | 20.81 | 7283.5
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 175,0 | 16,22 | 2838.5
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 175,0 | 13.33 | 2332.75
Insumo da Composição |  | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 210,0 | 2,64 | 554.4
Insumo da Composição |  | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 24,5 | 14,79 | 362.355
Insumo da Composição |  | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 56,0 | 21,46 | 1201.76
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1966.545
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 9250.045
Composição | 2.43 | 11289 | ORSE | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 5,0 | 68.91 | 344.55
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0 | 3,52 | 3.52
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 1,0 | 3,42 | 3.42
Insumo da Composição |  | 12155 | ORSE | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 5,0 | 63,14 | 315.7
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0 | 12,52 | 12.52
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,0 | 9.39 | 9.39
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 93.0285
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 437.5785
Composição | 2.44 | 482 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 12 divisões, sem barramento | Quadros de Distribuição de Energia | un | 66,0 | 74,60 | 4923.6
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 132,0 | 3,52 | 464.64
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 132,0 | 3,42 | 451.44
Insumo da Composição |  | 557 | ORSE | Quadro de distribuição (centro), sobrepor, p/até 12 disjuntores s/ barramento | Material | un | 66,0 | 19,90 | 1313.4
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 132,0 | 12,52 | 1652.64
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 132 | 9.39 | 1239.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1329.372
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6252.972
Composição | 2.45 | 485 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor para até 48 divisões, sem barramento | Quadros de Distribuição de Energia | un | 1,0 | 797,85 | 797.85
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0 | 3,52 | 14.08
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 4,0 | 3,42 | 13.68
Insumo da Composição |  | 560 | ORSE | Quadro de distribuição (centro), sobrepor, chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento | Material | un | 1,0 | 688,45 | 688.45
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4,0 | 12,52 | 50.08
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 4,0 | 9.39 | 37.56
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 215.4195
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1013.2695
Etapa | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA EXTERNA |  |  |  |  | 1387.8179 |  | BDI
Insumo | 3.1 | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 6 | 48.77 | 61.9379 | 371.6274 | 79.0074
Insumo | 3.2 | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO | Material | UN | 5 | 16.5 | 82.5 | 104.78 | 22.275
Insumo | 3.3 | 00001049 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | Material | UN | 1 | 5.34 | 6.78 | 6.78 | 1.4418
Composição | 3.4 | 73749/001 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 158.95 | 158.95 |  | 102.7242
Composição Auxiliar |  | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1.15 | 45.43 | 52.2445
Composição Auxiliar |  | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,95 | 17.54 | 16.663
Composição Auxiliar |  | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,95 | 2.7 | 2.565
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2 | 16.19 | 3.238
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,92 | 16,29 | 14.9868
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,92 | 13.33 | 12.2636
Composição Auxiliar |  | 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,14 | 93,14 | 13.0396
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,038 | 253.45 | 9.6311
Composição Auxiliar |  | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,022 | 279.31 | 6.1448
Composição Auxiliar |  | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,046 | 309.69 | 14.2457
Insumo da Composição |  | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3,78 | 3,44 | 13.0032
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,113 | 8,73 | 0.98649
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 42.9165
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 201.8665
Composição | 3.5 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 32,96 | 329,60
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,13 | 13,45 | 28.6485
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,13 | 16,67 | 35.5071
Insumo da Composição |  | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material | M | 11,0 | 24,14 | 265.54
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 88.992
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 418.592
Composição | 3.6 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 4,0 | 2,87 | 11,48
Composição Auxiliar |  | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0704 | 163,09 | 11.4815
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 3.0996
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14.5796
Composição | 3.7 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 47,52 | 95,04
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8 | 13,45 | 10.76
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8 | 16,67 | 13.336
Insumo da Composição |  | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Material | UN | 2,0 | 35,48 | 70.96
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 25.6608
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 120.7008
Composição | 3.8 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12,0 | 9,77 | 117,24
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,56 | 13,45 | 20.982
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,56 | 16,67 | 26.0052
Insumo da Composição |  | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 12,24 | 5,76 | 70.5024
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 31.6548
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 148.8948
Etapa | 4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO INTERNA |  |  |  |  | 137914.126
Composição | 4.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 38,0 | 21,87 | 831,06
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 38,0 | 5,54 | 210.52
Composição Auxiliar |  | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 38,0 | 16,33 | 620.54
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 224.3862
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1055.4462
Composição | 4.2 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 35,48 | 35,48
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 5,54 | 5.54
Composição Auxiliar |  | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 29,94 | 29.94
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 9.5796
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 45.0596
Composição | 4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 85,0 | 17,73 | 1.507,05
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 85,0 | 5,54 | 470.9
Composição Auxiliar |  | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 85,0 | 12,19 | 1036.15
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 406.9035
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1913.9535
Composição | 4.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 31,33 | 313,30
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 5,54 | 55.4
Composição Auxiliar |  | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 25,79 | 257.9
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 84.591
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 397.891
Composição | 4.5 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 32,22 | 354,42
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 5,54 | 60.94
Composição Auxiliar |  | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 26,68 | 293.48
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 95.6934
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 450.1134
Composição | 4.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 28,12 | 56,24
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 5,54 | 11.08
Composição Auxiliar |  | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 22,58 | 45.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 15.1848
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 71.4248
Composição | 4.7 | 90470 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | Edificações | UN | 66,0 | 256,31 | 16.916,46
Insumo da Composição |  | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 105,6 | 22,40 | 2365.44
Insumo da Composição |  | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 105,6 | 16,09 | 1699.104
Insumo da Composição |  | 54115 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA / 220/240V - 63A | Material | Un | 66,0 | 194,74 | 12852.84
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 4567.4442
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 21483.9042
Composição | 4.8 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 601,0 | 20,98 | 12.608,98
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 601,0 | 5,54 | 3329.54
Composição Auxiliar |  | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 601,0 | 15,44 | 9279.44
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 3404.4246
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 16013.4046
Composição | 4.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 22,70 | 908,00
Composição Auxiliar |  | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 5,54 | 221.6
Composição Auxiliar |  | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 17,16 | 686.4
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 245.16
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1153.16
Composição | 4.10 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 68,0 | 54,19 | 3.684,92
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,704 | 13,45 | 345.7188
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,704 | 16,67 | 428.4857
Insumo da Composição |  | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 136,0 | 0,97 | 131.92
Insumo da Composição |  | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material | UN | 68,0 | 40,87 | 2779.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 994.9284
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4679.8484
Composição | 4.11 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 44,57 | 44,57
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 13,45 | 0.9415
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,07 | 16,67 | 1.1669
Insumo da Composição |  | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2,0 | 0,48 | 0.96
Insumo da Composição |  | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0 | 41,51 | 41.51
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 12.0339
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 56.6039
Composição | 4.12 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 45,32 | 634,48
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,33 | 13,45 | 17.8885
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,33 | 16,67 | 22.1711
Insumo da Composição |  | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 28,0 | 0,48 | 13.44
Insumo da Composição |  | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 14,0 | 41,51 | 581.14
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 171.3096
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 805.7896
Composição | 4.13 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 161,0 | 9,16 | 1.474,76
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,728 | 13,45 | 103.9416
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,728 | 16,67 | 128.8258
Insumo da Composição |  | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 161,0 | 0,48 | 77.28
Insumo da Composição |  | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 161,0 | 7,24 | 1165.64
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 398.1852
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1872.9452
Composição | 4.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 9,85 | 9,85
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,066 | 13,45 | 0.8877
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,066 | 16,67 | 1.1002
Insumo da Composição |  | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0 | 0,63 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0 | 7,24 | 7.24
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.6595
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.5095
Composição | 4.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 9,85 | 9,85
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,066 | 13,45 | 0.8877
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,066 | 16,67 | 1.1002
Insumo da Composição |  | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0 | 0,63 | 0.63
Insumo da Composição |  | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0 | 7,24 | 7.24
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2.6595
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.5095
Composição | 4.16 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 10,72 | 42,88
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,364 | 13,45 | 4.8958
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,364 | 16,67 | 6.0679
Insumo da Composição |  | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 4,0 | 0,75 | 3
Insumo da Composição |  | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 4,0 | 7,24 | 28.96
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 11.5776
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 54.4576
Composição | 4.17 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 113,0 | 103.75 | 11723.75
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 113,0 | 16,67 | 1883.71
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 113,0 | 11,80 | 1333.4
Insumo da Composição |  | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 113,0 | 73,75 | 8333.75
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 3165.4125
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14889.1625
Composição | 4.17 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 70,86 | 70,86
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,568 | 13,45 | 7.6396
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,568 | 16,67 | 9.4686
Insumo da Composição |  | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0 | 0,97 | 2.91
Insumo da Composição |  | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1,0 | 50,86 | 50.86
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 19.1322
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 89.9922
Composição | 4.18 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 599,0 | 73,14 | 43.810,86
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 299,5 | 13,45 | 4028.275
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 299,5 | 16,67 | 4992.665
Insumo da Composição |  | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 599,0 | 57,99 | 34736.01
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 35,94 | 1,78 | 63.9732
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 11828.9322
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 55639.7922
Composição | 4.19 | 93044 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 599,0 | 15,96 | 9.560,04
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 59,9 | 13,45 | 805.655
Insumo da Composição |  | 00038780 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 599,0 | 14,62 | 8757.38
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2581.2108
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12141.2508
Composição | 4.20 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 50,0 | 79,92 | 3.996,00
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,5 | 1,12 | 2.8
Composição Auxiliar |  | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 50,0 | 2,12 | 106
Insumo da Composição |  | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 50,0 | 77,34 | 3867
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 50,0 | 0,34 | 17
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 50,0 | 0,07 | 3.5
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1078.92
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5074.92
Etapa | 5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA MEDIÇÃO AGRUPADA |  |  |  |  | 48233.0252
Composição | 5.2 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 132.84 | 265.68
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,3578 | 16,29 | 54.6986
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,9664 | 13.33 | 119.52
Insumo da Composição |  | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4,312 | 3,26 | 14.0571
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1306 | 62,50 | 8.1625
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 6,0192 | 0,60 | 3.6115
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0,12 | 21,90 | 2.628
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 37,0168 | 0,56 | 20.7294
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,073 | 45,00 | 3.285
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,008 | 45,00 | 0.36
Insumo da Composição |  | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 120,96 | 0,32 | 38.7072
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 71.7336
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 337.4136
Composição | 5.3 | 9934 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4,0 | 211.05 | 844.2
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 4,0 | 3,52 | 14.08
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 4,0 | 3,42 | 13.68
Insumo da Composição |  | 3751 | ORSE | Disjuntor tripolar 175 A, padrão DIN ( linha brança ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | Material | un | 4,0 | 182,20 | 728.8
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4,0 | 12,52 | 50.08
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 4,0 | 9.39 | 37.56
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 227.934
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1072.134
Composição | 5.4 | 8237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1,0 | 814.6 | 814.6
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,0 | 3,52 | 7.04
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 2,0 | 3,42 | 6.84
Insumo da Composição |  | 8358 | ORSE | Disjuntor tripolar 315 A, padrão DIN (linha branca ), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou Similar | Material | un | 1,0 | 756,90 | 756.9
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2,0 | 12,52 | 25.04
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 2,0 | 9.39 | 18.78
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 219.942
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1034.542
Composição | 5.5 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4,0 | 255.45 | 1021.82
Composição Auxiliar |  | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,2 | 3,52 | 4.224
Composição Auxiliar |  | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h | 1,2 | 3,42 | 4.104
Insumo da Composição |  | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material | un | 4,0 | 246,80 | 987.2
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,2 | 12,52 | 15.024
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1,2 | 9.39 | 11.268
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 275.8914
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1297.7114
Composição | 5.6 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 46,29 | 231,45
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 13,45 | 26.9
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0 | 16,67 | 33.34
Insumo da Composição |  | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 5,0 | 34,25 | 171.25
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 62.4915
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 293.9415
Composição | 5.7 | 74052/005 | SINAPI | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 1086.5 | 5432.5
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 29,0 | 13,45 | 390.05
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 29,0 | 16,67 | 483.43
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,5 | 16,29 | 203.625
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,9 | 13.33 | 158.627
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,2 | 432.14 | 86.428
Insumo da Composição |  | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 10,0 | 3,25 | 32.5
Insumo da Composição |  | 00000868 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 35,0 | 8,89 | 311.15
Insumo da Composição |  | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 85,0 | 9,38 | 797.3
Insumo da Composição |  | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 5,0 | 15,73 | 78.65
Insumo da Composição |  | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 5,0 | 62,96 | 314.8
Insumo da Composição |  | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Material | UN | 10,0 | 35,48 | 354.8
Insumo da Composição |  | 00012075 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL | Material | UN | 5,0 | 415,40 | 2077
Insumo da Composição |  | 00039175 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 115,0 | 0,68 | 78.2
Insumo da Composição |  | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 20,0 | 0,74 | 14.8
Insumo da Composição |  | 00039209 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 115,0 | 0,35 | 40.25
Insumo da Composição |  | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 20,0 | 0,55 | 11
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1466.775
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6899.275
Composição | 5.8 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 160,0 | 105,77 | 16923.2
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 42,08 | 13,45 | 565.976
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 42,08 | 16,67 | 701.4736
Insumo da Composição |  | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material | M | 162,4 | 96,41 | 15656.984
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 1,44 | 1,78 | 2.5632
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 4569.264
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 21492.464
Composição | 5.9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200,0 | 41,44 | 8.288,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,6 | 13,45 | 344.32
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,6 | 16,67 | 426.752
Insumo da Composição |  | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 203,0 | 37,03 | 7517.09
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 1,8 | 1,78 | 3.204
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 2237.76
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 10525.76
Composição | 5.10 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 26,77 | 401,55
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,65 | 13,45 | 62.5425
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,65 | 16,67 | 77.5155
Insumo da Composição |  | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 15,3 | 17,11 | 261.783
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 108.4185
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 509.9685
Composição | 5.11 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 68,0 | 54,19 | 3.684,92
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,704 | 13,45 | 345.7188
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,704 | 16,67 | 428.4857
Insumo da Composição |  | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 136,0 | 0,97 | 131.92
Insumo da Composição |  | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material | UN | 68,0 | 40,87 | 2779.16
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 994.9284
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4679.8484
Composição | 5.12 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 70,86 | 70,86
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,568 | 13,45 | 7.6396
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,568 | 16,67 | 9.4686
Insumo da Composição |  | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0 | 0,97 | 2.91
Insumo da Composição |  | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1,0 | 50,86 | 50.86
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 19.1322
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 89.9922
Etapa | 6 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8746.871
Composição | 6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1000 | 2.03 | 2030
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 140,0 | 13.33 | 1866.2
Insumo da Composição |  | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 50,0 | 3,54 | 177
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 548.1
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2578.1
Composição | 6.2 | 85407 | SINAPI | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 630,0 | 7,71 | 4857.3
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 283,5 | 13,45 | 3813.075
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 63,0 | 16,67 | 1050.21
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 1311.471
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6168.771
TOTAL BDI
[5 empty] | Total sem BDI |  | 493893.1219 |  |  |  |  | 133351.1532
[5 empty] | Total Geral |  | 627244.2751
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista