## Planilha composição custo
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
1 | LICENCIAMENTOS E EXIGÊNCIAS LEGAIS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
1.1 | Licenciamento Ambiental | Exigência Legal | SISTEMA SOL FEPAM | 1 | und | 5989.84 | 5989.84 | 5989.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.1533
1.2 | Alvarás/Escrituras | Exigência Legal | CTF, RI | 1 | und | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
[6 empty] | Custo Total | 17989.84 | 17989.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.1533
2 | MÃO DE OBRA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
2.1 | Responsável Técnico | Responsável Técnico/Monitoramento | LEI 4950-A66 - 8,5 salários mínimos, conforme descrito no Termo de Referência, item 4. | 1 | Salário | 9350 | 121550 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667 | 10129.1667
2.2 | Encarregado | Manutenção/Monitoramento | CCT, Acordo coletivo, etc, conforme descrito no Termo de referência, item 4. | 1 | Salário | 2000 | 26000 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667 | 2166.6667
2.3 | Operário | Manutenção/Monitoramento | CCT, Acordo coletivo, etc, conforme descrito no Termo de referência, item 4. | 5 | Salário | 1450 | 94250 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667 | 7854.1667
2.4 | Porteiro Diúrno | Portaria | CCT, Acordo coletivo, etc, conforme descrito no Termo de referência, item 4. | 2 | Salário | 1450 | 37700 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667 | 3141.6667
2.5 | Porteiro Noturno | Portaria | CCT, Acordo coletivo, etc, conforme descrito no Termo de referência, item 4. | 2 | Salário | 1740 | 45240 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770
2.6 | Vale alimentação | Vale Alimentação | 01 Vale refeição por funcionário por dia - média de 26 dias trabalhados | 286 | VA/mês | 17.3 | 59373.6 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8 | 4947.8
2.7 | Vale Transporte | Vale Transporte | 02 Vales Transportes por funcionário por dia - média de 26 dias trabalhados | 432 | VT/mês | 4.85 | 25142.4 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2 | 2095.2
2.8 | Insalubidade (40% Salário Mínimo) | Direitos | 40% de insalubridade sobre o salário mínimo para os funcionários operacionais, incluíndo Porteiros | 10 | Adicional | 440 | 57200 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667 | 4766.6667
2.9 | Encargos Trabalhistas | Direitos | Encargos Trabalhistas | 11 | Encargos (79%) | 23210.2 | 301732.6 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833 | 25144.3833
[6 empty] | Custo Total | 768188.6 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167 | 64015.7167
3 | DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
3.1 | Veículo Tipo Pick Up pequena | Locomoção/transporte interno equipamentos | - | 1 | aluguel/mês | 2726.36 | 32716.32 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36 | 2726.36
3.2 | Combustível Pick Up | Locomoção/transporte interno equipamentos | - | 200 | litros/mês | 6.94 | 16656 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388
3.3 | Bombas Elétricas 2" 3HP | Sistema de Bombeamento | - | 2 | Ativo | 6000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
3.4 | Bombas à Gasolina | Sistema de Bombeamento | - | 4 | Ativo | 1800 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
3.5 | Válvulas de Retenção 2" | Sistema de Bombeamento | - | 8 | Ativo | 85 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
3.6 | Mangotes e Tubos | Sistema de Bombeamento | - | 100 | m | 12.5 | 2500 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3333
[6 empty] | Custo Total | 71752.32 | 25244.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 5364.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 4114.36 | 5979.36
4 | REDE ELÉTRICA INTERNA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
4.1 | Manutenção em Transformador de Alta Tensão | Rede Elétrica | - | 1 | und | 30000 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4.2 | Manutenção de Rede Interna/Postes/Lampadas | Rede Elétrica | - | 1 | vb | 22500 | 22500 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875
[6 empty] | Custo Total | 28500 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
5 | CERCAMENTO DA ÁREA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
5.1 | Cercamento da área com linhas de arame farpado - Manutenção | Contenção da área | - | 1 | vb | 200 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[6 empty] | Custo Total | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
6 | MONITORAMENTO AMBIENTAL | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
6.1 | Laudos e Responsabilidade Cortina Vegetal | preconizado na L.U00036/2020 | L.U 00036/2020 | 1 | und | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500
6.2 | Análise laboratório | Águas superficiais | L.U 00036/2020 | 2 | Análises/Campanha | 754 | 3016 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 251.3333
6.3 | Laudo e interpretação de Resultados para Águas Superficiais | preconizado na L.U00036/2020 | L.U 00036/2020 | 1 | und | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500
6.4 | Análise laboratório | Efluente | L.U 00036/2020 | 2 | Análises/Campanha | 754 | 3016 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 251.3333
6.5 | Laudo e interpretação de Resultados para Efluente | preconizado na L.U00036/2020 | L.U 00036/2020 | 1 | und | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500
6.6 | Análise laboratório | Água subterrâneas | L.U 00036/2020 | 5 | Análises/Campanha | 499 | 7485 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 623.75
6.7 | Laudo e interpretação de Resultados para Águas Subterrâneas | preconizado na L.U00036/2020 | L.U 00036/2020 | 1 | und | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 750
6.8 | Laudo de Potabilidade da Água | preconizado na L.U00036/2021 | L.U 00036/2020 | 1 | und | 754 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8333
[6 empty] | Custo Total | 41271 | 0 | 0 | 18265 | 0 | 0 | 5495 | 0 | 0 | 17511 | 0 | 0 | 0 | 3439.25
7 | MANUTENÇÕES/USO DE EQUIPAMENTOS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
7.1 | Manutenções em bombas à Gasolina | Sistema de Bombeamento | - | 1 | vb | 500 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
7.2 | Manutenções em bombas Elétricas | Sistema de Bombeamento | - | 2 | reparo/ano | 3000 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
7.3 | Gasolina | Sistema de Bombeamento | - | 100 | l/mês | 6.94 | 8328 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694
7.4 | Óleo Motor | Sistema de Bombeamento | - | 5 | l/mês | 22 | 1320 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
[6 empty] | Custo Total | 21648 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804
8 | CORTE DE GRAMA E ROÇADA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
8.1 | Roçadeira | Corte de Grama | - | 4 | und | 2470 | 9880 | 0 | 9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.3333
8.2 | Bojos suporte fio | Corte de Grama | - | 4 | und | 30 | 1440 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
8.3 | Gasolina | Corte de Grama | - | 80 | l/mês | 6.94 | 6662.4 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2
8.4 | Óleo de mistura | Corte de Grama | - | 10 | l/mês | 17 | 2040 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
8.5 | Fio para Roçadeira | Corte de Grama | - | 100 | metros | 7 | 8400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
8.6 | Manutenção | Manutenção dos Equipamentos | - | 1 | vb | 1000 | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[6 empty] | Custo Total | 40422.4 | 2545.2 | 12425.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 2545.2 | 3368.5333
9 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
9.1 | Material de Limpeza Higiene e limpeza | Limpeza da Área | - | 1 | Vb | 200 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[6 empty] | Custo Total | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
10 | UNIFORMES E EPI'S | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
10.1 | Uniformes, EPI's | Padronização, identificação e Proteção Individual | - | 11 | Vb | 200 | 6600 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 550
[6 empty] | Custo Total | 6600 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
11.1 | Aquisição de Queimadores de Metano - Flaires | Queima controlada de Metano | - | 1 | vb | 450 | 2700 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 225
11.2 | Aquisição de Tubos de Aço | Queima controlada de Metano | - | 1 | vb | 130 | 780 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 65
11.3 | Aquisição de Tubos de Concreto 1m com diâmetro de 1,5m | Queima controlada de Metano | - | 1 | vb | 300 | 1800 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150
[6 empty] | Custo Total | 5280 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 440
12 | MANUTENÇÃO PREDIAL | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
12.1 | Pintura, conservação, manutenções elétricas e Hidrosanitárias | Manutenção predial | - | 1 | vb | 300 | 3600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[6 empty] | Custo Total | 3600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
13 | PEQUENOS REPAROS EM GEOMEMBRANAS - REPAROS LOCAIS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
13.1 | Soldas com Manta Asfáltica e Soprador Térmico | Contenção de Efluente | - | 1 | vb | 200 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
[6 empty] | Custo Total | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
14 | INTERNET E TELEFONIA | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
14.1 | Serviço de Internet no Local | Comunicação | - | 1 | Plano | 170 | 3240 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
14.2 | Telefonia Móvel | Comunicação | - | 1 | Plano | 70 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Custo Total | 4440 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
15 | AQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
15.1 | Ferramentas, Braçadeiras, pregos etc | Manutenção Geral | - | 1 | vb | 200 | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
15.2 | Mangotes e Mangueiras | Sistema de Bombeamento | - | 5 | m/mês | 25 | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
15.3 | Válvulas de Retenção 2" | Sistema de Bombeamento | - | 3 | und/mês | 80 | 720 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 60
15.4 | Câmaras de ar de Caminhão | Inflar Coberturas de Lagoas | - | 4 | und/mês | 64 | 3072 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256
[6 empty] | Custo Total | 7692 | 821 | 581 | 581 | 581 | 821 | 581 | 581 | 581 | 821 | 581 | 581 | 581 | 641
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
16.1 | PPCI | preconizado na L.U00036/2020 | - | 1 | Custo | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3333
16.2 | Extintores de incêndio | preconizado na L.U00036/2020 | Estimativa | 10 | Custo | 236 | 2360 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6667
16.3 | Adequações | preconizado na L.U00036/2020 | - | 1 | Custo | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | Custo Total | 13560 | 0 | 0 | 13560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130
17 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
17.1 | Tratamento interno de Chorume | preconizado na L.U00036/2020 | - | 600 | m³ | 147 | 1058400 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200
[6 empty] | Custo Total | 1058400 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200
[7 empty] | CUSTO TOTAL ANUAL | TOTAL MÊS 1 | TOTAL MÊS 2 | TOTAL MÊS 3 | TOTAL MÊS 4 | TOTAL MÊS 5 | TOTAL MÊS 6 | TOTAL MÊS 7 | TOTAL MÊS 8 | TOTAL MÊS 9 | TOTAL MÊS 10 | TOTAL MÊS 11 | TOTAL MÊS 12 | VALOR MÉDIO
[6 empty] | Custo Total | 2096544.16 | 206465.1167 | 175665.2767 | 196730.2767 | 165785.2767 | 167345.2767 | 172530.2767 | 164905.2767 | 165785.2767 | 184856.2767 | 165785.2767 | 164905.2767 | 165785.2767 | 174712.0133
[6 empty] | Custo Total C/ BDI | 2662611.0832 | 262210.6982 | 223094.9014 | 249847.4514 | 210547.3014 | 212528.5014 | 219113.4514 | 209429.7014 | 210547.3014 | 234767.4714 | 210547.3014 | 209429.7014 | 210547.3014 | 221884.2569
Note on E15: média de 26 dias trabalhados x 11 funcionários = total vales mês
Note on G15: valor médio vale
Note on E16: Porteiros: 15 passagens x 4 porteiros x 2/dia + encarregado e operarios: 26 passagens x 6 funcionários x 2/dia = 432 mês
Note on G17: 40% sobre o salário mínimo para funcionários operacionais e de portaria

## planilha secundária
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO/CUSTOS UNITÁRIOS - PARA MEDIÇÕES COMPLEMETARES DE SERVIÇOS E REPAROS
1 | MAQUINÁRIO | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
1.1 | Retroescavadeira | Obras/Re-cobertura | - | 1 | h/máquina | 149 | 1788 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
1.2 | Trator de Esteiras | Obras/Re-cobertura | - | 1 | h/máquina | 244 | 2928 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244
1.3 | Caminhão Basculante Traçado | Obras/Re-cobertura | - | 1 | h/máquina | 248 | 2976 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
1.4 | Escavadeira Hidráulica | Obras/Re-cobertura | - | 1 | h/máquina | 245 | 2940 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
[6 empty] | Custo Total | 10632 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886
2 | MATERIAL INERTE OU AGREGADO | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
2.1 | Argila | Manutenção no Maciço de resíduos | - | 1 | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rachão | Manutenção em drenos e estradas | - | 1 | m³ | 97 | 97 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833
2.3 | Pó de Pedra | Manuteção de Acessos | - | 1 | m³ | 102 | 102 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
2.4 | Brita Base | Manuteção de Acessos | - | 1 | m³ | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Custo Total | 319 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833 | 16.5833
3 | REPAROS EM GEOMEMBRANAS - REALIZAÇÃO DE COBERTURAS EM LAGOAS | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
3.1 | Soldas por termofusão para realização de coberturas em lagoas | Cobertura de Lagoas | - | 1 | Diária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Geomembrana 1mm lisa | Cobertura de Lagoas | - | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Custo Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REPAROS EM GEOMEMBRANAS - IMPERMEABILIZAÇÕES | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
4.1 | Soldas por termofusão para realização de impermeabilizações | Contenção de Efluente/células | - | 1 | Diária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Geomembrana 2mm texturizada | Contenção de Efluente/células | - | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Custo Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REPAROS NO SISTEMA DE MOMBEAMENTO | UTILIZAÇÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CUSTO ANUAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | VALOR MÉDIO
5.1 | Soldas por termofusão em tubos de PEAD 100mm | Sistema de Bombeamento | - | 1 | Diária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Soldas por termofusão em tubos de PEAD 200mm | Sistema de Bombeamento | - | 1 | Diária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Soldas por termofusão em tubos de PEAD 2" | Sistema de Bombeamento | - | 1 | Diária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Tubos e emendas de Tubos de PEAD 100mm | Sistema de Bombeamento | - | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tubos e emendas de Tubos de PEAD 200mm | Sistema de Bombeamento | - | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Tubos e emendas de Tubos de PEAD 2" | Sistema de Bombeamento | - | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transporte – Tratamento externo | Até 6 meses | Estimativa | 600 | m³ | 297 | 1069200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0