## planilha
OBJETO: UNIDADE PROINFÂNCIA - CAMPING
DATABASE - 03/19
LOCAL: RIO GRANDE/RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Descriçao do item | Un. de Medida | Quant.
1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra | m² | #REF!
1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | m² | 3
1.3 | 1.3 Locação da obra | m² | 0
2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS
2.1.1 | 2.1.1 Concreto | m³ | 0
2.1.2 | 2.1.2 Aço | Kg | 0
2.1.3 | 2.1.3 Escavação | m | 0
2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS
2.2.1 | 2.2.1 Concreto | m² | 6.16
2.2.2 | 2.2.2 Aço | Kg | 296
2.2.3 | 2.2.3 Escavação | m³ | 88
3 | 3 SUPERESTRUTURA
3.1 | 3.1 PILARES
3.1.1 | 3.1.1 Formas | m² | 0
3.1.2 | 3.1.2 Armadura | Kg | 0
3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | m³ | 0
3.2 | 3.2 VIGAS
3.2.1 | 3.2.1 Formas | m² | 0
3.2.2 | 3.2.2 Armadura | Kg | 0
3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | m³ | 0
3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA
3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento | m² | 0
3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar | Kg | 0
3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa | m³ | 0
3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA
3.4.1 | 3.4.1 Formas | m² | 370.9
3.4.2 | 3.4.2 Armadura | Kg | 6724.2
3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | m³ | 35.9
4 | 4 PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | m | 0
4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | m² | 0
4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | m | 0
4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 27.15
4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99
4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | m² | 52.74
4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações | m | 0
4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes | m | 0
5 | 5 ESQUADRIAS
5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA
5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | Un. | 14
5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | Un. | 4
5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | Un. | 14
5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês - em alumínio | Un. | 6
5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | Un. | 4
5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | Un. | 18
5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | Un. | 6
5.2 | 5.2 PORTAS DE ALUMINIO |  | 0
5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | Un. | 2
5.3 | 5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO
5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | Un.
5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | Un.
5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | Un.
5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | Un.
5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | Un. | 2
5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | Un.
5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | Un.
5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | Un.
5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | Un.
5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | Un.
5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | Un.
5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | Un.
5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | Un.
5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | Un. | 1
5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | Un. | 1
5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | Un.
5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | Un.
5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | Un.
5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | Un.
5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | m²
5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | Un. | 9
5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES
5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | Un. | 5
5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | Un. | 1
5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | m² | 12.6
6 | 6 VIDROS
6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 13.8
6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | m² | 13.8
6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | m² | 7
7 | 7 COBERTURA
7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | m² | 0
7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | m² | 15
7.3 | 7.3 Telhas de vidro | m² | 7
7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | m | 0
7.5 | 7.5 Calha metálica | m | 0
7.6 | 7.6 Rufos de concreto | m | 7.371
8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame | m² | 0
8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 77
8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | m² | 105
8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | m² | 221.45
9 | 9 REVESTIMENTOS
9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
9.1.1 | 9.1.1 Paredes
9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | m² | 57.026
9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | m² | 80.907
9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | m² | 95.921
9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm | m² | 95.921
9.1.2 | 9.1.2 Tetos
9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | m² | 23.304
9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS
9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas
9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | m²
9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | m² | 7.2135
9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | m² | 13.0275
9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | m² | 45.9395
9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 75.9395
10 | 10 PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 85.35
10.2 | 10.2 Regularização de piso | m² | 65.205
10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | m² | 224
10.4 | 10.4 Cerâmica | m² | 36
10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica | m² | 36
10.6 | 10.6 Cimento desempenado | m² | 470
10.7 | 10.7 Granitina | m² | 885
10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas | m | 15.4
11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS
11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | m | 32.8
11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | m | 648
11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100
11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | m | 548
12 | 12 PINTURA
12.1 | 12.1 Paredes internas
12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | m² | 638.78
12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | m² | 77.3
12.2 | 12.2 Paredes externas
12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | m² | 606.18
12.3 | 12.3 Tetos
12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | m² | 732.68
12.4 | 12.4 Outros
12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | m² | 257.6
12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | m² | 54.8
12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 38.7
13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA
13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento
13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | Un. | 3
13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | Un. | 1
13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | Un. | 3
13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu
13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | m | 15
13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | m | 8
13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força
13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | Un. | 1
13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | Un. | 1
13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | Un. | 2
13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | Un. | 1
13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | Un. | 1
13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | Un. | 1
13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas
13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | Un. | 2
13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | Un. | 1
13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | Un. | 1
13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios
13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | m | 160
13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | m | 62.5
13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | m | 10
13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | Un. | 25
13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | m | 30
13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | m | 55
13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | m | 60
13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | m | 60
13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | m | 200
13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | Un. | 180
13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | Un. | 800
13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | Un. | 120
13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores)
13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | m | 7200
13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | m | 750
13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | m | 300
13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | m | 400
13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | m | 100
13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | m | 500
13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | m | 25
13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | m | 125
13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | m | 130
13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | m | 50
13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | m | 60
13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem
13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | Un. | 8
13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | Un. | 12
13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | Un. | 14
13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | Un. | 3
13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | Un. | 5
13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | Un. | 8
13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | Un. | 14
13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | Un. | 20
13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | Un. | 27
13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | Un. | 9
13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | Un. | 3
13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | Un. | 8
13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | Un. | 8
13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis
13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | Un. | 4
13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | Un. | 1
13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | Un. | 1
13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | Un. | 3
13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | Un. | 1
13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | Un. | 1
13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | Un. | 1
13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | Un. | 1
13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | Un. | 1
13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | Un. | 1
13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | Un. | 3
13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | Un. | 2
13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores
13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | Un. | 51
13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | Un. | 2
13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | Un. | 1
13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | Un. | 27
13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | Un. | 1
13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | Un. | 1
13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | Un. | 2
13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | Un. | 1
13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | Un. | 2
13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | Un. | 1
13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | Un. | 2
13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | Un. | 2
13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | Un. | 1
13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | Un. | 70
13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | Un. | 1
13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | Un. | 4
13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas
13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias
13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | Un. | 116
13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | Un. | 19
13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | Un. | 12
13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | Un. | 18
13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | Un. | 2
13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | Un. | 4
13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | Un. | 5
13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores
13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | Un. | 1
13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | Un. | 49
13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | Un. | 2
13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | Un. | 5
13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | Un. | 2
13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | Un. | 18
13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | Un. | 2
13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | Un. | 1
13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | Un. | 6
13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | Un. | 49
13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | Un. | 20
13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | Un. | 5
13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | Un. | 1
13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas
13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | Un. | 14
13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | Un. | 7
13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | Un. | 191
13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | Un. | 8
13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | Un. | 191
13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | Un. | 28
13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores
13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | Un. | 64
13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | Un. | 1200
13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | Un. | 32
13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | Un. | 32
13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | Un. | 300
13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120
13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos
13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | Un. | 4
13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | Un. | 1
13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | Un. | 6
13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | Un. | 6
13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | Un. | 6
13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | Un. | 2
13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | Un. | 1
13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados |  | 0
13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890
13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8
13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão |  | 0
13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | Un. | 41
13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | Un. | 48
13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | Un. | 35
13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | Un. | 15
13.2.4 | 13.2.4 Tomadas |  | 0
13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | Un. | 41
13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | Un. | 2
13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios
13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | Un. | 2
13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | Un. | 1
13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | Un. | 2
13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | Un. | 1
13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | Un. | 13
13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | Un. | 1
13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | Un. | 1
13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | Un. | 14
13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios
13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado:
13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | m | 1
13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | m | 70
13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | m | 10
13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | m | 45
13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | m | 10
13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | Un. | 75
13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | Un. | 75
13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | Un. | 75
13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | Un. | 75
13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | Un. | 75
13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | Un. | 100
13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios |  | 0
13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | Un. | 12
13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | Un. | 6
13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | Un. | 1
13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | Un. | 2
13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | Un. | 15
13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | Un. | 4
13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | Un. | 40
13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | Un. | 20
13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | Un. | 25
13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | Un. | 160
13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | Un. | 3
13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | Un. | 25
13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | Un. | 3
13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | Un. | 300
13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | Un. | 15
13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios |  | 0
13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | Un. | 10
13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | Un. | 10
13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | Un. | 20
13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | Un. | 2
13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | Un. | 40
13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | Un. | 4
13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | Un. | 7
13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | Un. | 41
14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | m | 17.2
14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | m | 16.9
14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | m | 6.6
14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | m | 3.9
14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | m | 27
14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | Un. | 12
14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | Un. | 3
14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | Un. | 6
14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | Un. | 11
14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | Un. | 0
14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | Un. | 0
14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | Un. | 0
14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | Un. | 1
14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | Un. | 0
14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | Un. | 0
14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | Un. | 0
14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | Un. | 0
14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | Un. | 0
14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | Un. | 0
14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | Un. | 6
14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | Un. | 9
14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | Un. | 2
14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | Un. | 4
14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | Un. | 2
14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | Un. | 4
14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | Un. | 0
14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | Un. | 0
14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | Un. | 0
14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | Un. | 0
14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | Un. | 0
14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | Un. | 0
14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | Un. | 0
14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | Un. | 0
14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | Un. | 0
14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | Un. | 0
14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | Un. | 7
14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | Un. | 0
14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | Un. | 0
14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | Un. | 0
14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | Un. | 0
14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | Un. | 0
14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | Un. | 6
14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | Un. | 0
14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | Un. | 0
14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | Un. | 0
14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | Un. | 0
14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | Un. | 0
14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | Un. | 14
14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | Un. | 0
14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | Un. | 0
14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | Un. | 0
14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | Un. | 2
14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | Un. | 0
14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | Un. | 0
14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | Un. | 0
14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18
14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24
14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36
14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12
14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | Un. | 2
14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | Un. | 4
14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | Un. | 4
14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | Un. | 15
14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | Un. | 8
14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | Un. | 1
14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | Un. | 1
14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | Un. | 1
14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | Un. | 2
14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | Un. | 1
14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | Un. | 4
14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | Un. | 2
14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | Un. | 2
14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | m | 2.325
14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | m | 19.14
14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | m | 2.7
14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | m | 4.305
14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | m | 5.235
14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | m | 1.95
14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm | Un. | 0
14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm | Un. | 0
14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | Un. | 0
14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | Un. | 0
14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm | Un. | 0
14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm | Un. | 0
14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm | Un. | 0
14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm | Un. | 0
14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm | Un. | 0
14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm | Un. | 0
14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm | Un. | 0
14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm | Un. | 0
14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm | Un. | 0
14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS
14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | Un. | 11
14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | Un. | 1
14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | Un. | 5
14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | Un. | 9
14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | Un. | 5
14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | Un. | 5
14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | Un. | 2
14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | Un. | 1
14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | Un. | 1
14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | Un. | 5
14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | m | 8
14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | m | 2
15 | 15 EQUIPAMENTOS
15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | Un. | 2
15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | Un. | 1
15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | Un. | 2
16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC
16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 20.4
16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | m | 10.8
16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | m | 6
16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | m | 10.5
16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | m | 5.1
16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | Un. | 1
16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | Un. | 0
16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | Un. | 0
16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | Un. | 0
16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | Un. | 0
16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | Un. | 0
16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | Un. | 0
16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | Un. | 0
16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | Un. | 0
16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | Un. | 0
16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | Un. | 0
16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | Un. | 0
16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | Un. | 0
16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | Un. | 0
16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | Un. | 0
16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | Un. | 0
16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | Un. | 0
16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | Un. | 0
16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | Un. | 0
16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | Un. | 3
16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | Un. | 2
16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | Un. | 0
16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | Un. | 0
16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | Un. | 0
16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | Un. | 0
16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | Un. | 0
16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS |  | 0
16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | Un. | 0
16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | Un. | 0
16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | Un. | 0
16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | Un. | 13
16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | Un. | 2
16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | Un. | 5
16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | Un. | 4
16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | Un. | 8
16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | Un. | 40
16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | Un. | 1
16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | Un. | 4
16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | Un. | 4
16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | Un. | 18
16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | Un. | 6
16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | Un. | 0
16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | Un. | 0
16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | Un. | 2
16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | Un. | 0
16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | Un. | 0
16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | Un. | 0
16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | Un. | 13
16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | Un. | 1
16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | Un. | 1
16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | Un. | 1
17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS
17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | Un. | 8
17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | Un. | 8
17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | Un. | 2
17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | Un. | 5
17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | Un. | 38
17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | Un. | 2
17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | Un. | 9
17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | Un. | 8
17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | Un. | 8
17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | Un. | 1
17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | Un. | 1
17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | Un. | 1
17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | Un. | 8
18 | 18 LOUÇAS E METAIS
18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | Un. | 7
18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | Un. | 2
18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | Un. | 2
18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca, com assento | Un. | 2
18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca, com assento | Un. | 12
18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca, com assento | Un. | 9
18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | Un. | 2
18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca | Un. | 12
18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | Un. | 9
18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | Un. | 2
18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | Un. | 8
18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | Un. | 4
18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | Un. | 1
18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | Un. | 7
18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | Un. | 14
18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | Un. | 5
18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | Un. | 3
18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | Un. | 4
18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | Un. | 7
18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | Un. | 6
18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | Un. | 11
18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | Un. | 1
18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | Un. | 3
18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | Un. | 0
18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | Un. | 0
18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | Un. | 0
18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | Un. | 0
18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | Un. | 1
18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | Un. | 1
18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | Un. | 1
18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | Un. | 11
18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | Un. | 7
18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | Un. | 12
18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | Un. | 4
18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | Un. | 4
18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | Un. | 5
18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | Un. | 10
18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | Un. | 1
18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | Un. | 23
18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | Un. | 1
18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | Un. | 1
18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | Un. | 9
18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | Un. | 1
18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | Un. | 9
18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | Un. | 2
18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | Un. | 6
18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | Un. | 13
18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | Un. | 13
18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | Un. | 20
18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | Un. | 8
18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | Un. | 32
18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | Un. | 30
18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | Un. | 23
18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | Un. | 17
19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL
19.1.1 | 19.1.1 Acessórios
19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | Un. | 1
19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | Un. | 1
19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | Un. | 1
19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA
19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos
19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | Kg | 8
19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | Kg | 16
19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | Un. | 1
19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | Un. | 2
19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | Un. | 2
19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | Un. | 1
19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares
19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | Un. | 1
19.2.3 | 19.2.3 Acessórios
19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | Un. | 3
19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | Un. | 3
19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | Un. | 2
19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | m | 3
19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL
19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável
19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18
19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18
19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | Un. | 2
19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | Un. | 3
19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | Un. | 3
19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 8
19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | Un. | 2
19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 2
19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 3
19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 3
19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | Un. | 5
19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 4
19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | Un. | 1
19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | Un. | 2
19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | Un. | 2
19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | Un. | 1
19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | Un. | 2
19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | Un. | 2
19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | Un. | 1
19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | Un. | 6
20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA)
20.1 | 20.1 Captores
20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | Un. | 1
20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | m | 600
20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | Un. | 12
20.2 | 20.2 Conectores e Terminais |  | 0
20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | Un. | 2
20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | Un. | 40
20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | Un. | 76
20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | Un. | 130
20.3 | 20.3 Cabos de Descida |  | 0
20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | Un. | 34
20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra |  | 0
20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | Un. | 38
20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | Un. | 2
20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | m | 75
20.5 | 20.5 Caixa de inspeção
20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | Un. | 2
21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS
21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5
21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5
21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53
21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7
21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8
21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5
21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8
21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4
21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2
21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | Un. | 2
21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | m | 10.9
21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | m | 11.79
21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | Un. | 1
21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | Cj | 2
21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | Un. | 8
21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | Cj | 2
21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | m | 0
21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | m | 0
21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | Un. | 3
21.20 | 21.20 Quadro negro | Un. | 2
21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | Un. | 1
22 | 22 SERVIÇOS FINAIS
22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | m² | 1211.92
SERVIÇOS NÃO PACTUADOS
23 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Limpeza Inicial da obra (terreno) | M2 | 4144
23.3 | Instalação provisória de água e esgoto | Un. | 1
23.4 | Instalação provisória de luz | Un. | 1
23.6 | Aterro com adensamento hidraúlico | m³ | 580.798
25 | PORTÕES E ACESSÓRIOS
| Portão de correr, conforme projeto | Un. | 2
| Viga Baldrame para portão | Un. | 2
| Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | M2 | 42
| Fechaduras para portas de vidro | Un. | 2
25 | PINTURA
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2
| Pintura para esquadrias de alumínio | M2 | 40.5072
26 | ESGOTO
| SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO - CONFORME PROJETO | Un. | 3
| FOSSA SÉPTICA- CONFORME PROJETO | Un. | 3
| CLORADOR POR PASTILHA | Un. | 6
| FILTRO ANAEROBIO, CONFORME PROJETO | Un. | 3
| Catia Cilene Borges do Pinho |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  | CREA/RS 139940

## Cronograma
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE - UNIDADE PROINFÂNCIA CAMPING
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 1 |  | MÊS 1 |  | % REFERENTE A OBRA
ETAPA |  | #REF! | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | #REF!
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 3 SUPERESTRUTURA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 4 PAREDES E PAINÉIS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 5 ESQUADRIAS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 6 VIDROS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 7 COBERTURA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 8 IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 9 REVESTIMENTOS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 10 PAVIMENTAÇÃO | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 12 PINTURA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 15 EQUIPAMENTOS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 18 LOUÇAS E METAIS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 21 SERVIÇOS DIVERSOS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| 22 SERVIÇOS FINAIS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | #REF! | [16 empty] | #REF!
| Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940