Anexo II – Modelo de Proposta

| PREGÃO PRESENCIAL: 041 / 2016 |  |  |  |  |  |  | ÓRGÃO: SMCP |  | FONE: (53) 3233-8417 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREGA DOS ENVELOPES DIA 27/09/2015 ATÉ AS 15:30 HS |  |  |  |  |  | LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES RUA GENERAL BACELAR, 264, 2º ANDAR. ##### CEP: 96.200-370 - RIO GRANDE / RS |  |  |  |  |  |
| Nº | UNID |  | CÓD | QUANT | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | UN |  | 111360 | 02 | 8 GPON - MÓDULO DE INTERFACE DE DADOS COM 8 INTERFACES PON OLT |  |  |  |  |  |  |
| 02 | UN |  | 79114 | 527 | ALÇA PF PARA ANCORAGEM CABO ÓPTICO AS 24F/36F( 11,6 MM) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | UN |  | 79115 | 407 | ALÇA PF PARA ANCORAGEM CABO ÓPTICO AS TIPO RA 2 A 12 FIBRAS ( 8,2 MM) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | UN |  | 79174 | 396 | ALÇA PF PARA ANCORGEM CABO ÓPTICO DROP FIG 8 FTTH |  |  |  |  |  |  |
| 05 | UN |  | 79125 | 612 | ALÇA PF PARA CORDOALHA 4.8 MM |  |  |  |  |  |  |
| 06 | UN |  | 79165 | 174 | ARAME DE ESPINAR |  |  |  |  |  |  |
| 07 | UN |  | 79368 | 20 | BANDEJA DE EMENDA 24F PARA FK-CEO |  |  |  |  |  |  |
| 08 | UN |  | 79088 | 16 | BANDEJA PARA ACOMODACAO DE SOBRA DE CORDAO OPTICO 1U |  |  |  |  |  |  |
| 09 | UN |  | 79055 | 67 | BARRA DE ATERRAMENTO P/ 8 ELEMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | UN |  | 79119 | 2.231 | BRAÇADEIRA BAP 3 COM PARFUSO DE APERTO |  |  |  |  |  |  |
| 11 | UN |  | 79046 | 67 | CABO COBRE 6MM ATÉ 15M |  |  |  |  |  |  |
| 12 | UN |  | 79172 | 16.200 | CABO OPTICO CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH PR - BOBINA 1000M (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UN |  | 79113 | 22.200 | CABO OPTICO CFOA-SM-AS120-RA 12F G-652D NR (CFOA-SM-ASU120-S 12F NR |  |  |  |  |  |  |
| 14 | UN |  | 79112 | 26.600 | CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-S 24F TS NR (G-652D) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | UN |  | 79345 | 78 | CAIXA TERMINAL OPTICA FK-CTO-16MC COM SPLITTER CONECTORIZADO 1X8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | UN |  | 111384 | 1 | CHASSI 5U DE ALTURA - IPSAN |  |  |  |  |  |  |
| 17 | UN |  | 78995 | 67 | CONECTOR OLHAL |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UN |  | 79366 | 41 | CONJUNTO DE EMENDA OPTICO AEREO FK-CEO-4T - MODULO BASICO 24F |  |  |  |  |  |  |
| 19 | UN |  | 79076 | 126 | CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM SC-APC/SC-APC 2.5M |  |  |  |  |  |  |
| 20 | UN |  | 79098 | 20 | CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM SC-APC/SC-APC 2.5M |  |  |  |  |  |  |
| 21 | UN |  | 79089 | 10 | CORDAO MONOFIBRA CONECTORIZADO SM SC-APC/SC-SPC 2.5M |  |  |  |  |  |  |
| 22 | UN |  | 79124 | 15.300 | CORDOALHA DE AÇO 4.8 MM |  |  |  |  |  |  |
| 23 | UN |  | 79126 | 153 | DERIVAÇÃO T PARA CORDOALHA DE AÇO 4.8 MM |  |  |  |  |  |  |
| 24 | UN |  | 79085 | 08 | DIO BT48 24F SM SC-APC - ABNT |  |  |  |  |  |  |
| 25 | UN |  | 79577 | 65 | DM1200E 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET LAYER 3 (24X GBE + 4X GBE SFP + STACKING) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | UN |  | 79484 | 06 | DM4100 ETH20GT+4GC+4XX+L3 - COMUTADOR ETHERNET LAYER 3 (20X GBE + 4X COMBO GBE + 4X 10GBE XFP |  |  |  |  |  |  |
| 27 | UN |  | 79147 | 400 | DUTO CORRUGADO 32 MM AMARELO USO INTERNO OU CANALETA TIPO PIAL |  |  |  |  |  |  |
| 28 | UN |  | 79123 | 159 | ESCOLTA PARA RESERVA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| 29 | UN |  | 79274 | 495 | FITA DE AÇO 19 MM |  |  |  |  |  |  |
| 30 | UN |  | 79515 | 12 | FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 400W |  |  |  |  |  |  |
| 31 | UN |  | 79110 | 99 | GUIA CABO HORIZONTAL 19\" 1U (ALTA DENSIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 32 | UN |  | 79106 | 32 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U ALTA DENSIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 33 | UN |  | 40657 | 67 | HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 2,4M |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UN |  | 288613 | 495 | ISOLADOR RANHURA 2R |  |  |  |  |  |  |
| 35 | UN |  | 79118 | 1.139 | ISOLADOR ROLDANA 56X56 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | UN |  | 79173 | 06 | KIT DE 50 CONECTORES OPTICOS DE CAMPO SM SC-APC EZ! CONNECTOR PARA CABOS FLAT 1.6X2MM E 3X2MM |  |  |  |  |  |  |
| 37 | UN |  | 79084 | 63 | KIT DE ADAPTADORES OPTICOS 01F SM SC-APC (KIT 02 PCS) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | UN |  | 79369 | 82 | KIT DE DERIVACAO COM TERMO-CONTRATIL PARA FK-CEO-4T |  |  |  |  |  |  |
| 39 | UN |  | 79358 | 78 | KIT DE GROMMETS E SUPORTES DE CABO DROP PARA CAIXA TERMINAL OPTICA FK-CTO-16-MC |  |  |  |  |  |  |
| 40 | UN |  | 79285 | 18 | KIT PROTETOR DE EMENDA 40MM (CONJUNTO 48 PCS) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | UN |  | 79199 | 99 | LAÇO PF PARA PASSAGEM CABO ÓPTICO DROP FIG 8 FTTH |  |  |  |  |  |  |
| 42 | UN |  | 98070 | 01 | MÓDULO DE PROPÓSITO GERAL |  |  |  |  |  |  |
| 43 | UN |  | 111393 | 01 | MÓDULO DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 44 | UN |  | 79516 | 05 | MÓDULO ÓTICO TIPO SFP SS13, DUAS FIBRAS, [-/1.25G] [-/FP/-/OP:-9,5/RP:-20/10KM] |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UN |  | 79455 | 08 | MÓDULO ÓTICO TIPO SFP, UMA FIBRA, [G.984.2 B+/2.48G] [DD/DFB/-/OP:1,5/RP:-28/20KM] +70C |  |  |  |  |  |  |
| 46 | UN |  | 79563 | 12 | MÓDULO ÓTICO TIPO XFP SS13, DUAS FIBRAS, [I64.1/11.1G][DD/DFB/-/OP:-6/RP:- 14,4/10KM |  |  |  |  |  |  |
| 47 | UN |  | 79235 | 11 | MINI-OTOSCOPIO |  |  |  |  |  |  |
| 48 | UN |  | 79109 | 99 | MINI RACK PAREDE 19\" = 10 X 570 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | UN |  | 79311 | 01 | MODULO DE TERMINAÇÃO LGX OFS PRETO LST1U-072/07 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | UN |  | 111363 | 04 | MPU - PAINEL DE PREENCHIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 51 | UN |  | 79108 | 67 | NO-BREAK 1 KVA |  |  |  |  |  |  |
| 52 | UN |  | 111366 | 01 | ONU GPON 1 GT 1XGPON B+, 1X10/100/100B ASE-TX |  |  |  |  |  |  |
| 53 | UN |  | 111399 | 16 | ONU GPON 4 GT+ 2TEL 1XGPON B+, X10/100/1000BA SE-TX,2XTEL |  |  |  |  |  |  |
| 54 | UN |  | 79111 | 400 | PARAFUSO PARABOLT 8 MM OU PARFUSO BUCHA 12 PARA TIJOLO |  |  |  |  |  |  |
| 55 | UN |  | 79122 | 933 | PARAFUSO PR 35 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | UN |  | 79273 | 495 | P ARAFUSO PR 60 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | UN |  | 79135 | 1.867 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 90 X 40 CABO ÓPTICO |  |  |  |  |  |  |
| 58 | UN |  | 79107 | 1.500 | PORCA GAIOLA METÁLICO + PARAFUSO METÁLICO PHILIPS M5X12 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | UN |  | 73047 | 06 | RACK ESTANTE EM MELAMINICA DE 15MM PARA INFORMATICA MODELO S102.MEDIDAS 1530X1140X580MM |  |  |  |  |  |  |
| 60 | UN |  | 79059 | 126 | ROSETA OPTICA 2P 4X2 SOBREPOR - BRANCO |  |  |  |  |  |  |
| 61 | UN |  | 79275 | 495 | SELO PARA FITA DE AÇO 19 MM |  |  |  |  |  |  |
| 62 | UN |  | 79329 | 20 | SPLITTER OPTICO PLC 1X4 G.657A NC/NC 2M/2M |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UN |  | 79116 | 933 | SUPORTE DIELÉTRICO DUPLO REDONDO PARA PASSAGEM CABO ÓPTICO VÃO 80 MTS |  |  |  |  |  |  |
| 64 | UN |  | 79272 | 495 | SUPORTE L PADRÃO TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |
| 65 | UN |  | 79380 | 41 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM POSTE E PAREDE PARA FK-CEO-4M/4T |  |  |  |  |  |  |
| 66 | UN |  | 79121 | 933 | SUPORTE PARA USO EM BAP |  |  |  |  |  |  |
| 67 | UN |  | 79117 | 1.139 | SUPORTE SIR |  |  |  |  |  |  |
| 68 | UN |  | 111366 | 64 | ONU GPON 1 GT 1XGPON B+, 1X10/100/100B ASE-TX |  |  |  |  |  |  |
| 69 | UN |  | 111399 | 17 | ONU GPON 4 GT+ 2TEL 1XGPON B+, X10/100/1000BA SE-TX,2XTEL |  |  |  |  |  |  |
| 70 | UN |  | 110273 | 15 | REGUA DE TOMADA 19\" COM 08 POSIÇÕES 2P+T-CABO 1.5M, SEM DISJUNTOR |  |  |  |  |  |  |
| 71 | UN |  | 91565 | 01 | SOFTWARE DE GERENCIA |  |  |  |  |  |  |
| 72 | UN |  | 288657 | 01 | ACESSÓRIOS, LICENÇAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TROCA DE POSTE EXISTENTE, CONFORME DEFINIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  |  |  |
| 73 | UN |  | 286673 | 01 | INSTALAÇÃO DE RACKS E DIOS |  |  |  |  |  |  |
| 74 | UN |  | 286674 | 01 | PROJETO DE BACKBONE ÓPTICO + PROJETO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA + SURVEY |  |  |  |  |  |  |
| 75 | UN |  | 286681 | 0,5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO 1 PONTO DE ENLACE E ACESSO SOCIAL E 1 SOLUÇÃO GERENCIADORA |  |  |  |  |  |  |
| 76 | UN |  | 286679 | 01 | INSTALAÇÃO DE REDE 10GBE + GPON |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UN |  | 286681 | 0,5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO 1 PONTO DE ENLACE E ACESSO SOCIAL E 1 SOLUÇÃO GERENCIADORA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL = MATERIAL + SERVIÇO = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS BANCÁRIOS BANCO: CONTA: AGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS. DATA DA PROPOSTA: ______/_____/_____. |  |  |  |
| EMPRESA: FONE: E-MAIL: CARIMBO ASSINATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |