## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA CIPRIANO PORTO ALEGRE -ATUALMENTE: NÚCLEO DE MATERIAIS DA SMED E NÚCLEO DE APOIO À INFRAESTRUTURA | SINAPI - 04/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 03/2022 - Espírito Santo SIURB - 07/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais CPOS - 02/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2022 - Pernambuco EMOP - 04/2022 - Rio de Janeiro |  |  | 20,34% |  |  | Não Desonerado: Horista: 111,10% Mensalista: 69,16%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 18348.89 | 2.768%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 321.06 | 55.9 | 330.46 | 386.36 | 111.8 | 660.92 | 772.72 | 0.1165%
1.2 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 341.02 | 9.52 | 2.71 | 8.75 | 11.46 | 924.16 | 2983.93 | 3908.09 | 0.5895%
1.3 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 1364.08 | 8.33 | 0 | 10.02 | 10.02 | 0 | 13668.08 | 13668.08 | 2.062%
2 |  |  | REFORMA GERAL NA COBERTURA | [8 empty] | 106821.43 | 16.11%
2.1 |  |  | REFERENTE AO PRÉDIO DO BLOCO 01 | [8 empty] | 63156.87 | 9.526%
2.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 375.87 | 2.92 | 2.67 | 0.84 | 3.51 | 1003.57 | 315.73 | 1319.3 | 0.199%
2.1.2 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REMOÇÃO DAS TESOURAS T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08 E T10). | UN | 9 | 157.94 | 144.63 | 45.43 | 190.06 | 1301.67 | 408.87 | 1710.54 | 0.258%
2.1.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 375.87 | 1.74 | 1.5 | 0.59 | 2.09 | 563.81 | 221.76 | 785.57 | 0.1185%
2.1.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 375.87 | 24.44 | 14.17 | 15.24 | 29.41 | 5326.08 | 5728.26 | 11054.34 | 1.667%
2.1.5 | 92560 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 1701.77 | 686.32 | 1361.59 | 2047.91 | 6176.88 | 12254.31 | 18431.19 | 2.78%
2.1.6 | 15.01.320 | CPOS | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro. (Incluso parte do madeiramento 15x8 (8 pçs), 7x8 (11 pçs), 7x4 (44 pçs) | m² | 34.93 | 26.04 | 5.68 | 25.66 | 31.34 | 198.4 | 896.31 | 1094.71 | 0.1651%
2.1.7 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 375.87 | 7.03 | 3.38 | 5.08 | 8.46 | 1270.44 | 1909.42 | 3179.86 | 0.4796%
2.1.8 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. (REFERENTE AO TELHAMENTO DO BLOCO 01) | m² | 375.87 | 45.86 | 5.21 | 49.98 | 55.19 | 1958.28 | 18785.99 | 20744.27 | 3.129%
2.1.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 51.85 | 77.52 | 2.59 | 90.7 | 93.29 | 134.29 | 4702.8 | 4837.09 | 0.7296%
2.2 |  |  | REFORMA NA CALHA DE CONCRETO NO BLOCO 01 | [8 empty] | 43664.56 | 6.586%
2.2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 86.96 | 2.92 | 2.67 | 0.84 | 3.51 | 232.18 | 73.05 | 305.23 | 0.04604%
2.2.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 86.96 | 1.74 | 1.5 | 0.59 | 2.09 | 130.44 | 51.31 | 181.75 | 0.02741%
2.2.3 | 120047 | SBC | CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES. (Na parede em alvenaria da calha de concreto) | m² | 58.72 | 122.59 | 32.29 | 115.23 | 147.52 | 1896.07 | 6766.3 | 8662.37 | 1.307%
2.2.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 86.96 | 24.44 | 14.17 | 15.24 | 29.41 | 1232.22 | 1325.27 | 2557.49 | 0.3857%
2.2.5 | 94439 | SINAPI | CONTRAPISO NIVELADOR LAJE DE COBERTURA, E=3CM SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | m² | 86.96 | 45.09 | 17 | 37.26 | 54.26 | 1478.32 | 3240.13 | 4718.45 | 0.7117%
2.2.6 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 86.96 | 7.03 | 3.38 | 5.08 | 8.46 | 293.92 | 441.76 | 735.68 | 0.111%
2.2.7 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51.28 | 215.09 | 22.79 | 236.05 | 258.84 | 1168.67 | 12104.65 | 13273.32 | 2.002%
2.2.8 | SMED - COBERTURA | Próprio | Estrutura para coberturas de uma água, de madeira serrada de pinus (pinus spp) com classe de resistência C25, formada por tesouras tipo Pratt de 1,8 m de vão, separadas 3 m entre si, caimento de 27% e barras de 16x6 cm; terças de 16x6 cm separadas 0,6 m entre si; elementos de contraventamento de 16x6cm e parafusos estruturais de aço A325 de 1/2" de diâmetro e 2 1/4" de comprimento, incluso telhamento de fibrocimento de 6mm e parafusos de fixação. | m² | 86.96 | 93.47 | 4.95 | 107.53 | 112.48 | 430.45 | 9350.81 | 9781.26 | 1.475%
2.2.9 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.95 | 63.76 | 6.58 | 70.15 | 76.73 | 295.77 | 3153.24 | 3449.01 | 0.5202%
3 |  |  | SALAS BLOCO 01 - TÉRREO | [8 empty] | 75909.83 | 11.45%
3.1 |  |  | REFORMA NA SALA 01A | [8 empty] | 10347.72 | 1.561%
3.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 23.46 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 194.95 | 51.15 | 246.1 | 0.03712%
3.1.2 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 23.46 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 32.84 | 365.51 | 398.35 | 0.06008%
3.1.3 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 23.46 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 14.78 | 38.94 | 53.72 | 0.008103%
3.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 85.36 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 440.46 | 1078.95 | 1519.41 | 0.2292%
3.1.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 48.3 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 325.06 | 635.63 | 960.69 | 0.1449%
3.1.6 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 48.3 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 309.6 | 6741.23 | 7050.83 | 1.063%
3.1.7 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 2 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 29.28 | 0.02 | 29.3 | 0.004419%
3.1.8 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 2 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 80.56 | 8.76 | 89.32 | 0.01347%
3.2 |  |  | REFORMA NA SALA 02A | [8 empty] | 11942.32 | 1.801%
3.2.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 35.74 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 297 | 77.91 | 374.91 | 0.05655%
3.2.2 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 3 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 361.17 | 266.34 | 627.51 | 0.09465%
3.2.3 | 023063 | SBC | REVESTIMENTOS-RECUPERACAO REV.EXTERNO-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO. (No entorno da porta) | m² | 0.66 | 152.39 | 118.29 | 65.1 | 183.39 | 78.07 | 42.97 | 121.04 | 0.01826%
3.2.4 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 36.4 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 50.96 | 567.11 | 618.07 | 0.09322%
3.2.5 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 36.4 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 22.93 | 60.43 | 83.36 | 0.01257%
3.2.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 85.37 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 440.51 | 1079.08 | 1519.59 | 0.2292%
3.2.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 48.3 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 325.06 | 635.63 | 960.69 | 0.1449%
3.2.8 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 48.3 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 309.6 | 6741.23 | 7050.83 | 1.063%
3.2.9 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 1 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 0.00221%
3.2.10 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 0.006736%
3.2.11 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 1.8 | 18.92 | 17.15 | 5.62 | 22.77 | 30.87 | 10.12 | 40.99 | 0.006183%
3.2.12 | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1.8 | 224.37 | 27.57 | 242.44 | 270.01 | 49.63 | 436.39 | 486.02 | 0.07331%
3.3 |  |  | REFORMA NA SALA 03A | [8 empty] | 10412.24 | 1.57%
3.3.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.045 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.41 | 64.1 | 64.51 | 0.00973%
3.3.2 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 7.25 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 60.25 | 15.8 | 76.05 | 0.01147%
3.3.3 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA. ( | m² | 7.32 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 10.25 | 114.04 | 124.29 | 0.01875%
3.3.4 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 1 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 0.0002579%
3.3.5 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 2.1 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 4.64 | 18.92 | 23.56 | 0.003554%
3.3.6 | 1201002050 | AGESUL | ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- CEGO (4" X 2") REF. 8510 | UN | 1 | 4.62 | 1.87 | 3.69 | 5.56 | 1.87 | 3.69 | 5.56 | 0.0008386%
3.3.7 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 7.32 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 4.61 | 12.15 | 16.76 | 0.002528%
3.3.8 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 50.75 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 341.55 | 667.87 | 1009.42 | 0.1523%
3.3.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 87.77 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 452.89 | 1109.42 | 1562.31 | 0.2356%
3.3.10 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Guarnição) | m² | 0.11 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 0.45 | 0.51 | 0.96 | 0.0001448%
3.3.11 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 2 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 29.28 | 0.02 | 29.3 | 0.004419%
3.3.12 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 2 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 80.56 | 8.76 | 89.32 | 0.01347%
3.3.13 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 50.75 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 325.31 | 7083.18 | 7408.49 | 1.117%
3.4 |  |  | REFORMA BANHEIROS 04A | [8 empty] | 11562.34 | 1.744%
3.4.1 |  |  | BANHEIRO MASCULINO | [8 empty] | 3519.34 | 0.5308%
3.4.1.1 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 1 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 0.00221%
3.4.1.2 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 0.006736%
3.4.1.3 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.09 | 29.03 | 14.56 | 20.37 | 34.93 | 1.31 | 1.83 | 3.14 | 0.0004736%
3.4.1.4 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.0048 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.04 | 6.84 | 6.88 | 0.001038%
3.4.1.5 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 0.0048 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.508e-06%
3.4.1.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.45 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 157.82 | 308.6 | 466.42 | 0.07035%
3.4.1.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52.47 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 270.75 | 663.22 | 933.97 | 0.1409%
3.4.1.8 | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 1.6 | 224.37 | 27.57 | 242.44 | 270.01 | 44.11 | 387.91 | 432.02 | 0.06516%
3.4.1.9 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 23.45 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 38.46 | 12.9 | 51.36 | 0.007747%
3.4.1.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 23.45 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 183.38 | 1382.85 | 1566.23 | 0.2362%
3.4.2 |  |  | BANHEIRO FEMININO | [8 empty] | 8043 | 1.213%
3.4.2.1 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.34 | 29.03 | 14.56 | 20.37 | 34.93 | 4.95 | 6.93 | 11.88 | 0.001792%
3.4.2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2 | 7.85 | 7.19 | 2.26 | 9.45 | 14.38 | 4.52 | 18.9 | 0.002851%
3.4.2.3 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 48 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 81.6 | 0.48 | 82.08 | 0.01238%
3.4.2.4 | 91286 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 5 | 244.45 | 70.38 | 223.79 | 294.17 | 351.9 | 1118.95 | 1470.85 | 0.2218%
3.4.2.5 | 91009 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 402.6 | 36.67 | 447.82 | 484.49 | 183.35 | 2239.1 | 2422.45 | 0.3654%
3.4.2.6 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 48 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 106.08 | 432.48 | 538.56 | 0.08123%
3.4.2.7 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
3.4.2.8 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 1.62 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 2.27 | 25.24 | 27.51 | 0.004149%
3.4.2.9 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1.62 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 1.02 | 2.69 | 3.71 | 0.0005596%
3.4.2.10 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 53.67 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 276.94 | 678.39 | 955.33 | 0.1441%
3.4.2.11 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.45 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 157.82 | 308.6 | 466.42 | 0.07035%
3.4.2.12 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Nas estruturas em madeira) | m² | 18.22 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 74.16 | 85.08 | 159.24 | 0.02402%
3.4.2.13 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 1 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 0.00221%
3.4.2.14 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 0.006736%
3.4.2.15 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 23.45 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 38.46 | 12.9 | 51.36 | 0.007747%
3.4.2.16 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 23.45 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 183.38 | 1382.85 | 1566.23 | 0.2362%
3.5 |  |  | REFORMA NA SALA 05A | [8 empty] | 9913.28 | 1.495%
3.5.1 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA (Tapar buracos) | m² | 0.0225 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 0.03 | 0.35 | 0.38 | 5.732e-05%
3.5.2 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 0.0225 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 7.542e-06%
3.5.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 86.05 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 444.02 | 1087.67 | 1531.69 | 0.231%
3.5.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
3.5.5 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 49 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 314.09 | 6838.93 | 7153.02 | 1.079%
3.5.6 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 1 | 8.74 | 2.13 | 8.39 | 10.52 | 2.13 | 8.39 | 10.52 | 0.001587%
3.5.7 | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 0.9 | 224.37 | 27.57 | 242.44 | 270.01 | 24.81 | 218.2 | 243.01 | 0.03665%
3.6 |  |  | REFORMA NA SALA 06A | [8 empty] | 9852.86 | 1.486%
3.6.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.018 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.16 | 25.65 | 25.81 | 0.003893%
3.6.2 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 3.63 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 30.17 | 7.91 | 38.08 | 0.005744%
3.6.3 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 3.65 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 5.11 | 56.87 | 61.98 | 0.009348%
3.6.4 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 3.65 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 2.3 | 6.06 | 8.36 | 0.001261%
3.6.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 86.05 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 444.02 | 1087.67 | 1531.69 | 0.231%
3.6.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
3.6.7 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 49 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 314.09 | 6838.93 | 7153.02 | 1.079%
3.6.8 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 1 | 12.17 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | 14.65 | 0.00221%
3.6.9 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 | 37.11 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 40.28 | 4.38 | 44.66 | 0.006736%
3.7 |  |  | REFORMA NA SALA 07A | [8 empty] | 11879.07 | 1.792%
3.7.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 6.86 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 57.01 | 14.95 | 71.96 | 0.01085%
3.7.2 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 11.06 | 38.17 | 24.49 | 21.44 | 45.93 | 270.86 | 237.13 | 507.99 | 0.07662%
3.7.3 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 11.06 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 6.97 | 18.36 | 25.33 | 0.003821%
3.7.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 98.27 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 507.07 | 1242.14 | 1749.21 | 0.2638%
3.7.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 57.23 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 385.16 | 753.14 | 1138.3 | 0.1717%
3.7.6 | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 3.1 | 0 | 3.73 | 3.73 | 0 | 3.73 | 3.73 | 0.0005626%
3.7.7 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 57.23 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 366.84 | 7987.6 | 8354.44 | 1.26%
3.7.8 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 2.1 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 3.57 | 0.02 | 3.59 | 0.0005415%
3.7.9 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 2.1 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 4.64 | 18.92 | 23.56 | 0.003554%
3.7.10 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 0.11 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 0.45 | 0.51 | 0.96 | 0.0001448%
4 |  |  | REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO - POLICARBONATO | [8 empty] | 103796.44 | 15.66%
4.1 | SAR36 | Próprio | EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA | UNIDADE | 1 | 8637.94 | 1565.44 | 8829.46 | 10394.9 | 1565.44 | 8829.46 | 10394.9 | 1.568%
4.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (TELHA TRANSLÚCIDA) | m² | 337.25 | 2.92 | 2.67 | 0.84 | 3.51 | 900.46 | 283.29 | 1183.75 | 0.1785%
4.3 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) - REFERENTE A TODOS OS APOIOS DO BLOCO 02 | m² | 6.81 | 52.38 | 49.92 | 13.11 | 63.03 | 339.96 | 89.27 | 429.23 | 0.06474%
4.4 | 4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço - REFERENTE A TODOS OS APOIOS DO BLOCO 01 | m2 | 2.12 | 41.12 | 33.28 | 16.2 | 49.48 | 70.55 | 34.35 | 104.9 | 0.01582%
4.5 | 100767 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - (INCLUSO JATEAMENTO E PINTURA NOS APOIOS DO BLOCO 02) | KG | 339.07 | 20.98 | 0.53 | 24.72 | 25.25 | 179.71 | 8381.81 | 8561.52 | 1.291%
4.6 | 180230 | SBC | JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA. REFERENTE AOS APOIOS EXISTENTES E RECUPERADOS DO BLOCO 01 | m² | 2.12 | 46.32 | 11.85 | 43.89 | 55.74 | 25.12 | 93.05 | 118.17 | 0.01782%
4.7 | SMED - Cobertura plana em chapa de policarbonato | Próprio | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO COR CRISTAL | m² | 337.25 | 204.52 | 64.37 | 181.75 | 246.12 | 21708.78 | 61295.19 | 83003.97 | 12.52%
5 |  |  | SALAS BLOCO 02 - TÉRREO | [8 empty] | 65950.76 | 9.947%
5.1 |  |  | REFORMA NA SALA 01B - SECRETARIA E SALA MICRO | [8 empty] | 7134.5 | 1.076%
5.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47.81 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 246.7 | 604.32 | 851.02 | 0.1284%
5.1.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 25.71 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 173.03 | 338.34 | 511.37 | 0.07713%
5.1.3 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 0.8 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 1.77 | 7.21 | 8.98 | 0.001354%
5.1.4 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 3.6 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 37.12 | 80.46 | 117.58 | 0.01773%
5.1.5 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPÉ) | m² | 1.15 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 4.68 | 5.37 | 10.05 | 0.001516%
5.1.6 | 79462 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (ARREMATE DO PEITORIL EM REVESTIMENTO CERÂMICO E TAPAR BURACO NA SECRETARIA) | m² | 0.015 | 86.29 | 15.33 | 88.51 | 103.84 | 0.23 | 1.33 | 1.56 | 0.0002353%
5.1.7 | 15.80.010 | FDE | PINTURA EM AZULEJO (Todo o perímetro da sala micro) | m² | 6.71 | 20.16 | 8.84 | 15.42 | 24.26 | 59.32 | 103.46 | 162.78 | 0.02455%
5.1.8 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. (Na sala do micro) | m² | 2.2 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 3.61 | 1.21 | 4.82 | 0.000727%
5.1.9 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2.2 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 17.2 | 129.74 | 146.94 | 0.02216%
5.1.10 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 25.71 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 607.53 | 4711.87 | 5319.4 | 0.8023%
5.2 |  |  | REFORMA NA SALA 02B - DIREÇÃO E WC | [8 empty] | 3251.5 | 0.4904%
5.2.1 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 1.3 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 2.87 | 11.72 | 14.59 | 0.002201%
5.2.2 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 0.4 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 4.12 | 8.94 | 13.06 | 0.00197%
5.2.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPÉ) | m² | 0.87 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 3.54 | 4.06 | 7.6 | 0.001146%
5.2.4 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 0.0304 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 0.04 | 0.48 | 0.52 | 7.843e-05%
5.2.5 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 0.0304 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 1.056e-05%
5.2.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 30.85 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 159.19 | 389.94 | 549.13 | 0.08283%
5.2.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.03 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 87.69 | 171.48 | 259.17 | 0.03909%
5.2.8 | 4363 | ORSE | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (PORTA DANIFICADA) | m² | 0.12 | 102.95 | 73.59 | 50.3 | 123.89 | 8.83 | 6.04 | 14.87 | 0.002243%
5.2.9 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019. (No WC) | m² | 2.2 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 3.61 | 1.21 | 4.82 | 0.000727%
5.2.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 2.2 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 17.2 | 129.74 | 146.94 | 0.02216%
5.2.11 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 10.83 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 255.91 | 1984.82 | 2240.73 | 0.338%
5.3 |  |  | REFORMA NA SALA 03B - SUPERVISÃO | [8 empty] | 5906.81 | 0.8909%
5.3.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.03 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.27 | 42.74 | 43.01 | 0.006487%
5.3.2 | 23.20.100 | CPOS | Batente de madeira para porta | M | 2.1 | 58.08 | 13.38 | 56.51 | 69.89 | 28.1 | 118.67 | 146.77 | 0.02214%
5.3.3 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.18 | 29.03 | 14.56 | 20.37 | 34.93 | 2.62 | 3.67 | 6.29 | 0.0009487%
5.3.4 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 9.82 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 13.75 | 152.99 | 166.74 | 0.02515%
5.3.5 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 9.82 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 6.19 | 16.3 | 22.49 | 0.003392%
5.3.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 38.41 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 198.2 | 485.5 | 683.7 | 0.1031%
5.3.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 121.14 | 236.88 | 358.02 | 0.054%
5.3.8 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 22.68 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 233.83 | 506.9 | 740.73 | 0.1117%
5.3.9 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO, RODAPÉ) | m² | 1.7 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 6.92 | 7.94 | 14.86 | 0.002241%
5.3.10 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 18 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 425.34 | 3298.86 | 3724.2 | 0.5617%
5.4 |  |  | REFORMA NA CIRCULAÇÃO/ESCADARIA - 04B | [8 empty] | 5489.55 | 0.828%
5.4.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 41.08 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 341.37 | 89.56 | 430.93 | 0.065%
5.4.2 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 41.08 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 57.51 | 640.03 | 697.54 | 0.1052%
5.4.3 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 41.08 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 25.88 | 68.19 | 94.07 | 0.01419%
5.4.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 41.08 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 211.97 | 519.25 | 731.22 | 0.1103%
5.4.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.42 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 97.05 | 189.76 | 286.81 | 0.04326%
5.4.6 | 17.40.010 | CPOS | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 11.67 | 38.75 | 0 | 46.63 | 46.63 | 0 | 544.17 | 544.17 | 0.08208%
5.4.7 | 73948/015 | SINAPI | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | m² | 11.67 | 17.12 | 11.84 | 8.76 | 20.6 | 138.17 | 102.23 | 240.4 | 0.03626%
5.4.8 | 160048 | SBC | PINTURA FINAL COM TINTA EPOXI EM ESCADA (Espelho da escada) | M | 26.7 | 76.7 | 2.99 | 89.31 | 92.3 | 79.83 | 2384.58 | 2464.41 | 0.3717%
5.5 |  |  | REFORMA NO BANHEIRO - 04B' | [8 empty] | 2552.96 | 0.3851%
5.5.1 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 16.2 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 27.54 | 0.16 | 27.7 | 0.004178%
5.5.2 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 16.2 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 35.8 | 145.96 | 181.76 | 0.02741%
5.5.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 1.5 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 6.11 | 7 | 13.11 | 0.001977%
5.5.4 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.23 | 29.03 | 14.56 | 20.37 | 34.93 | 3.35 | 4.68 | 8.03 | 0.001211%
5.5.5 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
5.5.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.85 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 148.87 | 364.66 | 513.53 | 0.07746%
5.5.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 121.14 | 236.88 | 358.02 | 0.054%
5.5.8 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 18 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 29.52 | 9.9 | 39.42 | 0.005946%
5.5.9 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 18 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 140.76 | 1061.46 | 1202.22 | 0.1813%
5.6 |  |  | REFORMA NA SALA 05B - DEPÓSITO | [8 empty] | 1746.27 | 0.2634%
5.6.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.23 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 2.09 | 327.64 | 329.73 | 0.04973%
5.6.2 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 2.1 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 3.57 | 0.02 | 3.59 | 0.0005415%
5.6.3 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 2.1 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 4.64 | 18.92 | 23.56 | 0.003554%
5.6.4 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
5.6.5 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (GUARNIÇÃO) | m² | 0.11 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 0.45 | 0.51 | 0.96 | 0.0001448%
5.6.6 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 0.23 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.14 | 0.39 | 0.53 | 7.994e-05%
5.6.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.52 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 167.8 | 411.06 | 578.86 | 0.08731%
5.6.8 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 6.75 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 45.43 | 88.83 | 134.26 | 0.02025%
5.6.9 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 6.75 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 11.07 | 3.71 | 14.78 | 0.002229%
5.6.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 6.75 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 52.79 | 398.04 | 450.83 | 0.068%
5.7 |  |  | REFORMA NA SALA 06B | [8 empty] | 10404.93 | 1.569%
5.7.1 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 2.1 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 4.64 | 18.92 | 23.56 | 0.003554%
5.7.2 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 27.2 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 280.43 | 607.92 | 888.35 | 0.134%
5.7.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (GUARNIÇÃO E RODAPÉ) | m² | 2.01 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.18 | 9.39 | 17.57 | 0.00265%
5.7.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.72 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 390.72 | 957.1 | 1347.82 | 0.2033%
5.7.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
5.7.6 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 49 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 314.09 | 6838.93 | 7153.02 | 1.079%
5.8 |  |  | REFORMA NA SALA 07B | [8 empty] | 2581.9 | 0.3894%
5.8.1 | 4363 | ORSE | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (CAIXA EM CIMA DA JANELA) | m² | 1 | 102.95 | 73.59 | 50.3 | 123.89 | 73.59 | 50.3 | 123.89 | 0.01869%
5.8.2 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 0.064 | 37.88 | 7.67 | 37.91 | 45.58 | 0.49 | 2.43 | 2.92 | 0.0004404%
5.8.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (Rodapé e caixa em cima da janela) | m² | 2.9 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 11.8 | 13.55 | 25.35 | 0.003824%
5.8.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.72 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 390.72 | 957.1 | 1347.82 | 0.2033%
5.8.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
5.8.6 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 49 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 80.36 | 26.95 | 107.31 | 0.01619%
5.9 |  |  | REFORMA NA SALA 08B | [8 empty] | 2635.08 | 0.3975%
5.9.1 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
5.9.2 | ED-17903 | SETOP | PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. (NA ENTRADA DA SALA) | UN | 1 | 408.53 | 197.01 | 294.62 | 491.63 | 197.01 | 294.62 | 491.63 | 0.07415%
5.9.3 | 4363 | ORSE | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola. (CAIXA EM CIMA DAS JANELAS E PORTAS) | m² | 6.88 | 102.95 | 73.59 | 50.3 | 123.89 | 506.3 | 346.06 | 852.36 | 0.1286%
5.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
5.9.5 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 49 | 1.82 | 1.64 | 0.55 | 2.19 | 80.36 | 26.95 | 107.31 | 0.01619%
5.10 |  |  | REFORMA NA SALA 09B | [8 empty] | 10881.77 | 1.641%
5.10.1 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 27.2 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 280.43 | 607.92 | 888.35 | 0.134%
5.10.2 | 100676 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 1 | 214.54 | 62.28 | 195.9 | 258.18 | 62.28 | 195.9 | 258.18 | 0.03894%
5.10.3 | 4363 | ORSE | Restauro - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola (PORTA) | m² | 1.68 | 102.95 | 73.59 | 50.3 | 123.89 | 123.63 | 84.51 | 208.14 | 0.03139%
5.10.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.72 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 390.72 | 957.1 | 1347.82 | 0.2033%
5.10.5 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 5.91 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 24.05 | 27.6 | 51.65 | 0.00779%
5.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
5.10.7 | 2225 | ORSE | Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado) | m² | 49 | 121.31 | 6.41 | 139.57 | 145.98 | 314.09 | 6838.93 | 7153.02 | 1.079%
5.11 |  |  | REFORMA NA SALA 10B | [8 empty] | 13365.49 | 2.016%
5.11.1 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 27.2 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 280.43 | 607.92 | 888.35 | 0.134%
5.11.2 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 1.9 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 7.73 | 8.88 | 16.61 | 0.002505%
5.11.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.72 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 390.72 | 957.1 | 1347.82 | 0.2033%
5.11.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 329.77 | 644.84 | 974.61 | 0.147%
5.11.5 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 49 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1157.87 | 8980.23 | 10138.1 | 1.529%
6 |  |  | SALAS BLOCO 02 - 1º PAVIMENTO | [8 empty] | 149623.05 | 22.57%
6.1 |  |  | REFORMA NA SALA 01C | [8 empty] | 14237.97 | 2.148%
6.1.1 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 28.5 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 293.84 | 636.97 | 930.81 | 0.1404%
6.1.2 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.14 | 9.34 | 17.48 | 0.002637%
6.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.16 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 387.83 | 950.02 | 1337.85 | 0.2018%
6.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 52.7 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 354.67 | 693.53 | 1048.2 | 0.1581%
6.1.5 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 52.7 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1245.3 | 9658.33 | 10903.63 | 1.645%
6.2 |  |  | REFORMA NA SALA 02C | [8 empty] | 14488.34 | 2.185%
6.2.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.02 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.18 | 28.49 | 28.67 | 0.004324%
6.2.2 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 2.4 | 18.92 | 17.15 | 5.62 | 22.77 | 41.16 | 13.49 | 54.65 | 0.008243%
6.2.3 | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 2.4 | 224.37 | 27.57 | 242.44 | 270.01 | 66.17 | 581.85 | 648.02 | 0.09774%
6.2.4 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
6.2.5 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 1 | 8.74 | 2.13 | 8.39 | 10.52 | 2.13 | 8.39 | 10.52 | 0.001587%
6.2.6 | 17 | ORSE | Demolição de reboco. (TETO) | m² | 44.21 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 367.39 | 96.37 | 463.76 | 0.06995%
6.2.7 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 44.21 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 61.89 | 688.8 | 750.69 | 0.1132%
6.2.8 | 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 44.21 | 4.22 | 2.71 | 2.37 | 5.08 | 119.81 | 104.78 | 224.59 | 0.03388%
6.2.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 44.21 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 297.53 | 581.81 | 879.34 | 0.1326%
6.2.10 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 68.17 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 351.76 | 861.67 | 1213.43 | 0.183%
6.2.11 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 25.8 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 266 | 576.63 | 842.63 | 0.1271%
6.2.12 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (RODAPÉ) | m² | 1.81 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 7.37 | 8.45 | 15.82 | 0.002386%
6.2.13 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 44.21 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1044.68 | 8102.37 | 9147.05 | 1.38%
6.3 |  |  | REFORMA NA SALA 03C | [8 empty] | 13314.04 | 2.008%
6.3.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.03 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.27 | 42.74 | 43.01 | 0.006487%
6.3.2 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 43.2 | 8.72 | 8.31 | 2.18 | 10.49 | 358.99 | 94.18 | 453.17 | 0.06835%
6.3.3 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 43.2 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 60.48 | 673.06 | 733.54 | 0.1106%
6.3.4 | 88414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 43.2 | 4.22 | 2.71 | 2.37 | 5.08 | 117.07 | 102.39 | 219.46 | 0.0331%
6.3.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 43.2 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 290.74 | 568.51 | 859.25 | 0.1296%
6.3.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 66.31 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 342.16 | 838.16 | 1180.32 | 0.178%
6.3.7 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 15.02 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 154.86 | 335.69 | 490.55 | 0.07399%
6.3.8 | 100676 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN | 1 | 214.54 | 62.28 | 195.9 | 258.18 | 62.28 | 195.9 | 258.18 | 0.03894%
6.3.9 | 04.08.040 | CPOS | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 10 | 1.42 | 1.7 | 0.01 | 1.71 | 17 | 0.1 | 17.1 | 0.002579%
6.3.10 | 23.20.120 | CPOS | Guarnição de madeira | M | 10 | 9.32 | 2.21 | 9.01 | 11.22 | 22.1 | 90.1 | 112.2 | 0.01692%
6.3.11 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021. (RODAPÉ E GUARNIÇÃO) | m² | 1.05 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 4.27 | 4.91 | 9.18 | 0.001385%
6.3.12 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 43.2 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1020.82 | 7917.26 | 8938.08 | 1.348%
6.4 |  |  | REFORMA NA SALA 04C | [8 empty] | 12292.14 | 1.854%
6.4.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.0366 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.33 | 52.14 | 52.47 | 0.007914%
6.4.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 29.35 | 15.25 | 20.07 | 35.32 | 15.25 | 20.07 | 35.32 | 0.005327%
6.4.3 | Comp. própria 2 | Próprio | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM A SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | pt | 1 | 173.82 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 120.39 | 88.78 | 209.17 | 0.03155%
6.4.4 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 25.7 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 264.97 | 574.39 | 839.36 | 0.1266%
6.4.5 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 1.8 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 7.33 | 8.4 | 15.73 | 0.002373%
6.4.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 43.87 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 295.25 | 577.32 | 872.57 | 0.1316%
6.4.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 66.9 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 345.2 | 845.62 | 1190.82 | 0.1796%
6.4.8 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 43.87 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1036.65 | 8040.05 | 9076.7 | 1.369%
6.5 |  |  | REFORMA NA SALA 05C ( LABORATÓRIO E SANITÁRIO INFANTIL) | [8 empty] | 3998.1 | 0.603%
6.5.1 | 1912 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 0.23 | 29.03 | 14.56 | 20.37 | 34.93 | 3.35 | 4.68 | 8.03 | 0.001211%
6.5.2 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (No laboratório) | UN | 1 | 14.19 | 2.78 | 14.3 | 17.08 | 2.78 | 14.3 | 17.08 | 0.002576%
6.5.3 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA (no mictório) | m² | 0.41 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 0.57 | 6.39 | 6.96 | 0.00105%
6.5.4 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (no mictório) | m² | 0.41 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.26 | 0.68 | 0.94 | 0.0001418%
6.5.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47.45 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 244.84 | 599.77 | 844.61 | 0.1274%
6.5.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 36 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 242.28 | 473.76 | 716.04 | 0.108%
6.5.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 36 | 55.5 | 7.82 | 58.97 | 66.79 | 281.52 | 2122.92 | 2404.44 | 0.3627%
6.6 |  |  | REFORMA NA SALA 06C | [8 empty] | 19797.06 | 2.986%
6.6.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.039 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.35 | 55.56 | 55.91 | 0.008433%
6.6.2 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 33.8 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 348.48 | 755.43 | 1103.91 | 0.1665%
6.6.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2.37 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 9.65 | 11.06 | 20.71 | 0.003124%
6.6.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 74.82 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 503.54 | 984.63 | 1488.17 | 0.2245%
6.6.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 92.59 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 477.76 | 1170.34 | 1648.1 | 0.2486%
6.6.6 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 74.82 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1768 | 13712.26 | 15480.26 | 2.335%
6.7 |  |  | REFORMA NA SALA 07C | [8 empty] | 16389.11 | 2.472%
6.7.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.021 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.19 | 29.92 | 30.11 | 0.004542%
6.7.2 | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.53 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0.0004585%
6.7.3 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 30.6 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 315.49 | 683.91 | 999.4 | 0.1507%
6.7.4 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2.14 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.71 | 9.99 | 18.7 | 0.002821%
6.7.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.9 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 409.86 | 801.44 | 1211.3 | 0.1827%
6.7.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 85.75 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 442.47 | 1083.88 | 1526.35 | 0.2302%
6.7.7 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 60.9 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1439.07 | 11161.14 | 12600.21 | 1.9%
6.8 |  |  | REFORMA NA SALA 08C | [8 empty] | 16528.36 | 2.493%
6.8.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.12 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 1.09 | 170.95 | 172.04 | 0.02595%
6.8.2 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 30.6 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 315.49 | 683.91 | 999.4 | 0.1507%
6.8.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2.14 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.71 | 9.99 | 18.7 | 0.002821%
6.8.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.9 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 409.86 | 801.44 | 1211.3 | 0.1827%
6.8.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 85.77 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 442.57 | 1084.14 | 1526.71 | 0.2303%
6.8.6 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 60.9 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1439.07 | 11161.14 | 12600.21 | 1.9%
6.9 |  |  | REFORMA NA SALA 09C | [8 empty] | 16386.43 | 2.472%
6.9.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.021 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.19 | 29.92 | 30.11 | 0.004542%
6.9.2 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 30.6 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 315.49 | 683.91 | 999.4 | 0.1507%
6.9.3 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 2.14 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.71 | 9.99 | 18.7 | 0.002821%
6.9.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.9 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 409.86 | 801.44 | 1211.3 | 0.1827%
6.9.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 85.77 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 442.57 | 1084.14 | 1526.71 | 0.2303%
6.9.6 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 60.9 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 1439.07 | 11161.14 | 12600.21 | 1.9%
6.10 |  |  | REFORMA NA SALA 10C | [8 empty] | 22191.5 | 3.347%
6.10.1 | 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | m² | 0.02235 | 1191.32 | 9.09 | 1424.54 | 1433.63 | 0.2 | 31.84 | 32.04 | 0.004833%
6.10.2 | 120013 | SBC | REBOCO INTERNO 3mm EM PAREDES COM ARGAMASSA PREFABRICADA | m² | 1 | 14.11 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 1.4 | 15.58 | 16.98 | 0.002561%
6.10.3 | 101738 | SINAPI | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M | 28.2 | 27.14 | 10.31 | 22.35 | 32.66 | 290.74 | 630.27 | 921.01 | 0.1389%
6.10.4 | 102207 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 1.97 | 7.26 | 4.07 | 4.67 | 8.74 | 8.02 | 9.2 | 17.22 | 0.002597%
6.10.5 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 1.9 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.63 | 1.66 | 2.29 | 0.0003454%
6.10.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 87.72 | 16.53 | 6.73 | 13.16 | 19.89 | 590.36 | 1154.39 | 1744.75 | 0.2632%
6.10.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 73.48 | 14.79 | 5.16 | 12.64 | 17.8 | 379.16 | 928.78 | 1307.94 | 0.1973%
6.10.8 | SMED - PISO PARQUET | Próprio | RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE PISO PARQUET COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FALTANTES, RASPAGEM, REMOÇÃO DO VERNIZ, PREENCHIMENTO DOS BURACOS, LIXAMENTO , VERNIZ E ACABAMENTO | m² | 87.72 | 171.93 | 23.63 | 183.27 | 206.9 | 2072.82 | 16076.45 | 18149.27 | 2.737%
7 |  |  | REFORMA NAS COBERTURAS - REFERENTE AO PRÉDIO BLOCO 02 | [8 empty] | 32713.33 | 4.934%
7.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 181.23 | 2.92 | 2.67 | 0.84 | 3.51 | 483.88 | 152.24 | 636.12 | 0.09595%
7.2 | Sec. Fazenda | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5% DA ESTRUTURA EM MADEIRA NA COBERTURA DO PRÉDIO DA ANTIGA EMEF CIPRIANO, PARA ASSENTAMENTO DE TELHA EM FIBROCIMENTO. REFERENTE À COBERTURA DE 167,27m² | m² | 8.36 | 93.1 | 41.44 | 70.6 | 112.04 | 346.44 | 590.21 | 936.65 | 0.1413%
7.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 167.27 | 1.74 | 1.5 | 0.59 | 2.09 | 250.91 | 98.68 | 349.59 | 0.05273%
7.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 167.27 | 24.44 | 14.17 | 15.24 | 29.41 | 2370.22 | 2549.19 | 4919.41 | 0.742%
7.5 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 181.23 | 48.78 | 5.79 | 52.91 | 58.7 | 1049.32 | 9588.88 | 10638.2 | 1.605%
7.6 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 181.23 | 10.73 | 4.85 | 8.06 | 12.91 | 878.97 | 1460.71 | 2339.68 | 0.3529%
7.7 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22.6 | 77.52 | 2.59 | 90.7 | 93.29 | 58.53 | 2049.82 | 2108.35 | 0.318%
7.8 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9 | 63.76 | 6.58 | 70.15 | 76.73 | 59.22 | 631.35 | 690.57 | 0.1042%
7.9 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39 | 215.09 | 22.79 | 236.05 | 258.84 | 888.81 | 9205.95 | 10094.76 | 1.523%
8 |  |  | MANUTENÇÃO DA LAJE DE COBERTURA | [8 empty] | 1448.33 | 0.2185%
8.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 17.31 | 24.44 | 14.17 | 15.24 | 29.41 | 245.28 | 263.81 | 509.09 | 0.07679%
8.2 | 94439 | SINAPI | CONTRAPISO NIVELADOR LAJE DE COBERTURA, E = 3 CM SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | m² | 17.31 | 45.09 | 17 | 37.26 | 54.26 | 294.27 | 644.97 | 939.24 | 0.1417%
9 |  |  | MANUTENÇÃO DOS PILARES DO MURO - Fachada principal e lateral divisa | [8 empty] | 1662.01 | 0.2507%
9.1 | 4928 | ORSE | Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento | m² | 3.8 | 338.71 | 82.67 | 324.93 | 407.6 | 314.15 | 1234.73 | 1548.88 | 0.2336%
9.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.21 | 447.66 | 71.53 | 467.18 | 538.71 | 15.02 | 98.11 | 113.13 | 0.01706%
10 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO EM CONCRETO (NO PÁTIO E PASSEIO PÚBLICO) | [8 empty] | 22593.03 | 3.408%
10.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 1163.39 | 16.14 | 6.45 | 12.97 | 19.42 | 7503.87 | 15089.16 | 22593.03 | 3.408%
11 |  |  | PINTURA GERAL - FACHADA EXTERNA E MURO | [8 empty] | 68784.97 | 10.37%
11.1 | 88428 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 2044.13 | 27.96 | 13.72 | 19.93 | 33.65 | 28045.46 | 40739.51 | 68784.97 | 10.37%
12 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 10333.97 | 1.559%
12.1 | 6390 | ORSE | Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato | m | 10.7 | 18.3 | 16.64 | 5.38 | 22.02 | 178.05 | 57.56 | 235.61 | 0.03554%
12.2 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24.61 | 17 | 15.56 | 4.9 | 20.46 | 382.93 | 120.59 | 503.52 | 0.07595%
12.3 | 4917 | ORSE | Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm | m² | 5.17 | 194.08 | 163.99 | 69.57 | 233.56 | 847.83 | 359.68 | 1207.51 | 0.1821%
12.4 | 2243 | ORSE | Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, e=21 cm, em áreas sujeitas à cargas pesadas | m2 | 24.61 | 283.21 | 75.1 | 265.71 | 340.81 | 1848.21 | 6539.12 | 8387.33 | 1.265%
13 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [8 empty] | 5010.19 | 0.7557%
13.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1102.15 | 3.57 | 2.36 | 1.94 | 4.3 | 2601.07 | 2138.18 | 4739.25 | 0.7148%
13.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 8.93 | 25.21 | 17.83 | 12.51 | 30.34 | 159.22 | 111.72 | 270.94 | 0.04087%
[9 empty] | Totais -> | 147.313,41 | 515.682,82 | 662.996,23
[9 empty] | Total sem BDI |  | 550940.05
[9 empty] | Total do BDI |  | 112056.18
[9 empty] | Total Geral |  | 662996.23
_______________________________________________________________ Setor de Engenharia