RETIFICAÇÃO-

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICO. – SMED.

ONDE LÊ-SE:

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 22/02/2015.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 22/02/2015.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 22/02/2015.

LEIA-SE:

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 14h00min do dia 02/03/2016.

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 14h00min do dia 02/03/2016.

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 02/03/2016.

ANEXO III

SUPRIME-SE COM INSTALAÇÃO em todas as cláusulas.

ONDE LÊ-SE:

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS ITENS

| N° | Item | Descrição | Unidade | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71661 | Ar condicionado split quente/frio, 12000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, filtro de proteção ativa, ciclo quente / frio, com instalação, classificação de energia de consumo a ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. Com instalação. | Unidade | 15 |
| 2 | 71920 | Ar condicionado Split quente/frio, 18.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. Com instalação. | Unidade | 5 |
| 3 | 71555 | Ar condicionado Split quente/frio, 30.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. Com instalação. | Unidade | 10 |
| 4 | 261458 | Ar condicionado Split quente/frio, 9.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. Com instalação. | Unidade | 10 |
| 5 | 283225 | Ar condicionado Split quente/frio, 24.000 btus, inveter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. Com instalação. | Unidade | 5 |

LEIA-SE SUPRIMINDO A PARTE GRIFADA  EM VERMELHO.

| N° | Item | Descrição | Unidade | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71661 | Ar condicionado split quente/frio, 12000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, filtro de proteção ativa, ciclo quente / frio, com instalação, classificação de energia de consumo a ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. | Unidade | 15 |
| 2 | 71920 | Ar condicionado Split quente/frio, 18.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. | Unidade | 5 |
| 3 | 71555 | Ar condicionado Split quente/frio, 30.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. | Unidade | 10 |
| 4 | 261458 | Ar condicionado Split quente/frio, 9.000 btus, inverter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. | Unidade | 10 |
| 5 | 283225 | Ar condicionado Split quente/frio, 24.000 btus, inveter, 220v, com controle remoto, classificação de energia de consumo A ( inmetro), painel eletrônico, filtro anti bactéria, controle da direção de ar (cima/baixo) automático, funções refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, resfriamento rápido, função turbo, swing e sleep, timer, vazão de ar. | Unidade | 5 |