## Orçamento Arquitet.
C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Planilha de Orçamento ARQUITETÔNICO
Obra: POSTO DE SAUDE SÃO MIGUEL II
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 375
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
[8 empty] | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 527261.65
[10 empty] | BDI | 30%
Item/Descrição | [5 empty] | Un | Qtd. | Material | Mão-de-Obra | Mat+MO+BDI | Total
1. SERVIÇOS INICIAIS
.1 | COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS |  |  |  |  | M2 | 20 | 20 | 0 | 26 | 520
.2 | LOCAÇAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDOS |  |  |  |  | M2 | 312.61 | 1.39 | 2.08 | 4.51 | 1409.87
.3 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA |  |  |  |  | PT | 1 | 625.47 | 163.68 | 1025.9 | 1025.9
.4 | INSTALAÇAO PROVISORIA DE UNIDADE SANITARIA-5,0M2 |  |  |  |  | PT | 1 | 370.08 | 221.95 | 769.64 | 769.64
.5 | INSTALAÇAO PROVISORIA DEAGUA-RESERV.C/REDE-ALIMENT |  |  |  |  | PT | 1 | 468.18 | 167.45 | 826.32 | 826.32
.6 | INSTALAÇAO EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM A PERCURSAO |  |  |  |  | UN | 1 | 1000 | 0 | 1300 | 1300
.7 | SONDAGEM PERCURSAO (FAT.MINIMO=30METROS) |  |  |  |  | M | 30 | 85 | 0 | 110.5 | 3315
.8 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | M2 | 2 | 362.78 | 19.98 | 497.59 | 995.18
.9 | TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20m |  |  |  |  | M | 120 | 75.13 | 53.5 | 167.22 | 20066.4
Total de SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 30228.31
2. MOVIMENTO DE TERRA
.1 | ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE |  |  |  |  | M3 | 139.85 | 19.1 | 17.1 | 47.06 | 6581.34
Total de MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 6581.34
3.IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROSFALTO 4 DEMÃOS (INCLUSO MURO) |  |  |  |  | M2 | 121.765 | 5.94 | 12.71 | 24.25 | 2952.8
.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO-MADEIRA BRUTA-1DEMAO |  |  |  |  | M2 | 215 | 3 | 3.46 | 8.4 | 1806
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 4758.8
4. ALVENARIAS
.1 | ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:6(PAREDES INTERNAS ) |  |  |  | EXTERNAS | M2 | 504.55 | 39.26 | 37.73 | 100.09 | 50500.41
.2 | ALVENARIA TIJ6FUROS-DE10cm-J15mm1.6(PLATIBANDAS) |  |  |  |  | M2 | 92.5 | 22.46 | 19.68 | 54.78 | 5067.15
.3 | ALVENARIA DE TJ.MAC.DE 15cm,C/ARG.DE CIM E AREIA 1.5 |  |  |  |  | M2 | 42.17 | 46.01 | 23.82 | 90.78 | 3828.19
.4 | ALVENARIA DE TJ6FUROS-DE 15CM-J15mm1.6(PAREDES INTERNAS) |  |  |  |  | M2 | 302.755 | 33.6 | 24.95 | 76.12 | 23045.71
Total de ALVENARIAS | [10 empty] | 82441.46
5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS
.1 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO | r1.4-5mm PREPARO E COLOCAÇAO |  |  |  | M2 | 986.74 | 1.37 | 4.55 | 7.7 | 7597.9
.2 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) |  |  |  |  | M2 | 353.34 | 0.98 | 11.19 | 15.82 | 5589.84
.3 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) |  |  | 10%ci15mm(ext) |  | M2 | 508.75 | 1.8 | 13.27 | 19.59 | 9966.41
.4 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 10%ci-5mm( Iinterno externo) |  |  |  |  | M2 | 401.33 | 0.67 | 9.99 | 13.86 | 5562.43
.5 | AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB. |  |  |  |  | M2 | 321.36 | 18.01 | 7.41 | 33.05 | 10620.95
.6 | PASTILHA ESMALTADA AZUL4X4-ca af1.3+12,5%ci-3cm+REJ |  |  |  |  | M2 | 139.4 | 47.34 | 38.87 | 112.07 | 15622.56
.7 | RODA MEIO DE MADEIRA 13cm |  |  |  |  | M | 230.14 | 4.87 | 3.73 | 11.18 | 2572.97
Total de REVESTIMENTOS ALVENARIA | [10 empty] | 57533.06
6. COBERTURA
.1 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 mmi=20% |  |  |  |  | M2 | 263.79 | 23.04 | 5.58 | 37.21 | 9815.63
.2 | COBERTURA DE POLICARBONATO C/ESTRUTURA METALICA E ARREMATE |  |  |  |  | M2 | 55.47 | 179.17 | 5.4 | 239.94 | 13309.47
.3 | CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA |  |  |  |  | M | 34.28 | 24.78 | 3.11 | 36.26 | 1242.99
.4 | ESTRUTURA SIMPLES DE MADEIRA-TELLHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST |  |  |  |  | M2 | 11.51 | 20.41 | 20.68 | 53.42 | 614.86
.5 | ESTRUTURA DE MADEIRA ANCORADA LAJEP/TELHA FIBRICIME |  |  |  |  | M2 | 215 | 15.45 | 10.33 | 33.51 | 7204.65
.6 | CALHA PLATIBANDA CHAPA GALVANIZADA CORTE 33 |  |  |  |  | M | 64.15 |  |  | 0 | 0
.7 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 |  |  | TE 28 |  | M | 19.75 | 52 | 20.93 | 94.81 | 1872.5
.8 | TUBO DE DESCIDA PVC 50mm |  |  |  |  | M | 9.3 | 10.58 | 5.07 | 20.35 | 189.26
.9 | TUBO DE DESCIDA PVC 50mm | IDA PVC 75mm |  |  |  | M | 12.5 | 27.95 | 8.13 | 46.9 | 586.25
.10 | RUFO CHAPA GALVONIZADA CORTE 33 |  | CORTE 28 |  |  | M | 19.75 | 17.98 | 0.88 | 24.52 | 484.27
.11 | RUFO CHAPA GALVONIZADA CORTE 33 |  |  |  |  | M | 107.37 | 20 | 2.38 | 29.09 | 3123.39
.12 | SILICONE IMPERMEBIALIZANTE LIQUIDO |  |  |  |  | L | 1.8 | 15.65 | 0 | 20.35 | 36.63
.13 | MANTA ALUMINIZADA DUPLA FACE 20mm |  |  |  |  | M2 | 275.3 | 16.82 | 0 | 21.87 | 6020.81
Total de COBERTURA | [10 empty] | 44500.71
7. PISOS
.1 | CONTRAOPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-8cm-300kgci/m3 |  |  |  |  | M2 | 312.61 | 16.97 | 13.27 | 39.31 | 12288.7
.2 | PISO CERAMICO 60X 60 -ARG.CA.AR(1.5)10%ci-5cm |  |  |  |  | M2 | 346.45 | 14.82 | 22.6 | 48.65 | 16854.79
.3 | PISO BASALTO IRREGULAR ESTRIADO-arg-ca-ar(1;5)10%ci |  |  |  |  | M2 | 13.5 | 104.35 | 15.88 | 156.3 | 2110.05
.4 | PISO BASALTO IRREGULAR-arg-ca-ar(1;5)10%ci |  |  | %ci-5cm |  | M2 | 161.5 | 31.85 | 26.87 | 76.34 | 12328.91
.5 | LASTRO DE BRITA 2 COMPACTADA |  |  |  |  | M3 | 15.63 | 76.92 | 2.47 | 103.21 | 1613.17
.6 | LEITO DE PEDRA BRITADA |  |  |  |  | M2 | 173.53 | 3.3 | 1.76 | 6.58 | 1141.83
Total de PISOS | [10 empty] | 46337.45
8. RODAPÉ
.1 | RODA FORRO(MOLDURA) DE GESSO |  |  |  |  | M | 344.12 | 4.88 | 3.83 | 11.32 | 3895.44
Total de RODAPÉ | [10 empty] | 3895.44
9.SOLEIRAS E PEITORIS
.1 | PEITORIL DE GRANITO CINZA15cm-arg ci-ar 1;5-3cm |  |  |  |  | M | 37.55 | 37.52 | 14.85 | 68.08 | 2556.4
.2 | SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm |  |  |  |  | M | 34.2 | 39.39 | 14.85 | 70.51 | 2411.44
Total de SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 4967.84
10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS
.1 | DIVISORIA-PAINEL P/SANITARIO C/FERRAGEM COLOCADA |  |  |  |  | M2 | 26.44 | 33.1 | 25.7 | 76.44 | 2021.07
.2 | JANELA ALUM ANODIZADO CORRER C/ VIDRO E COLOCADA |  |  |  |  | M2 | 29.8 | 279 | 14.47 | 381.51 | 11369
.3 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA |  |  |  |  | CJ | 8 | 141.2 | 82.73 | 291.11 | 2328.88
.4 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA |  |  |  |  | CJ | 24 | 62.9 | 82.73 | 189.32 | 4543.68
.5 | FECHADURA EXTERNA CILINDRO MONOBLOCO-LATAO |  |  |  |  | UN. | 30 | 150 | 79.23 | 298 | 8940
.6 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR |  |  |  |  | M2 | 4.05 | 621.13 | 36.03 | 854.31 | 3459.96
.7 | PORTA ALUMINIO DE ABRIR METADE VIDRO |  |  |  |  | M2 | 6.19 | 454.94 | 36.04 | 638.27 | 3950.89
.8 | PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO |  |  |  |  | M2 | 15.93 | 621.17 | 37.78 | 856.64 | 13646.28
.9 | PORTA EXT.MEXICANA-ANGELIM-C/FERR.0,80x2,10 |  |  |  |  | UN | 14 | 484.8 | 5.35 | 637.2 | 8920.8
.10 | PORTA MEXICANA 90X210mm COLOCADA |  |  |  |  | CJ | 10 | 545.4 | 5.35 | 715.98 | 7159.8
.11 | PORTAO AÇO GALVONIZADO DESLIZANTE TUBULAR135X210 LINHA 100 |  |  |  |  | UN | 1 | 1630 | 5.35 | 2125.96 | 2125.96
.12 | PORTAO AÇO GALVONIZADO BASCULANTE TUBULAR250X210 LINHA 100 |  |  |  |  | UN | 1 | 900 | 5.35 | 1176.96 | 1176.96
.13 | GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA |  |  |  |  | M2 | 29.8 | 116.3 | 25.9 | 184.86 | 5508.83
Total de ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS | [10 empty] | 75152.11
11. PINTURA
.1 | PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO SOBRE REBOCO-2 DEMAOS |  |  |  |  | M2 | 401.33 | 3.6 | 9.47 | 16.99 | 6818.6
.2 | PINTURA ESMALTE BRILH. 2 DEMAOS |  |  |  |  | M2 | 162.71 | 5.51 | 10.69 | 21.06 | 3426.67
.3 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO |  |  |  |  | M2 | 401.33 | 1.15 | 5.36 | 8.46 | 3395.25
Total de PINTURA | [10 empty] | 13640.52
12.MURO COM TELA
.1 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m |  |  |  |  | M3 | 90 | 0 | 33.34 | 43.34 | 3900.6
.2 | SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA |  |  |  |  | M3 | 7.2 | 66.11 | 411.31 | 620.65 | 4468.68
.3 | ALVENARIA BLOCO CERAMICO A CUTELO ci-ar 1.6 |  |  |  |  | M2 | 180 | 62.7 | 29.84 | 120.3 | 21654
.4 | ALVENARIA DE TIJ.MAC DE15cm C/ARG.DE.CIM.E AREIA |  |  |  |  | M2 | 132 | 33.78 | 26.23 | 78.01 | 10297.32
.5 | CONCRETO ARMADO fck15MPa C/FORMAS |  |  |  |  | M3 | 32.76 | 1083.09 | 554.69 | 2129.11 | 69749.64
.6 | TUBO FERRO GALVONIZADO50mm(2'') |  |  |  |  | M | 78.6 | 38.52 | 13.6 | 67.76 | 5325.94
.7 | CAP PVC JE 50mm |  |  |  |  | UN | 56 | 3.16 | 4.16 | 9.52 | 533.12
.8 | PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO GALVANIZADO |  |  |  |  | M. | 78.6 | 3.8 | 5.1 | 11.57 | 909.4
.9 | CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO |  |  |  |  | M2 | 180 | 1.62 | 4.43 | 7.87 | 1416.6
.10 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af1.3+5%ci7MM (EXTERNO |  |  |  |  | M2 | 180 | 0.66 | 9.66 | 13.42 | 2415.6
.11 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS |  |  |  |  | M2 | 180 | 3.36 | 9.13 | 16.24 | 2923.2
.12 | TELA ARAME GALVANIZADA SOLDADA malha50p/150mm FIO 12 |  |  |  |  | M2 | 120 | 12.02 | 0.72 | 16.56 | 1987.2
Total de MURO COM TELA | [10 empty] | 125581.3
13. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
13.1 EQUIPAMENTOS
.1 | ASSENTO P/BACIA SANITARIA ELEVADA P/PPNE |  |  |  |  | UN | 1 | 303.32 | 0 | 394.32 | 394.32
.2 | BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO |  |  |  |  | UN | 8 | 325.64 | 83.73 | 532.18 | 4257.44
.3 | BACIA SANITARIA ELEVADA 45cmC/CX ACOPLADA BRANCO P/PPNE |  |  |  |  | UN | 1 | 890 | 0 | 1157 | 1157
.4 | BACIA SANITARIA INFANTIL h=30cm C/CX ACOPLADA E ASSENTO |  |  |  |  | UN | 1 | 625 | 0 | 812.5 | 812.5
.5 | BARRA APOIO RETA ALUMINIO BRANCO 65cm |  |  |  |  | UN | 2 | 155.85 | 0 | 202.61 | 405.22
.6 | CESTO P/LIXEIRA |  |  |  |  | UN | 9 | 9.2 | 0 | 11.96 | 107.64
.7 | CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO |  |  |  |  | UN | 1 | 189.66 | 20.46 | 273.16 | 273.16
.8 | DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHA PT1000 |  |  |  |  | UN | 3 | 50.9 | 0 | 66.17 | 198.51
.9 | GRANITO-PLACA SOBRE EMBOCO-ci-ar1;4-3cm+REJUNTE |  |  |  |  | M2 | 6.29 | 428.76 | 59.7 | 635 | 3994.15
.10 | LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA |  |  |  |  | UN | 7 | 670.4 | 62.8 | 953.16 | 6672.12
.11 | MICTORIO INOX 40X18X150cm |  |  |  |  | UN | 1 | 400.5 | 0 | 520.65 | 520.65
.12 | PAPELEIRA ALUMINIO CROMADA |  |  |  |  | UN | 9 | 20.5 | 0 | 26.65 | 239.85
.13 | TORNEIRA P/ LAVATORIO CROMADA |  |  |  |  | UN | 25 | 84.97 | 14.63 | 129.48 | 3237
.14 | VALVULA DESCARGA REGISTRO INTEGRADO 38mm(1 1/2) |  |  |  |  | UN | 1 | 183.88 | 52.33 | 307.07 | 307.07
.15 | EXPURGO HOSPITALAR -AÇO INOX |  |  |  |  | UN | 1 | 798 | 0 | 1037.4 | 1037.4
Total de EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 23614.03
14. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO
.1 | EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450m3/h 220V |  |  |  |  | UM | 1 | 170.36 | 22.51 | 250.73 | 250.73
Total de INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO | [10 empty] | 250.73
15. LIMPEZA DA OBRA
.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA (M3xKM) |  |  |  |  | MK | 47 | 2.08 | 0.38 | 3.2 | 150.4
.2 | REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA |  |  |  |  | M3 | 47 | 0 | 34.2 | 44.46 | 2089.62
.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | M2 | 312.61 | 2.53 | 3.46 | 7.79 | 2435.23
Total de LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 4675.25
16. DIVERSOS
.1 | PRATELEIRAS DE MDF |  |  |  |  | M2 | 13.04 | 169.88 | 0 | 220.84 | 2879.75
.2 | PINTURA ARTE P/LOGO E LETREIRO |  |  |  |  | M2 | 4.88 | 10.71 | 24.53 | 45.81 | 223.55
Total de DIVERSOS | [10 empty] | 3103.3
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 527261.65
Engº João Colpo
CREA 42.629

## Cronograma arquit.
C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Obra: POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais
ITEM | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | 4ª Parcela |  | 5ª Parcela |  | 6ª Parcela |  | 7ª Parcela |  | 8ª Parcela |  | 9ª Parcela |  | 10ª Parcela |  | 11ª Parcela |  | 12ª Parcela |  | 13ª Parcela |  | 14ª Parcela |  | 15ª Parcela |  | 16ª Parcela |  | total
1. SERVIÇOS INICIAIS | 15114.16 | 50% | 15114.16 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30228.31 | 100% | -0.01
2. MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 2632.54 | 40% | 3948.8 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6581.34 | 100% | 0
3.IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 951.76 | 20% | 1427.64 | 30% | 2379.4 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4758.8 | 100% | 0
4. ALVENARIAS | 0 |  | 0 |  | 8244.15 | 10% | 8244.15 | 10% | 8244.15 | 10% | 16488.28 | 20% | 16488.28 | 20% | 8244.15 | 10% | 8244.15 | 10% | 8244.15 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82441.46 | 100% | 0
5. REVESTIMENTOS ALVENARIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5753.31 | 10% | 17259.92 | 30% | 17259.92 | 30% | 17259.92 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57533.06 | 100% | -0.01
6. COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13350.21 | 30% | 13350.21 | 30% | 13350.21 | 30% | 4450.08 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44500.71 | 100% | 0
7. PISOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9267.49 | 20% | 9267.49 | 20% | 9267.49 | 20% | 9267.49 | 20% | 9267.49 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46337.45 | 100% | 0
8. RODAPÉ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3895.44 | 100% | 0 |  | 0 |  | 3895.44 | 100% | 0
9.SOLEIRAS E PEITORIS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2483.92 | 50% | 2483.92 | 50% | 0 |  | 4967.84 | 100% | 0
10.ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15030.42 | 20% | 15030.42 | 20% | 15030.42 | 20% | 15030.42 | 20% | 15030.42 | 20% | 75152.11 | 100% | 0.01
11. PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2728.1 | 20% | 2728.1 | 20% | 2728.1 | 20% | 2728.1 | 20% | 2728.1 | 20% | 0 |  | 13640.52 | 100% | 0.02
12.MURO COM TELA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25116.26 | 20% | 25116.26 | 20% | 25116.26 | 20% | 25116.26 | 20% | 25116.26 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125581.3 | 100% | 0
13.1 EQUIPAMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11807.01 | 50% | 11807.02 | 50% | 23614.03 | 100% | 0
14. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.37 | 50% | 125.37 | 50% | 250.73 | 100% | -0.01
15. LIMPEZA DA OBRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4675.25 | 100% | 4675.25 | 100% | 0
16. DIVERSOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3103.3 | 100% | 3103.3 | 100% | 0
0
TOTAL PARCELA | 15114.16 | 2.867% | 17746.7 | 3.366% | 13144.71 | 2.493% | 9671.79 | 1.834% | 10623.55 | 2.015% | 41604.54 | 7.891% | 41604.54 | 7.891% | 39113.72 | 7.418% | 73238.03 | 13.89% | 73238.03 | 13.89% | 42605.72 | 8.081% | 31476.09 | 5.97% | 27026.01 | 5.126% | 24137.88 | 4.578% | 32174.82 | 6.102% | 34741.36 | 6.589% | 527261.65 | 100% | 0
Engº João Colpo
CREA 42.629

## Orçamento Complem.
C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Planilha de Orçamento PROJETOS COMPLEMENTARES
Obra: POSTO DE SAUDE SÃO MIGUEL II
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 375
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
[6 empty] | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 259892.656
[8 empty] | BDI | 30%
Item/Descrição |  |  |  | Un | Qtd. | Material | Mão-de-Obra | Mat+MO+BDI | Total
1. Fundações Superficiais
.1 | COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA |  |  | M2 | 11.89 | 0 | 3.41 | 4.43 | 52.67
.2 | SAPATA CONCRETO ARMADO fck 20MPa-COMPLETA |  |  | M3 | 11.89 | 669.11 | 433.29 | 1102.4 | 13107.536
.3 | LASTRO MANUAL COM BRITA |  |  | M3 | 1.8015 | 63.25 | 17.1 | 104.46 | 188.18
.4 | VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES |  |  | M3 | 14.2177 | 978.88 | 759.99 | 2260.53 | 32139.58
.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO |  |  | M3 | 188.5 | 43.27 | 2.05 | 58.92 | 11106.42
Total de Fundações Superficiais | [8 empty] | 56594.386
2. Supra-Estrutura
.1 | PILAR CONCRETO ARMADO, ESCOR, FORMA,ARM,LANÇ, CURA, DES |  |  | M3 | 0.87306 | 1264.81 | 953.23 | 2883.45 | 2517.42
.2 | VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES |  |  | M3 | 16.3447 | 978.88 | 759.99 | 2260.53 | 36947.73
.3 | LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES |  |  | M3 | 34.3871 | 631.14 | 485.35 | 1116.49 | 38392.85
Total de Supra-Estrutura | [8 empty] | 77858
3. Instalação Elétrica
.1 | CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20 |  |  | UN | 118 | 4.59 | 6.16 | 13.98 | 1649.64
.2 | CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) |  |  | UN | 1 | 171 | 24.54 | 254.2 | 254.2
.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR 24A |  |  | UN | 14 | 9.5 | 6.16 | 20.36 | 285.04
.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A |  |  | UN | 3 | 9.5 | 6.16 | 20.36 | 61.08
.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 42A |  |  | UN | 1 | 9.5 | 6.16 | 20.36 | 20.36
.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR 70A |  |  | UN | 1 | 15 | 6.16 | 27.51 | 27.51
.7 | FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG) |  |  | M | 420 | 0.69 | 1.03 | 2.24 | 940.8
.8 | FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG) |  |  | M | 760 | 0.96 | 1.03 | 2.59 | 1968.4
.9 | FIO ISOLADO 4,0mm2 (10AWG) |  |  | M | 120 | 1.65 | 1.53 | 4.13 | 495.6
.10 | FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG) |  |  | M | 30 | 2.69 | 2.03 | 6.14 | 184.2
.11 | HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR |  |  | UN | 50 | 28.89 | 20.46 | 64.16 | 3208
.12 | INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  |  | UN | 1 | 13.69 | 10.22 | 31.08 | 31.08
.13 | INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  |  | UN | 1 | 8.4 | 8.19 | 21.57 | 21.57
.14 | INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2x4" |  |  | UN | 20 | 11.04 | 9.19 | 26.3 | 526
.15 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40w COMPLETA |  |  | UN | 4 | 49.4 | 24.54 | 96.12 | 384.48
.16 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR DUPLO-INCL.CX E BAIX. |  |  | PT | 42 | 14.68 | 81.84 | 125.48 | 5270.16
.17 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA-INCL.CX E BAIX. |  |  | PT | 4 | 14.68 | 81.84 | 125.48 | 501.92
.18 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES-INCL.CX E BAIX. |  |  | PT | 1 | 14.68 | 81.84 | 125.48 | 125.48
.19 | PONTO ELETRICO INTERRUPTOR TRIPLO-INCL.CX E BAIX. |  |  | PT | 19 | 14.68 | 81.84 | 125.48 | 2384.12
.20 | PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA |  |  | PT | 42 | 60.79 | 81.84 | 185.42 | 7787.64
.21 | PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA |  |  | PT | 76 | 20.53 | 81.84 | 133.08 | 10114.08
.22 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUs |  |  | UN | 5 | 899 | 120.51 | 1325.36 | 6626.8
.23 | AR CONDICIONADO 10.000 BTUs |  |  | UN | 1 | 1299 | 120.51 | 1845.36 | 1845.36
.24 | AR CONDICIONADO 18.000 BTUs |  |  | UN | 1 | 1583 | 120.51 | 2214.56 | 2214.56
.25 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUs |  |  | UN | 2 | 2640 | 120.51 | 3588.66 | 7177.32
Total de Instalação Elétrica | [8 empty] | 54105.4
4. Instalação Hidrossanitaria
.1 | CAIXA DE GORDURA COM TAMPA ALUMINIO 250X172X50 |  |  | PT | 1 | 40.85 | 8.38 | 64 | 64
.2 | CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO |  |  | UN | 11 | 67.86 | 165.46 | 303.32 | 3336.52
.3 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm |  |  | UN | 15 | 19.25 | 10.47 | 38.64 | 579.6
.4 | COLUNA VENTILACAO COM TUBO PVC RIGIDO 50mm |  |  | CJ | 9 | 13.55 | 10.47 | 31.23 | 281.07
.5 | Fossa séptica cilindrica com capacidade 32 pessoas |  |  | UN | 1 | 570.7 | 103.96 | 877.06 | 877.06
.6 | PONTO ESGOTO P/ BACIA SANITARIA |  |  | PT | 9 | 123.62 | 82.28 | 267.67 | 2409.03
.7 | PONTO ESGOTO P/ LAVATORIO |  |  | PT | 7 | 60.75 | 82.28 | 185.94 | 1301.58
.8 | PONTO ESGOTO P/ TAMPO MARMORE |  |  | PT | 11 | 364.46 | 82.28 | 580.76 | 6388.36
.9 | PONTO HIDRAULICO P/ CAIXA DESCARGA ACOPLADA |  |  | PT | 8 | 209.1 | 83.73 | 380.68 | 3045.44
.10 | PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO |  |  | PT | 8 | 670.4 | 62.8 | 953.16 | 7625.28
.11 | PONTO HIDRAULICO P/ LAVATORIO EM TAMPO DE MARMORE |  |  | PT | 11 | 323.77 | 62.8 | 502.54 | 5527.94
.12 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1") |  |  | UN | 18 | 62.41 | 14.63 | 100.15 | 1802.7
.13 | SUMIDOURO TIJ CRIVO COM TAMPA CONCRETO (4,00x1,10x1,10 M) |  |  | UN | 1 | 737.28 | 727.92 | 1904.76 | 1904.76
.14 | TAMPO DE MARMORE 1,50x0,60m |  |  | UN | 7 | 494.73 | 41.36 | 696.92 | 4878.44
Total de Instalação Hidrossanitaria | [8 empty] | 40021.78
5. Instalações de Lógica e Telefonia
.1 | SWITCH 1000/100/10 - 24 PORTAS P/ TRAFEGO GIGABYTE |  |  | UN | 1 | 890 |  | 1157 | 1157
.2 | MINI RACK DE PAREDE 5U |  |  | UN | 1 | 450 |  | 585 | 585
.3 | ROTEADOR LINCKSYS CISCO WRVS 4400N |  |  | UN | 1 | 1200 |  | 1560 | 1560
.4 | NOBREAK COM AUTONOMIA 60 min |  |  | UN | 1 | 530 |  | 689 | 689
.5 | CANALETA VENTILADA 50x50x2000 |  |  | M | 228 | 17 |  | 22.1 | 5038.8
.6 | CABO AZUL P REDE DE LOGICA |  |  | M | 228 | 2.35 |  | 3.06 | 697.68
.7 | CABO CI-40-10 PARES |  |  | M | 228 | 2.35 |  | 3.06 | 697.68
.8 | PONTO DE TELEFONE |  |  | UN | 11 | 21 |  | 27.3 | 300.3
.9 | PONTO DE LÓGICA |  |  | UN | 11 | 54.48 |  | 70.82 | 779.02
.10 | PATCH CORD 2,5 M |  |  | UN | 11 | 19.8 |  | 25.74 | 283.14
Total de Instalações de Lógica e Telefonia | [8 empty] | 11787.62
6. Projeto Preventivo Contra Incendio
.1 | EXTINTOR DE INCENDIO "ABC" COM SUPORTE - 8 kg |  |  | UN | 2 | 159 | 7.69 | 216.7 | 433.4
.2 | PLACAS FOTOLUMINESCENTES |  |  | UN | 5 | 15 | 10 | 32.5 | 162.5
.3 | BLOCO AUTONOMO 2 X 55w |  |  | UN | 1 | 376 | 20 | 514.8 | 514.8
.4 | LUMINARIA DE LED 2W |  |  | UN | 2 | 35 | 15 | 65 | 130
Total de Projeto Preventivo Contra Incendio | [8 empty] | 1240.7
7. Instalações de Águas Pluviais
.1 | CALHA PLATIBANDA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 |  |  | M | 64.15 | 67 | 26.15 | 121.1 | 7768.57
.2 | CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 |  | TE 28 | M | 19.75 | 52 | 20.93 | 94.81 | 1872.5
.3 | TUBO DE DESCIDA PVC 50mm | IDA PVC 75mm |  | M | 12.5 | 27.95 | 8.13 | 46.9 | 586.25
.4 | CAIXA DE AREIA 60 X 60 cm ALVENARIA C/GRELHA DE FERRO |  |  | UN | 6 | 359.9 | 165.46 | 682.97 | 4097.82
.5 | TUBO PVC CLASSE 20 JUNTAELASTICA PTA BOLSA 100 mm |  |  | M | 62 | 38.37 | 2.42 | 53.03 | 3287.86
.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50 m |  |  | M3 | 15.5 | 0 | 33.34 | 43.34 | 671.77
Total de Instalações de Lógica e Telefonia | [8 empty] | 18284.77
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 259892.656
Engº João Colpo
CREA 42.629

## Cronog. Complementares
C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Obra: POSTO DE SAUDA SÃO MIGUEL II
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais
ITEM | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | 4ª Parcela |  | 5ª Parcela |  | 6ª Parcela |  | 7ª Parcela |  | 8ª Parcela |  | 9ª Parcela |  | 10ª Parcela |  | 11ª Parcela |  | 12ª Parcela |  | 13ª Parcela |  | 14ª Parcela |  | 15ª Parcela |  | 16ª Parcela |  | total
1. Fundações Superficiais | 28297.19 | 50% | 11318.88 | 20% | 11318.88 | 20% | 5659.44 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56594.386 | 100% | -0.004
2. Supra-Estrutura | 0 |  | 0 |  | 7785.79 | 10% | 15571.6 | 20% | 15571.6 | 20% | 15571.6 | 20% | 15571.6 | 20% | 7785.8 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77858 | 100% | 0.01
3. Instalação Elétrica | 0 |  | 0 |  | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 5410.54 | 10% | 54105.4 | 100% | 0
4. Instalação Hidrossanitaria | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8004.36 | 20% | 8004.36 | 20% | 8004.36 | 20% | 8004.36 | 20% | 8004.36 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40021.78 | 100% | -0.02
5. Instalações de Lógica e Telefonia | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1178.76 | 10% | 3536.29 | 30% | 3536.29 | 30% | 3536.29 | 30% | 11787.62 | 100% | -0.01
6. Projeto Preventivo Contra Incendio | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1240.7 | 100% | 1240.7 | 100% | 0
7. Instalações de Águas Pluviais | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3656.95 | 20% | 3656.95 | 20% | 3656.95 | 20% | 3656.95 | 20% | 3656.95 | 20% | 18284.77 | 100% | 0.02
0
0
TOTAL PARCELA | 28297.19 | 10.89% | 11318.88 | 4.355% | 24515.21 | 9.433% | 26641.58 | 10.25% | 28986.5 | 11.15% | 28986.5 | 11.15% | 28986.5 | 11.15% | 15790.16 | 6.076% | 8004.36 | 3.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9067.49 | 3.489% | 10246.25 | 3.942% | 12603.78 | 4.85% | 12603.78 | 4.85% | 13844.48 | 5.327% | 259892.656 | 100% | -0.004
Engº João Colpo
CREA 42.629
| 28297.19 |  | 11318.88 |  | 24515.21 |  | 26641.58 |  | 28986.5 |  | 28986.5 |  | 28986.5 |  | 15790.16 |  | 8004.36 |  | 0 |  | 0 |  | 9067.49 |  | 10246.25 |  | 12603.78 |  | 12603.78 |  | 13844.48 |  | 259892.656
| 15114.16 |  | 17746.7 |  | 13144.71 |  | 9671.79 |  | 10623.55 |  | 41604.54 |  | 41604.54 |  | 39113.72 |  | 73238.03 |  | 73238.03 |  | 42605.72 |  | 31476.09 |  | 27026.01 |  | 24137.88 |  | 32174.82 |  | 34741.36 |  | 527261.65
| 43411.35 |  | 29065.58 |  | 37659.92 |  | 36313.37 |  | 39610.05 |  | 70591.04 |  | 70591.04 |  | 54903.88 |  | 81242.39 |  | 73238.03 |  | 42605.72 |  | 40543.58 |  | 37272.26 |  | 36741.66 |  | 44778.6 |  | 48585.84 |  | 787154.306